CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE SANITARIE

DESTINATI ALLA U.O.C. DI PNEUMOTISIOLOGIA

OCCORRENTI ALL’OSPEDALE MONALDI DELL’AORN “A.O. DEI COLLI”

DI NAPOLI

FEBBRAIO 2016

INDICE

art.  1  – Oggetto dell’appalto

art.  2  – Importo della fornitura

art.  3  – Caratteristiche generali della fornitura

art.  4  – Servizi connessi alla fornitura

art.  5  – Collaudo dei beni

art.  6  – Resi per merci non conformi

art.  7  – Garanzia

art.  8  – Assistenza e manutenzione

art.  9  – Acquisto di prodotti non espressamente richiesti a gara

art. 10 – Ammissibilità e presentazione dell’offerta

art. 11  – Modalità e criterio di aggiudicazione

art. 12 – Modalità di stipula del contratto e spese correlate

art. 13 – Deposito cauzionale provvisorio e definitivo

art. 14 – Cessione del contratto e subappalto

art. 15 – Pagamento

art. 16 – Penali, provviste d’ufficio e risoluzione del contratto

art. 17 – Trattamento dei dati personali

art. 18 – Foro competente

art. 19 – Richiamo ad altre norme

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura in acquisto di arredi, suppellettili, attrezzature sanitarie ed attrezzature tecnico – sanitarie destinati a soddisfare le esigenze della U.O.C. di Pneumotisiologia afferente l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Scuola di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Pneumotisiologia e Oncologia dell’Ospedale Monaldi;

L’appalto è  costituito da n°8 lotti.

Lotto n°1 – letti di degenza -

lotto n°2 – arredi di degenza -

lotto n°3 – arredi d’ufficio –

lotto n°4 – suppellettili bagno -

lotto n°5 – carrelli e armadi porta farmaci -

lotto n°6 – poltrone relax -

lotto n°7 – televisori -

lotto n°8 – poltrone per guardia notturna -

Le quantità e le caratteristiche tecniche minime della fornitura sono evincibili dall’ allegata richiesta.

ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA

L’importo complessivo stimato dell’appalto è di € 150.000,00 IVA esclusa; i costi per la sicurezza sono pari a € 0,00.

L’importo posto a base di gara è pertanto il seguente:

Lotto n°1 – letti di degenza - 				base d'asta € 70.000 oltre IVA;

lotto n°2 – arredi di degenza -				base d'asta € 39.500 oltre IVA;

lotto n°3 – arredi d’ufficio – 				base d’asta € 11.500 oltre IVA;

lotto n°4 – suppellettili bagno - 				base d’asta €   1.500 oltre IVA;

lotto n°5 – carrelli e armadi porta farmaci - 		base d’asta €   4.000 oltre IVA;

lotto n°6 – poltrone relax -				base d’asta € 17.000 oltre IVA;

lotto n°7 – televisori -					base d’asta €   3.000 oltre IVA;

lotto n°8 – poltrone per guardia notturna - 		base d’asta €   3.500 oltre IVA;

ART. 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto della gara, devono essere conformi a quanto previsto all’allegato del presente capitolato ed alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso; devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I prodotti devono rispondere a criteri costruttivi di massima funzionalità, robustezza e

rispondenza alle normative vigenti.

Gli scostamenti in più o in meno rispetto alle misure indicate saranno ammessi solo a  condizione che non determinino un cambiamento radicale del bene.

I materiali impiegati per la costruzione degli arredi devono avere una perfetta tenuta ai liquidi, essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili.

Ogni prodotto fornito dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare  per la pulizia e per la manutenzione.

I prodotti dovranno essere offerti in almeno quattro colori.

Tutte le parti/componenti con le quali si possa venire in contatto nelle condizioni di uso

normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli

indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.

I prodotti devono avere bordi arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose.

La stabilità deve essere conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari

elementi di arredo.

Tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, non devono presentare residui di lavorazione e devono essere adeguatamente pre-trattate per prevenire fenomeni di corrosione.

I prodotti offerti devono possedere le seguenti certificazioni:

1. In particolare deve essere presentata copia del certificato di omologazione del prototipo del bene offerto e dichiarazione di conformità di tale prodotto al campione omologato.

2. Per tutti i prodotti offerti, soggetti a marcatura CE secondo quanto previsto dalla  Direttiva Europea 93/42 recepita con D. Lgs. 46/97, si richiede documentazione in lingua italiana che ne attesti la conformità.

In sede di gara le Ditte concorrenti possono presentare opportune dichiarazioni di conformità (autocertificazioni) delle certificazioni possedute dai prodotti offerti anche se migliorative. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare le certificazioni richieste al momento della stipula del contratto. Le certificazioni dovranno essere rilasciate da un laboratorio accreditato per l’effettuazione delle prove richieste, secondo la norma UNI CEI EN ISO 13485 e riportare l’indicazione della denominazione commerciale del prodotto offerto in sede di gara in coerenza con quanto riportato nelle schede tecniche. Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme all’originale. In caso di disponibilità della documentazione in lingua diversa da quella italiana la Ditta dovrà presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta.

ART. 4 – SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

I servizi di seguito descritti (dall’art. 4 all’art. 8) sono connessi ed accessori alla fornitura oggetto del presente capitolato e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è da intendersi compreso nel prezzo offerto.

L’attività di consegna dei prodotti, perfettamente identici a quelli aggiudicati, si intende comprensiva di ogni onere relativo a: imballaggio, e successivo suo smaltimento, trasporto, assicurazione, facchinaggio, consegna in porto franco nei luoghi indicati dall’Amministrazione nelle Richieste di Consegna (ordini), eventuali assicurazioni previste dalla normativa vigente, montaggio installazione a regola d’arte, collaudo dei beni forniti.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore. Pertanto, il  Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività (compreso l’utilizzo di mezzi di sollevamento).

All’atto della consegna, il Fornitore è tenuto a dare copia della documentazione tecnica (schede tecniche) attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni con quelle descritte in Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel presente Capitolato Tecnico e delle certificazioni attestanti la conformità dei prodotti alle normative di riferimento.

L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui

Copia è consegnata all’Amministrazione. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, luogo di consegna e l’elenco dettagliato del materiale consegnato.

La firma posta sul documento di trasporto all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo.

L’Amministrazione si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento.

Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Tutte le operazioni di consegna e montaggio dovranno essere concordate con il referente aziendale appositamente designato; qualsiasi problema dovesse presentarsi nel corso di tali attività dovranno essere immediatamente comunicate al referente aziendale.

ART. 5 – COLLAUDO DEI BENI

Al collaudo dei beni si procede contestualmente alla consegna; nel corso di tale attività si eseguiranno le opportune  verifiche finalizzate all’accettazione della fornitura.

Il collaudo deve appurare:

• la presenza ed il corretto funzionamento di blocchi ed interblocchi elettrici e meccanici, laddove previsti;

• ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini di legge.

Il collaudo deve essere effettuato alla presenza del referente aziendale.

La merce consegnata resta di proprietà del Fornitore che non può vantare alcun diritto al pagamento sino ad installazione conclusa, ovvero sino a che i beni risultano montati,  funzionanti e completi di ogni accessorio e documento eventualmente previsto nel  Capitolato Tecnico.

I termini di pagamento inizieranno a decorrere dalla data di accettazione della fornitura (collaudo favorevole).

ART. 6 – RESI PER MERCI NON CONFORMI

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara.

In caso di difformità i prodotti consegnati saranno respinti con documento sottoscritto dai Referenti e il Fornitore dovrà provvedere al loro ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’A.O.

Il ritardo nella sostituzione e/o nel ritiro della merce da parte del Fornitore è considerato come “mancata consegna”.

E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Nel  caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce

contestata, l’Amministrazione procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al  Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

La merce non ritirata entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione può essere inviata al

Fornitore addebitando, altresì, ogni spesa sostenuta.

ART. 7 – GARANZIA

Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia full risk (ovvero la garanzia si intende totale, esclusi gli eventuali accessori di consumo se necessari, e comprensiva dei pezzi di ricambio, diritto di chiamata, costo della mano d’opera ecc.) per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo/accettazione positivo degli stessi.

In tale periodo il Fornitore deve provvedere gratuitamente e con il proprio personale ai

lavori che si rendessero necessari per ripristinare la completa funzionalità dei prodotti, nel  rispetto della normativa vigente in materia.

L’A.O. è tenuta a corrispondere al Fornitore unicamente il costo dei pezzi sostituiti solo nel caso in cui il Fornitore produca apposita documentazione atta a comprovare che i guasti o le rotture sono derivati da un utilizzo improprio da parte dell’A.O. stessa.

Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti forniti, il Fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e la sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, nei tempi e nelle modalità previste per i beni al paragrafo “Resi per merci non conformi”.

Il Fornitore deve garantire la stessa linea di arredi e accessori offerti in appalto e presenti in catalogo, per tutto il periodo di garanzia.

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute sono da intendersi a carico del

Fornitore (trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d’opera, installazione, ecc).

ART. 8 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Tutte le parti di ricambio degli articoli offerti devono essere reperibili per un periodo di 10  anni a decorrere dalla data di collaudo dei beni e devono essere garantiti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi compresi gli accessori forniti in sostituzione di altri non funzionanti.

ART. 9 -AMMISSIBILITA' E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le ditte interessate devono presentare l’offerta e tutta la documentazione richiesta secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara predisposto dalla stazione appaltante.

ART. 10 – MODALITA’ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata mediante affidamento in economia condotto con procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125   Co 11 del d. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio di cui all’art. 83 stesso d. lgs. e quindi, all’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti nn°1, 2, 3, 5, 6 e, secondo il criterio di cui all’art. 82 e quindi, all’offerta al prezzo più basso per i restanti lotti, ovvero i lotti nn°4, 7 e 8.

Relativamente a lotto 1 –LETTI DI DEGENZA ELETTRICI – i parametri e relativo punteggio massimo attribuibile sono i seguenti:

A) elementi qualitativi: max punti 60 (sessanta);

B) prezzo: max punti 40 (quaranta).

Il punteggio relativo agli elementi qualitativi sarà attribuito dalla Commissione  Giudicatrice, appositamente nominata dall’A.O., in base alla proposta di fornitura  presentata da ciascun concorrente tenuto conto dei seguenti parametri:

A1) Sezione dedicata al Telaio: max 9 p.

In questa sezione si valuteranno la lunghezza totale del letto (2 p.), larghezza massima del letto (2 p.), carico normale di utilizzo >200 Kg(2 p.), massimo carico di rottura (3 p.).

A2) Sezione dedicata al Piano del letto/Telaio: max 18 p.

In questa sezione si valuterà l’elevazione su leveraggi incolonnati (3 p.), predisposizioni bilaterali per maniglie integrate a scomparsa per auto posizionamento pazienti(4 p.), posizione discesa paziente(3 p.), pannelli rimuovibili per facilitare la pulizia(2 p.), design con superfici lisce prive di interruzioni per facilitarne la pulizia(1 p.), almeno 4 punti d’inserzione aste porta flebo incorporate(1 p.), indicatore di corretto posizionamento paziente(4 p.).

A3) Sezione dedicata alle caratteristiche di emergenza: max 30 p.

In questa sezione si valuteranno la posizione shock(3 p.), meccanismo di blocco tastiera e pediera (3 p.), luce di sicurezza e cortesia bicolore(3 p.), centralina per controllo visite manutentive(4 p.), indicatore altezza minima da terra(2 p.),   centralina per controllo utilizzo movimentazione del letto (4 p.), angolo di trenelenburg >16°con indicatore gradi (2 p.), angolo di anti-trend >16° con indicatore di gradi (2 p.), ferma materassi perimetrali a morsetti regolabili (3 p.), posizione Trendelenburg senza pericolo di inclinare aste porta flebo (4 p.).

A4) Sezione dedicata alla conformità: max 3 p.

Conforme ai requisiti richiesti dalle norme CEI 60601-2-52: certificazione rilasciata da ente certificatore.

Per essere ammessi alla fase dell’apertura delle offerte economiche le ditte  concorrenti dovranno conseguire un punteggio pari ad almeno la metà di quello  massimo previsto. (Soglia minima di ammissibilità =31).

Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito per intero alla ditta che avrà proposto il

prezzo più basso; per le altre ditte il punteggio sarà determinato in misura  inversamente proporzionale secondo la seguente formula: punteggio i-esimo = prezzo minimo/prezzo i-esimo x 40.

Relativamente ai lotti 2 – arredi di degenza –  3 – arredi d’ufficio – 6 poltrone relax - i parametri e relativo punteggio massimo attribuibile sono i seguenti:

A) elementi qualitativi: max punti 60 (sessanta);

B) prezzo: max punti 40 (quaranta).

Il punteggio relativo agli elementi qualitativi sarà attribuito dalla Commissione  Giudicatrice, appositamente nominata dall’A.O., in base alla proposta di fornitura  presentata da ciascun concorrente tenuto conto dei seguenti parametri:

A1) caratteristiche strutturali e funzionali: max 30 p.

In questa sezione si valuteranno la qualità della struttura dei prodotti proposti e le  caratteristiche funzionali dei medesimi quali ad es.: le caratteristiche strutturali e funzionali come la qualità della struttura, grado di apertura delle ante, spessore del piano, diametro delle gambe, diametro delle ruote, ecc.

A2) Progetto ed elementi estetici: max 22 p. (vedi pianta locali allegata; è obbligatorio il sopralluogo dei locali di  destinazione degli arredi)

In questa sezione si valuterà il progetto grafico di arredo fornito dal concorrente con  preferenza per un’unica linea di prodotto per omogeneità della realizzazione, colori  disponibili, possibilità di personalizzazioni per ciascun ambiente della struttura.

A3) Servizi connessi alla fornitura, piano di assistenza e manutenzione post  vendita: max 4 p.

In questa sezione si valuteranno le modalità e i tempi di realizzazione della fornitura, le modalità di gestione dell’assistenza e della manutenzione post vendita quali caratteristiche del centro di assistenza, elementi della garanzia full risk per il periodo considerato, tempi necessario per l’intervento e il ripristino.

A4) Certificazioni, sicurezza ed igiene: max 4 p.

In questa sezione si valuteranno le certificazioni di sistema di qualità dell’azienda  produttiva verso criteri produttivi tipicamente in linea con i requisiti regolamentari e di mercato riferiti ai settori oggetto della fornitura, la rispondenza dei prodotti offerti alle norme di sicurezza e l’igiene avuto riguardo alla presenza di parti realizzate senza giunzioni e rilievi, presenza di superfici lisce e assenza di parti ruvide.

Per essere ammessi alla fase dell’apertura delle offerte economiche le ditte  concorrenti dovranno conseguire un punteggio pari ad almeno la metà di quello  massimo previsto.

Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito per intero alla ditta che avrà proposto il

prezzo più basso; per le altre ditte il punteggio sarà determinato in misura  inversamente proporzionale secondo la seguente formula: punteggio i-esimo = prezzo minimo/prezzo i-esimo x 40.

Relativamente al lotto 6 – carrelli e armadio porta farmaci i parametri e relativo punteggio massimo attribuibile sono i seguenti:

A) elementi qualitativi: max punti 60 (sessanta);

B) prezzo: max punti 40 (quaranta).

Il punteggio relativo agli elementi qualitativi sarà attribuito dalla Commissione  Giudicatrice, appositamente nominata dall’A.O., in base alla proposta di fornitura  presentata da ciascun concorrente tenuto conto dei seguenti parametri:

A1) caratteristiche strutturali e funzionali: max 30 p.

In questa sezione si valuteranno la qualità della struttura dei prodotti proposti e le  caratteristiche funzionali dei medesimi quali ad es.: le caratteristiche strutturali e funzionali come la qualità della struttura, grado di apertura delle ante, spessore del piano, diametro delle gambe, diametro delle ruote, ecc.

A2) elementi estetici: max 22 p. (vedi pianta locali allegata; è obbligatorio il sopralluogo dei locali di  destinazione degli arredi)

In questa sezione si valuterà il prodotto offerto dal concorrente con  preferenza per un’unica linea di prodotto per omogeneità della realizzazione, colori  disponibili, possibilità di personalizzazioni per ciascun esigenza del reparto.

A3) Servizi connessi alla fornitura, piano di assistenza e manutenzione post  vendita: max 4 p.

In questa sezione si valuteranno le modalità e i tempi di realizzazione della fornitura, le modalità di gestione dell’assistenza e della manutenzione post vendita quali caratteristiche del centro di assistenza, elementi della garanzia full risk per il periodo considerato, tempi necessario per l’intervento e il ripristino.

A4) Certificazioni, sicurezza ed igiene: max 4 p.

In questa sezione si valuteranno le certificazioni di sistema di qualità dell’azienda  produttiva verso criteri produttivi tipicamente in linea con i requisiti regolamentari e di mercato riferiti ai settori oggetto della fornitura, la rispondenza dei prodotti offerti alle norme di sicurezza e l’igiene avuto riguardo alla presenza di parti realizzate senza giunzioni e rilievi, presenza di superfici lisce e assenza di parti ruvide.

Per essere ammessi alla fase dell’apertura delle offerte economiche le ditte  concorrenti dovranno conseguire un punteggio pari ad almeno la metà di quello  massimo previsto.

Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito per intero alla ditta che avrà proposto il

prezzo più basso; per le altre ditte il punteggio sarà determinato in misura  inversamente proporzionale secondo la seguente formula: punteggio i-esimo = prezzo minimo/prezzo i-esimo x 40.

ART. 11 – MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CORRELATE

La stipulazione del contratto avviene nella forma stabilita della vigente normativa.

Saranno a carico del o degli aggiudicatari gli oneri di pubblicazione del bando di gara, ai sensi della Legge 221/2012 e tutte le eventuali spese correlate alla stipulazione del  contratto.

La registrazione del contratto avverrà solo in caso d’uso con oneri a carico di chi la  richiede.

ART. 12 -DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Ciascun concorrente è obbligato a presentare unitamente all’offerta una cauzione  provvisoria pari al 2% dell’importo del lotto e/o dei lotti per i quali si intende proporre offerta di partecipazione alla gara.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita in uno dei modi indicati dalla legge  348/1982 e presentata secondo le modalità fissate dal disciplinare di gara.

La cauzione provvisoria sarà restituita e/o svincolata al concorrente risultato non  aggiudicatario contestualmente alla notifica dell’aggiudicazione e all’aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.

A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali assunti, l’aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo, da presentare unitamente alla lettera contratto.

La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo aggiudicato ed è richiesta per la durata di ventiquattro mesi.

Anche tale cauzione potrà essere costituita in uno dei modi indicati dalla legge 348/1982 e presentata secondo le modalità fissate dal disciplinare di gara.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E’ consentito il sub appalto.

ART. 14 – PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura sarà in un’unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di  presentazione della fattura.

La fattura dovrà essere emessa solo dopo il collaudo favorevole.

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla  normativa vigente.

ART. 15 – PENALI, PROVVISTE D'UFFICIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di ritardo nella consegna o di attivazione dei servizi connessi alla fornitura sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale di € 200,00.

La penale sopra indicata verrà applicata anche nel caso di mancata sostituzione dei beni

consegnati risultati difettosi entro i termini concessi dall’A.O.

ART. 16 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d. lgs. 30.06.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), si fa presente che i dati personali forniti dalle ditte concorrenti saranno raccolti presso l’Ente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

ART. 17 -FORO COMPETENTE

Il Foro competente sarà, per ogni evenienza, quello di Napoli.

ART. 18 – RICHIAMO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative in materia di pubbliche forniture.