## materiale osteosintesi
lotto | descrizione prodotto | q.tà | u.m. | importo del lotto a base d'asta | classificaz. dispositivo | conto deposito | agg.ne
1 | Vite cannulata in titanio a scomparsa per scafoide carpale | 30 | pz | 5325 | osteosintesi |  | prezzo
2 | Cambre a scalino per osteotomia tibiale (scalino basso-medio-alto) | 30 | pz | 12000 | osteosintesi |  | prezzo
3 | Cambre rette piccole e grandi | 60 | pz | 3780 | osteosintesi |  | prezzo
4 | Cambre a compressione meccanica controllata per la chirurgia del piede a memoria di forma | 21 | pz | 4546 | osteosintesi |  | prezzo
5 | Vite in titanio cannulata e autofilettante con testa filettata e a passo differenziato per la tecnica di Scarf per alluce valgo | 30 | pz | 5400 | osteosintesi |  | prezzo
6 | Protesi a espansione di Giannini non riassorbibile e riassorbibile per piede piatto | 30 | pz | 9840 | osteosintesi |  | prezzo
7 | Sistema Pro stop e Pro stop plus per la correzione delle disfunzioni del tendine tibiale posteriore nelle varie misure (7-8-9-10-11-12) | 15 | kt | 27000 | osteosintesi |  | prezzo
8 | Vite subtalare per artrorisi astragalica da 25-30-35-40 mm | 15 | pz | 10500 | osteosintesi |  | prezzo
9 | Mini-placca a forma di Y lungo o corto, in polipropilene intrecciato per rinforzo della cuffia dei rotatori; spessore di 0,8 mm e taglie di 40-50-60 mm | 7 | pz | 7000 | osteosintesi |  | prezzo
10 | Chiodi ad espansione idraulica per osteosintesi di ossa lunghe (misure varie) | 45 | pz | 90000 | osteosintesi | si | prezzo
11 | Chiodi endomidollari bloccati per osteosintesi di femore e tibia completi di viti di fissaggio prossimale e distale. | 60 | pz | 66000 | osteosintesi | si | prezzo
12 | Sistema di inchiodamento retrogrado con viti per artrodesi del collo-piede in lega di titanio | 15 | kt | 22000 | osteosintesi |  | prezzo
13 | Sistema di inchiodamento endomidollare statico e dinamico blocco con viti per il trattamento delle fratture delle ossa lunghe, in lega di titanio (chiodo anterogrado di femore anatomico, con possibilità di viti prossimali sia cefaliche che trocanteriche bicorticali, chiodo retrogrado di femore ambidestro, chiodo di tibia ambidestro) | 45 | kt | 45000 | osteosintesi |  | prezzo
14 | Chiodi di Steinmann (misure varie) | 75 | pz | 1125 | osteosintesi | si | prezzo
15 | Chiodo endomidollare elastico modello Marchetti-Vicenzi per frattura di femore e tibia completo di viti di stabilizzazione prossimale (misure varie) | 21 | pz | 22000 | osteosintesi |  | prezzo
16 | Fili di Kirschner a punta lanceolata ad un’estremità (diam. vari da 0,8 a 3, lunghezza da 150 e 310 mm. | 600 | pz | 8000 | osteosintesi |  | prezzo
17 | Fili di Kirschner a punta triflangiata alle due estremità, di vario calibro e lunghezza | 600 | pz | 8000 | osteosintesi |  | prezzo
18 | Fili di kirschner in titanio, vario calibro e lunghezza | 100 | pz | 2000 | osteosintesi |  | prezzo
19 | Infibuli endomidollari tipo Nancy, in titanio, varie misure, per l’osteosintesi endomidollare di minima delle ossa lunghe dell’arto superiore | 30 | pz | 30000 | osteosintesi |  | prezzo
20 | Sistema di chiodini filettati tipo Orthofix completi di rondelle (set con almeno 50 chiodini di misura e filettatura varie) | 3 | kt | 10500 | osteosintesi |  | prezzo
21 | Placche per osteosintesi delle ossa lunghe a compressione in acciaio mod. AO (misure varie) | 30 | pz | 6000 | osteosintesi |  | prezzo
22 | Placche per osteosintesi delle ossa lunghe in acciaio e superficie rugosa e aderente (misure varie) | 45 | pz | 40500 | osteosintesi |  | prezzo
23 | Sistema completo di placche e viti in acciaio amagnetico tipo AXOS, a stabilità angolare monoassiale per ossa lunghe (metafisi ed epifisi femore, tibia, omero) ed in lega di titanio a stabilità angolare poliassiale tipo VARIAX per le fratture del gomito, del polso e del piede | 9 | kt | 9000 | osteosintesi | si | prezzo
24 | Placche a stabilità angolare poliassiale per la sintesi delle fratture distali di radio e prox. di omero, complete di viti; in carbon-fiber renforced (Peek); fori privi di filettatura e con maschiatura precostituita | 9 | pz | 1200 | osteosintesi | si | prezzo
25 | Sistema completo di placche sagomate e viti autobloccanti per il trattamento delle fratture prossimali e distali di omero | 9 | kt | 15000 | osteosintesi | si | prezzo
26 | Placche NCB tipo Zimmer a stabilità angolare poliassiale + viti per osteosintesi di omero prox., femore e tibia | 21 | kt | 42000 | osteosintesi | si | prezzo
27 | Placche NCB mod. Zimmer a stabilità angolare poliassiale + viti per osteosintesi delle fratture peri-protesiche | 21 | kt | 42000 | osteosintesi | si | prezzo
28 | Sistema di placche epifisarie presagomate completo di viti per il trattamento delle fratture delle epifisi delle ossa lunghe. | 30 | kt | 45000 | osteosintesi | si | prezzo
29 | Placche mod. Shermann o similari (rette, a Y etc.) per fratture di cotile, calcagno, piccoli frammenti. | 30 | pz | 9000 | osteosintesi |  | prezzo
30 | Placche tipo Matta + viti per l’osteosintesi delle fratture complesse di bacino | 30 | kt | 9000 | osteosintesi | si | prezzo
31 | Viti a interferenza riassorbibili a profilo smusso con brucola profonda, misure varie (da 7x23 a 11x30) | 10 | pz | 10000 | osteosintesi | si | prezzo
32 | Viti cannulate autofilettanti autoperforanti in lega di titanio, vasta gamma di diametri (2,7 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 6,5 – 7,2 mm. – 7,2 con rivestimento in idrossiapatite), codice colore che ne identifica il diametro. Disponibilità del modello sia parzialmente che completamente filettato nei diametri da 2,7 a 4,5 mm. con filettatura corticale e spongiosa. Possibilità di usare fili guida di maggior diametro che essendo più rigidi riducono la possibilità di errore di posizionamento delle viti - Filo ∅ 1 mm. per viti ∅ 2,7 mm.- Filo ∅ 1,5 mm. per viti ∅ 3,5 – 4 mm.- Filo ∅ 2 mm. per viti ∅ 4,5 – 5 mm.- Filo ∅ 3,2 mm. per viti ∅ 6,5 – 7,2 mm. Punta auto perforante ed autofilettante che accelera i tempi chirurgici ed elimina il rischio di rotazione dei frammenti e quindi la necrosi. Possibilità di applicazione con apposito strumentario nella tecnica percutanea per tutti i diametri di vite. Materiale biocompatibile, fornito sia in confezione sterile che non sterile. | 450 | pz | 94500 | osteosintesi |  | prezzo
33 | Viti da corticali autofilettanti (diam. 2.0, 2.7, 3.5, 4.5: misure varie) | 900 | pz | 18000 | osteosintesi |  | prezzo
34 | Viti da spongiosa diam. 3.5 (filettatura totale), diam 4 (filettatura totale o parziale), diam. 6.5 (filettatura parziale, semitotale, totale): misure varie | 700 | pz | 18000 | osteosintesi |  | prezzo
35 | Viti malleolari a filettatura parziale | 400 | pz | 9000 | osteosintesi |  | prezzo
36 | Sistema di cerchiaggio osseo con cavi in titanio diam.1.8 mm, lunghezza 90mm, con distanziatori sferici in titanio completo di strumentario dedicato | 40 | pz | 12000 | osteosintesi |  | prezzo
37 | Sistema completo per osteosintesi di fratture epifisarie per piccole e grandi ossa. | 3 | kt | 21500 | osteosintesi |  | prezzo
38 | Placche tubulari per osteosintesi di radio e ulna | 45 | pz | 40000 | osteosintesi | si | prezzo
39 | Placche semi-tubulari ed 1/3 tubulari con relative viti, di varia lunghezza, in acciaio amagnetico o titanio per l’osteosintesi di radio, ulna, perone (semitub.) | 30 | kt | 24000 | osteosintesi | si | prezzo
40 | Placche semi-tubulari ed 1/3 tubulari con relative viti, di varia lunghezza, in acciaio amagnetico o titanio per l’osteosintesi di radio, ulna, perone (1/3 tub.) | 30 | kt | 24000 | osteosintesi | si | prezzo
41 | Vite in Tantalio per implementazione ossea nella necrosi della testa del femore | 9 | pz | 27000 | osteosintesi |  | prezzo
42 | Viti osteoinduttive e riassorbibili per fissazione di piccoli frammenti e/o legamenti: in materiale polimero bioriassorbibile con idrossiapatite (non calcinata e non sinterizzata); misure varie | 60 | pz | 4800 | osteosintesi |  | prezzo
43 | Sistema completo di placche per fratture di femore su protesi comprensivo di viti corticali di varie misure. | 15 | kt | 30000 | osteosintesi |  | prezzo
44 | Sistema completo di fascette metalliche per coadiuvante nella osteosintesi delle fratture di ossa lunghe. Mis. Varie. | 5 | kt | 3000 | osteosintesi |  | prezzo
45 | Sistema di placche in puro titanio a basso profilo a contatto limitato ed a stabilità angolare anatomiche e non anatomiche accettanti viti in titanio del diam. 3,5 e 5,0 mm per la osteosintesi di ossa lunghe diafisarie ed epifisarie e ossa corte. Mis. Varie. | 90 | kt | 162000 | osteosintesi |  | prezzo
46 | Sistema modulare di miniplacche e miniviti in lega di titanio per il trattamento di traumi della mano e del piede in diverse misure e in kit completi di vassoi identificativi. | 15 | kt | 15000 | osteosintesi |  | prezzo
47 | Sistema di chiodi femorali retrogradi in lega di titanio disponibili in diversi diametri: 9,10,11,12 mm completi di viti di bloccaggio da 4,0 e 6,5 mm di diametro e di tappo femorale con Sistema di viti cannulate da corticale e da spongiosa in acciaio inossidabile ed in lega di titanio di vario diametro e in versione autofilettante e non. Misure varie | 30 | kt | 35000 | osteosintesi | si | prezzo
48 | Cambre a compressione meccanica in acciaio inox (ISO 5832-1) di ampiezza 11 e 15 mm e di lunghezza di 8 e 10 mm. | 15 | pz | 750 | osteosintesi |  | prezzo
49 | Sistema di chiodi in lega di titanio completi con sistema di fissaggio a vite senza fine, di diametro 2.0, 2,5, 3,0 e lunghe da 90mm a 300 mm. | 120 | kt | 18000 | osteosintesi | si | prezzo
50 | Sistema di placche in titanio a stabilità angolare per piccoli, medi e grandi frammenti con corredo adeguato di viti idonee. | 45 | kt | 56000 | osteosintesi |  | prezzo
51 | Placche in titanio a stabilità angolare multidirezionabile per capitello radiale di spessore 1,4mm disponibile in 2 conformazioni per le fratture della testa e del collo del capitello radiale. | 20 | pz | 25000 | osteosintesi |  | prezzo
52 | Set di osteosintesi di per avampiede e medio piede costituito da Placche in titanio a stabilità angolare multidirezionabile per l’avampiede e il medio piede di spessore 1,3/1,6mm in varie forme (dritte, a T , a griglia e ad ala con 2 colonne di fori). | 30 | kt | 85000 | osteosintesi | si | prezzo
53 | Placca a compressione per le fratture pertrocanteriche a doppia vite cefalica scorrevole | 30 | pz | 12000 | osteosintesi |  | prezzo
54 | Placche radiotrasparenti per sintesi di fratture metaepifisarie | 30 | pz | 60000 | osteosintesi |  | prezzo
55 | Viti a compressione con testa a scorrimento a scomparsa che permettono la gestione della compressione anche da parte del chirurgo. In titanio di diametro 3,0 mm; 4.5 mm; 6.5 mm, lunghezza diam 16 mm a 90 mm; con testa filettata che possa andare a scomparsa nell’osso corticale. Le viti devono consentire con un unico cacciavite di modulare la compressione e il riposizionamento delle stesse, senza compromettere la compressione. Le viti devono essere autofilettanti ed autoperforanti ed avere al massimo una filettatura che copra il 30% della misura della vite. La testa della vite nel diametro 3,0 mm deve avere un diametro di almeno 5.5 mm, nel diametro 4.5 di almeno 8,0 mm e nel diametro 6.5 di almeno 9,0 mm. | 30 | pz | 9000 | osteosintesi |  | prezzo
56 | Ancora autoavvitante in titanio premontata con doppia sutura assorbibile, con ago premontato. | 9 | pz | 2200 | osteosintesi |  | prezzo
57 | Sistema di osteosintesi percutanea elastica in compressione, per fratture metafisarie del radio distale e dell’omero tipo EPIBLOCK | 15 | kt | 8000 | osteosintesi |  | prezzo
58 | Set completo di fissazione esterna per avambraccio e polso, completo di strumentario per il montaggio, con - “fiches”- morsetti – articolazioni - corpi di compressione e distrazione – barre in acciaio e carbonio, dedicati per ossa dell’avambraccio, del radio ed ulna distali ed ossa metacarpali. (tipo Hoffman compact/Stryker) RMN compatibile | 10 | kt | 10000 | osteosintesi | si | prezzo
59 | Set completo di fissazione esterna per mano con strumentario per il montaggio, con - “fiches”- morsetti – articolazioni - barre in acciaio e carbonio, dedicato per metacarpi/metatarsi e falangi tipo Hoffmann RMN compatibile (impiant completi) | 7 | kt | 10500 | osteosintesi | si | prezzo
60 | Fissatore monouso per fratture di polso con aste di connessione e morsetti in fibra di carbonio e fiches di fissaggio. Misure varie. | 15 | kt | 4500 | osteosintesi |  | prezzo
61 | Placca LCP a bloccaggio e compressione in acciaio per le fratture dell'estremità prossimale del femore | 15 | pz | 7500 | osteosintesi | si | prezzo
62 | viti per chirurgia del piede in lega di titanio a doppia compressione d. 2,50/3,00/3,70 l. da 10 a 34 mm fili guida d. 0,80//1,00 | 30 | pz | 9000 | osteosintesi |  | prezzo
63 | Sistema di viti cannulate autofilettanti in lega di titanio coniche a passo variabile prive di testa e cannulate di dimensioni mini e standard | 40 | kt | 8000 | osteosintesi |  | prezzo
64 | Sistema di inchiodamento retrogrado per artrodesi di collo piede comprensivo di viti di fissaggio prossimale e distale. | 6 | kt | 4200 | osteosintesi |  | prezzo
65 | Sistema di placche per il trattamento delle fratture volari di polso in titanioversione normale e larga. | 15 | kt | 4200 | osteosintesi |  | prezzo
66 | Set per osteosintesi di fratture delle falangi mano, in titanio, basso profilo, di tutte le forme e lunghezze (“T”, “parallelogramma a fori sfalsato” “quadrangolari”, “rettangolari”, etc.) con relative viti (diam. 1.3mm) e strumentario dedicato. | 6 | kt | 3600 | osteosintesi |  | prezzo
67 | Set per osteosintesi di fratture dei metacarpi mano, in titanio, basso profilo, di tutte le forme e lunghezze (“T”, “parallelogramma a fori sfalsato” “quadrangolari”, “rettangolari”, etc.), a stabiltà angolare, con relative viti (diam. 1.7mm) e strumentario dedicato; | 6 | kt | 3600 | osteosintesi |  | prezzo
68 | Chiodo endomidollare retto per artrodesi tibio-talo-calcaneale in lega di Ti, nella versione std e long. diam. 10/11/12/13 complete di viti di fissaggio. | 4 | pz | 2400 | osteosintesi |  | prezzo
69 | Placche a compressione con asola in 316L, viti in Ti d. 3,5 con dado di stabilità per fratture, osteotomia ed artrodesi del meso e retro piede. Differenti disegni e misure con possibilità di utilizzare 2 e/o 4viti. Viti e placche in confezione singola e sterile. | 4 | pz | 2400 | osteosintesi |  | prezzo
70 | Impianto per artrodesi inter-falangea in 316LVM, disponibile in n°2 mis.; disegno a baionetta per stabilità ad angolo che consente di rispettare l’anatomica flessione. | 4 | kit | 1600 | osteosintesi |  | prezzo
71 | Sistema di endortesi ad espansione con anima in lega di Ti con rivestimento in UHMWPE con alette di ritenzione, disponibili in n°9 mis. (9-17), con cod. colore, per utilizzo anche nell’adulto, in conf. singola e sterile. | 6 | kit | 3000 | osteosintesi |  | prezzo
72 | Sistema di placche per artrodesi/fratture tibio-astragalica per osteotomia tibia-distale, fratture fibula-distale, preformate, anatomiche, in lega di Ti, corredate di viti idonee. | 3 | kit | 2400 | osteosintesi |  | prezzo
73 | Viti cannulate in lega di titanio diviso in tre gruppi per trattare ogni tipo di frattura: small: viti cannulate diam 2,8mm, 3,5mm corticali e 4,0mm spongiosa, filettatura a lunghezza a variabile, fili guida 1,1mm e 1,6mm, strumentario e rondella dedicata; Intermedie: viti cannulate 5,0mm spongiosa filettatura a lunghezza variabile, filo guida1,8mm; Large: viti cannulate diam 6,5mm e 7,5mm, filo guida 3,2mm, filettatura 16mm, strumentario e rondella dedicata. Tutte le viti sono auto perforanti ed auto filettanti, con filetto reverse per la rimozione, e teste low-profile. | 30 | kit | 1800 | osteosintesi |  | prezzo
74 | Vite cannulata per la sintesi delle lussazioni acromion-claveari, in Ti6A14V (ISO 5832-3) completo di varie misure e strumentario dedicato | 9 | pz | 1890 | osteosintesi |  | prezzo
75 | Osso biologico in polvere di solfato di calcio a preparazione estemporanea conf. da 2 e 5 ml | 150 | ml | 45000 | ortobiologici |  | prezzo
76 | Osso biologico costituito da matrice ossea demineralizzata in solfato di calcio e addizionata di fattori di crescita di estrazione omologa. In conf. da 2 e 5 ml. | 150 | ml | 45000 | ortobiologici |  | prezzo
77 | Materiale di Riempimento Osseo per Vertebroplastica, Cifoplastica o cavità ossee, a media/alta viscosità, a lento riassorbimento | 40 | ml | 32000 | ortobiologici |  | prezzo
78 | Sostituto osseo sintetico bifasico, riassorbibile, iniettabile e bioattivo, utilizzabile anche per via mini invasiva percutanea. | 100 | ml | 80000 | ortobiologici |  | prezzo
79 | sostituto osseo antibiotato | 150 | ml | 45000 | ortobiologici |  | prezzo
80 | Osso biologico di estrazione corallina confezionato in micro-granuli porosi a struttura microscopica uguale all’osso umano. Confezioni da 15 e da 30 cc. | 300 | cc | 8400 | ortobiologici |  | prezzo
81 | Gel a base di acido ialuronico per ridurre la formazione di aderenze dopo interventi di tenorrafia e neurorrafia (confezioni da 1 e da 2 ml). | 60 | ml | 12000 | ortobiologici |  | prezzo
82 | Guaine nervose a matrice tubulare, di origine bovina, per la ricostruzione delle perdite di sostanza nervi periferici | 5 | pz | 3000 | ortobiologici |  | prezzo
83 | Vitone in tantalio per la osteoinduzione e neoformazione di osso nelle gravi necrosi giovanile della testa del femore. | 10 | pz | 11000 | ortobiologici |  | prezzo
84 | Sostituto osseo sintetico in fosfato di calcio e silicio (0,8%). Osteo-conduttivo con porosità all 80%. Modello di riassorbimento bio-mediato; disponibile in granuli, pasta modellabile in siringa e in pistola , cilindri e strisce pre-formate conformabili per un perfetto adattamento al sito di innesto garantendo versatilità e facilità di uso. | 100 | kt | 40000 | ortobiologici |  | prezzo
85 | Emostatico per osso a base di ossido di alchilene che agisce come una barriera meccanica per una immediata emostasi, dissolvendosi dopo 48 ore non impedendo né ostacolando la rigenerazione ossea. | 50 | pz | 10000 | ortobiologici |  | prezzo
86 | Sistema completo di viti e Washer per il trattamento di lussazioni di spalla. | 15 | kt | 5250 | ortobiologici |  | prezzo
87 | dispositivo emostatico in microparticelle emisferiche | 50 | pz | 12500 | ortobiologici |  | prezzo
88 | Sistema per lavaggio pulsato ed aspirazione usa e getta | 450 | kt | 20000 | vari |  | prezzo
89 | Sistema di distrazione-ammortizzazione per artrosi mediale di ginocchio | 45 | kt | 9000 | vari |  | prezzo
90 | sistema di ancoraggio per le lesioni della cuffia dei rotatori fischer fit | 10 | kt | 10000 | vari |  | prezzo
91 | patella set di varie grandezze e misure | 60 | kt | 12000 | vari |  | prezzo
92 | Protesi in pirocarbonio per metacarpo-falangee ed interfalangee prossimali della mano anatomiche, non cementate, costituite da una componente metacarpale ed una falangea (per le MP) o dalle due componenti falangee (per le PIP). Strumentario dedicato deve essere fornito dalla ditta in occasione di ciascun impianto. Indicate in gravi fratture o artrosi post-traumatica di suddette articolazioni ( tipo Ascension). | 3 | pz | 6000 | vari |  | prezzo
93 | Protesi di polso costituita da una componente radiale in Cr-Co di tipo cementato con fittone centrale tronco-conico e provvisto di due sacche laterali per il cemento, base concava rispettante il design anatomico; componente carpale non cementata costituita da un basamento piano e fittone centrale su cui è possibile applicare 2 viti per aumentare la stabilità. Disponibilità di 4 misure differenti per i due componenti carpale e radiale e disponibilità dell’inserto in polietilene in 4 misure e 3 spessori. | 3 | kt | 4500 | vari | si | prezzo
94 | Penne e matite dermografiche sterili per delimitazione delle incisioni in chirurgia plastica punta grossa | 2000 | pz | 1200 | vari |  | prezzo
95 | Penne e matite dermografiche sterili per delimitazione delle incisioni in chirurgia plastica punta fine | 2000 | pz | 1200 | vari |  | prezzo
96 | Aghi per biopsia ossea costituiti da un ago idoneo robusto provvisto di mandrino di raccolta cavo alla estremità di varie misure e calibro | 30 | pz | 6000 | vari | si | prezzo
97 | Dispositivi per la compressione pneumatica intermittente di gamba per la prevenzione dell’embolie. La ditta aggiudicataria deve fornire n. 9 apparecchi dedicati a titolo gratuito. | 450 | pz | 22500 | vari |  | prezzo
98 | Sistema di tutori a stecche per immobilizzazione degli arti, preformate, sagomabili, radiotrasparenti, leggeri, confortevoli, a memoria di forma. Mis. Varie | 150 | pz | 5250 | vari |  | prezzo
99 | Dischi in titanio con asta rivettata di connessione tra i dischi per chiusura della teca cranica | 90 | pz | 90000 | neurochirurgia | si | prezzo
100 | Dischi assorbibili senza necessità di strumentazione per chiusura della teca cranica | 90 | pz | 135000 | neurochirurgia | si | prezzo
101 | Dischi in PEEK senza necessità di strumentazione per chiusura per chiusura della teca cranica | 90 | pz | 135000 | neurochirurgia | si | prezzo
102 | Protesi craniche preconfezionate su misura (ricostruzione della teca cranica tipo custom made) in idrossiapatite porosa | 18 | pz | 99000 | neurochirurgia |  | prezzo
103 | Protesi craniche preconfezionate su misura (ricostruzione della teca cranica tipo custom made) in PMMA | 18 | pz | 99000 | neurochirurgia |  | prezzo
104 | Sostituto osseo iniettabile in idrossiapatite osteoconduttivo, isotermico, impiantabile tramite iniezione o applicazione manuale, in conf da g. 3-5-10-15 | 300 | g | 90000 | neurochirurgia |  | prezzo
105 | Adesivo osteoconduttivo in trigliceride calcificato a bassa isotermia iniettabile, modellabile e plasmabile, da 10 cc | 300 | cc | 90000 | neurochirurgia |  | prezzo
106 | Dispositivo di stabilizzazione esterna per rachide cervicale costituito da giubbotto e corona | 9 | kt | 31500 | neurochirurgia |  | prezzo
107 | Sistema di fissazione tipo STAR 90 per osteosintesi di ossa grandi e piccole. Il fissatore deve essere fornito in un kit sterile comprensivo di corpo, morsetti e viti e deve essere costituito da 2 diversi complessi di serraggio degli elementi di presa; quello prossimale costituito da una torretta mobile al cui interno vengono fissati gli elementi di presa, quello distale costituito da una barra a scanalatura longitudinale su cui scorrono i morsetti a foro passante il cui bloccaggio venga assicurato da un sistema a dado e rondella, completo di PIN in idrossiapatite. | 12 | kt | 33000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
108 | Fissatore esterno dinamizzabile tipo Monotube triax o similare per osteosintesi delle ossa lunghe | 30 | pz | 45000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
109 | Fissatore esterno tipo Hoffmann II per la fissazione esterna delle fratture pelviche, con dispositivo di compressione per la diastasi della sinfisi pubica RMN compatibile (impianti completi) | 10 | kt | 30000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
110 | Fissatore ibrido tipo TENXOR con anelli in carbonio, fili trans-ossei anche con oliva, per il trattamento delle fratture da scoppio delle epifisi prox. delle ossa lunghe (impianti completi). | 3 | kt | 12000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
111 | Fissatore esterno Ibrido radiotrasparente tipo ORTHOFIX per il trattamento delle fratture da scoppio delle epifisi delle ossa lunghe, completo di fiches, anelli e fili con e senza oliva (impianti completi) | 15 | kt | 60000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
112 | Fissatore esterno articolato per gomito e caviglia tipo ORTHOFIX (impianti completi) | 6 | kt | 24000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
113 | Fissatore esterno tipo Hoffmann II per osteosintesi di ossa lunghe e corte RMN compatibile | 20 | pz | 60000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
114 | Fissatore esterno tipo ORTHOFIX per osteosintesi di ossa lunghe | 20 | pz | 50000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
115 | Fissatore esterno tipo WAGNER per l’osteosintesi e l’allungamento delle ossa lunghe | 5 | pz | 12500 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
116 | Fissatore esterno tipo ILIZAROV per allungamento delle ossa lunghe e il modellamento plastico delle ossa corte | 6 | pz | 18000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
117 | Sistema di fissazione esterna per il trattamento di fratture di femore/tibia/bacino/omero.I fissatori devono avere il complesso di serraggio degli elementi di presa costituito da barre portanti a scanalatura longitudinale su cui scorrono i morsetti a foro passante il cui bloccaggio venga assicurato da un sistema a dado e rondella. I corpi devono permettere l’escursione angolare grazie ad uno snodo fino a 120°, l’escursione longitudinale grazie ad un complesso di compressione-distrazione costituito da un sistema telescopico fino ad 8 cm. | 20 | kt | 80000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
118 | Sistema completo di fissazione esterna per allungamenti e correzioni assiali | 30 | kt | 45000 | osteosintesi | si | qualità/prezzo
119 | Fissatore esterno per osteotomia di correzione tibiale e femorale con sistema micrometrico di variazione dell'angolo | 30 | kt | 20000 | osteosintesi | si | qualità/prezzo
120 | Fissatore esterno dinamico modello Pennig o similare per fratture di polso conSistema di fissazione esterna per fratture di polso “Pennig” con corpo esterno radiolucente e con corpo con sistema di distrazione con fiches e strumentario dedicato | 20 | kt | 33000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
121 | Sistema di microancore con 2 alette in lega di titanio, premontate con due suture a lento assorbimento (3/0), con aghi montati e punte con limitatore dedicate per reinserzione di ligamenti, ligamento e capsulo plastiche, re inserzioni osteo tendinee nella mano/polso tipo “Quick” | 70 | kt | 35000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
122 | Sistema di ancore ed ancorette riassorbibili di diametro e lunghezza varie, premontate con sutura singola o doppia assorbibile e non con aghi idonei. | 60 | kt | 16000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
123 | Set per osteosintesi di alluce valgo ed avampiede in titanio composto da: mini viti standard e cannulate del diametro 1,2; 2; 2,4; 3 e 4 mm con testa a ritenzione; mini e maxi placchette a compressione rette ad L a Y e a T. | 30 | kt | 36000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
124 | Sistema di cerchiaggio trocanterico e diafisario in titanio composto di fascette con snodo e punte di fissaggio e senza; placche modellabili con punte di fissaggio ed impronte per l’alloggiamento delle fascette. | 45 | kt | 90000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
125 | Tubi di orientamento nella rigenerazione dei nervi periferici | 15 | pz | 22500 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
126 | Sistema di placche per osteotomia tibiale in titanio per la cura dei difetti angolari del ginocchio sec. Puddu. Misure varie. | 21 | kt | 34000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
127 | Sistema di mini chiodi in lega di metallo da 2mm di diametro con e senza asola con filo di cerchiaggio da 1mm di diametro per osteosintesi di fratture di rotula | 15 | kt | 55000 | osteosintesi | si | qualità/prezzo
128 | Sistema di viti intramidollari in titanio per artodesi metatarso-falangea, con una finestra al cui interno possa scorrere una vite di lag cannulata di diametro 4 che consenta di impattare la falange al metatarso. | 15 | kt | 16500 | osteosintesi | si | qualità/prezzo
129 | Sistema modulare che permetta le artrodesi del mesopiede e del retropiede garantendo una fissazione completamente intra-ossea al fine di ottenere un impianto stabile ed eviti la possibilita' di eventuale irritazione dei tessuti molli. L'impianto deve essere costituito da una vite cannulata senza testa che preveda una finestra dove al suo interno possa scorrere una vite di lag. Tutti gli impianti devono essere in titanio. | 30 | kt | 75000 | osteosintesi | si | qualità/prezzo
130 | Sistema tubulare di sutura in poliestere per lesioni del tendine di Achille | 30 | kt | 18000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
131 | Chiodo retrogrado per artrodesi tibio-tarsica in titanio | 20 | pz | 16000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
132 | sistema polifunzionale per osteosintesi percutanea con tecnica dei fili metallici, di lungheza variabile da 150 a 500 mm e diam. Da 0,8 a 4 mm, in configurazione endomidollare esterna o ibrida. Bloccaggio dei fili attraverso clip microionizzate di diametro variabile da 8 a 30 mm con molla centrale singola o doppia e solco laterale per un inserimento del filo laterale | 30 | kt | 60000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
133 | sistema per sutura mininvasiva delle lesioni del tendine di achille tipo achillon | 30 | kt | 24000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
134 | sistema per la sintesi dell'arto superiore composto da placche in titanio e viti in lega di titanio composto: viti cort/spong. D. 2,5/3,0 standard ed a stabilità angolare con angolarità fino a 70° (35°+35°); placche radio distale, volari e dorsali dx/sx, anatomiche standard, da revisione, artrodesi e fusione; placche per olecrano con uncino; placche per omero prossimale; placche per omero distale; placche per clavicola, standard da revisione; placche rette, 1/3 tubulare e ulna distale; placche per calcaneo, due versioni; pin in titanio per sintesi mininvasiva della clavicola con disegni per sintesi statica e dinamica; pin in titanio endomidollari per frattura delle ossa lunghe diam. 1,50/2,00/2,50/3,00/3,50/4,00 con punta piatta e ricurva, con morsetto di bloccaggio e vite diam. 3,5 | 3 | kt | 15000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
135 | sistema per la chirurgia mininvasiva del piede composto da: frese di 6 diverse tipologie, cilindriche d. 3,10/4,10 taglio 15 mm, coniche d. 3,10/4,10 taglio 12 mm rette 1,90/2,00 taglio 10/15 mm, frese con codice colore in confezione singola sterile; set curettes con contenitore in 4 diverse tipologie medie e grandi con taglio down e up, proteggi cute d. 3,40/4,10. | 30 | kt | 24000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
136 | impainto per artrodesi interfalangea in 316LVM, disponibile in almeno 2 misure, con disegno a baionetta per stabilità ad angolo che consente di rispettare l'anatomica flessione. | 30 | kt | 15000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
137 | endortesi ad espansione con anima in lega di titanio rivestita con alette di ritenzione, disponibili in 9 misure (9-17), codice colore in confezione singola sterile. | 30 | kt | 9000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
138 | sistema di viti in lega di titanio, cannulate a doppia compressione e totalmente filettate senza testa per posizionamento, d. 7,5 mm e 5,5 mm con l. da 30 mm a 120 mm, fili guida d. 2,50 mm l. 250 mm e d. 1,60 mm l. 200 mm, confezione singola sterile. Strumentario dedicato. | 30 | kt | 9000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
139 | sistema di placche per artrodesi/fratture tibio astragalica per osteotomia tibia-distale, fratture fibula-distale, preformate, anatomiche, in lega di titanio, con viti d. 3,50/4,00 mm a stabilità standard e multi direzionali con dado di bloccaggio, confezione singola sterile | 30 |  | 9000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
140 | Sistema di osteosintesi dinamica a cielo chiuso per fratture laterali del collo femore costituito da un chiodo endomidollare e da un vitone di raccordo infisso nel collo femorale tipo Platon. | 60 | kt | 36000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
141 | Chiodo Gamma 3 in titanio con vitone cefalico unico, per il trattamento statico (con viti distali) e dinamico delle fratture laterali del collo-femore + sistema di stabilizzazione per la fratture basi-cervicali UBlade-Lagfix, nelle varie misure Corto, Standard, Long. | 45 | kt | 36000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
142 | Chiodo tipo Endovis in titanio con doppia vite cefalica antirotazionale, per il trattamento statico con viti e dinamico delle fratture laterali del collo femore, nelle varie misure. | 20 | kt | 14000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
143 | Chiodo pertrocanterico in lega di titanio, nelle varie misure, con n. 4 tipi di viti LAG (telescopica, telescopica bloccata, a scivolamento, statica), tutte con filettatura inversa e nervatura laterale per evitare la migrazione mediale+ viti distali. | 21 | kt | 11340 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
144 | Sistema di viti cannulate autofilettanti in lega di titanio dotate di doppio filetto testa e punta con passi differenti (diam. 3.5 e 4.5mm tutte le lunghezze), per la compressione dei frammenti, con fili guida dedicati (lunghezza 100mm diam. 1 e1.2mm), punte cannulate dedicate e strumentario dedicato (in uso gratuito) per la sintesi di ossa piccole della mano (es scafoide) e piccoli e medi frammenti del polso/gomito malleoli collo piede. | 50 | kt | 20000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
145 | Sistema di cerchiaggio femorale composto da placche diafisarie con aggancio trocanterico, di varia lunghezza con possibilità di incorporare nelle placche cavi metallici in acciaio o Cr-Co da 1,8mm + viti di stabilizzazione per l’osteosintesi delle fratture di femore su protesi, completo di tensionatore per i cavi. | 20 | kt | 30000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
146 | Sistema di miniplacche e miniviti in materiale composito ad alta resistenza oste conduttivo e bioriassorbibile completo per osteosintesi di piccoli frammenti. | 30 | kt | 21900 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
147 | Sistema di fissazione esterna tipo Progressive tibial alignement per la correzione del varismo tibiale. | 15 | kt | 13500 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
148 | Dispositivo in titanio per la correzione chirurgica dell’alluce valgo composto da un chiodo endomidollate (mis. 44-45-46) e viti a stabilizzazione angolare. | 45 | kt | 36000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
149 | Sistema di placche in titanio a basso profilo con viti da 2.3, da utilizzare nelle osteotomie prossimali a cuneo aperto del 1°metatarsale . Misure varie. | 15 | kt | 13500 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
150 | Sistema tipo Inspace TM per il trattamento delle lesioni massive della cuffia dei rotatori come alternativa alla protesi di spalla. Il sistema deve essere costituito da un pallone biodegradabile al 100% (acido polilattico PLA) che può essere impiantato sia in artroscopia che in mini-open. mis. diverse | 45 | pz | 117000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
151 | Sistema completo di placche anatomiche e viti per il trattamento delle fratture distali di femore. | 21 | kt | 36750 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
152 | Set per osteosintesi di fratture di radio distale con placche anatomiche a stabilità angolare + viti, tutto in titanio, basso profilo, per impianti volari caratterizzate da doppia filiera di fori distali, con la 2° filiera a fori modellabili indipendentemente, e viti (diam. 2.7mm) per la stabilità angolare e semplici per corticale; placche per impianti dorsali ( con forme a “P greco ed H”) | 45 | kt | 27000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
153 | Chiodo femorale in lega di titanio tipo TiMax (destro e sinistro) con diametro 9,11 e 13mm, lunghezza da 28 a 50 cm con incrementi di 2mm per il trattamento delle fratture subtrocanteriche associate alle fratture diafisarie, fratture diafisarie femorali, fratture subtrocanteriche lunghe, fratture del collo e della diafisi ipsilaterali, fratture diafisarie prossimali, del terzo medio diafisario, fratture patoligiche dell’area trocanterica e/o diafisaria in osso osteoporotico disponibile con angolo cervico diafisario di 125° e anteversa di 8° per facilitarne l’inserimento delle viti prossimali, con estremità prossimale inclinata 2° anteriormente e di 6° posteriormente. | 20 | kt | 12000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
154 | Chiodo tibiale cannulato in titanio tipo Timax per tutta la sua lunghezza per poter essere inserito mediante un filo guida con diametro di 9,10,11,12 e13mm e lunghezze da 25,5 a 42cm con incrementi di1,5mm.Lo stesso chiodo può essere utilizzato sulla tibia destra o sinistra indifferentemente. Estremità distale inclinata di 2° per facilitare l’ingresso del chiodo nel canale tibiale. L’estremità prossimale è smussa ed è inclinata di 8°. Tale inclinazione inizia a 6cm dall’estremità prossimale del chiodo. | 30 | kt | 27000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
155 | Viti osteoconduttive riassorbibili tipo OSTEOTRANS-OT in diverse misure | 60 | pz | 45000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
156 | sistema per artrodesi di ginocchio rivestito di ioni argento tipo Mutars. | 6 | pz | 42000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
157 | Fissatore esterno di bacino monouso e radiotrasparente per il trattamento sia provvisorio che definitivo delle lesioni del cingolo pelvico, indicato dalla stabilizzazione in urgenza dei pazienti politraumatizzati ; costituito da 2 archi di connessione composti da due semiarchi a forma di diapason, uniti da una ghiera che permetta di variare l’angolo di arco durante le manovre di riduzione della pelvi; un terzo arco per consentire la variazione di configurazione del fissatore senza perdere la stabilità del bacino; due staffe (destra e sinistra) speculari e anatomiche che seguono le fisiologiche curve della cresta iliaca e della regione sovracotiloidea, dotate di quattro morsetti scorrevoli e di tre innesti rapidi per gli archi di raccordo, entrambi pre-assemblati sulle staffe. | 9 | kt | 22500 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
158 | Chiodo endomidollare in titanio completo di sistema di mira per il posizionamento delle vitidibloccaggio distale. | 30 | kt | 21000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
159 | Membrana scaffold riassorbibile per la riparazione condrale corredata di eventuali viti di fissaggio. | 21 | pz | 42000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
160 | Chiodo pertrocanterico in Lega di Titanio Extra-Short 17cm e Short 22cm, diametro prossimale15,9mm, distale 11 e 13mm, valgo prossimale 6°, angolo CCD 128°; 4 differenti tipi di vite lag tutte con filettatura inversa e nervatura laterale per evitare la migrazione mediale, diametro 11mm, lunghezza da 65 a 120mm con incrementi di 5mm: vite LAG Telescopica, vite LAG Telescopica Bloccata, vite LAG a scivolamento e vite LAG statica. Vite distale e tappi con cacciavite ritentivo. | 20 | kit | 24000 | osteosintesi |  | qualità/prezzo
161 | Sistemi per preparazione di emocomponente e di aspirato midollare per trapianto autologo. Il lotto è unico e si compone dei sistemi di seguito descritti. La ditta aggiudicataria del lotto deve mettere a disposizione per tutta la durata della fornitura le apparecchiture e tutto il materiale necessario per l'utilizzo dei 3 sistemi che lo compongono. 1. Sistema per il prelievo di matrice osteogenetica e fattori biologici autologhi dalla cresta iliaca e/o altra zona scheletrica e del tessuto adiposo | 200 | kt | 485000 | ortobiologici | si | qualità/prezzo
161 | 2. Sistema per aspirato midollare per l'ottenimento di concentrato midollare in varia quantità per la estrazione di cellule staminali e/o fattori di crescita piastrinici | 100 | kt |  | ortobiologici | si | qualità/prezzo
161 | 3. Sistema per il prelievo e la concentrazione di fattori biologici autologhi (gel piastrinico) dal sangue periferico | 50 | kt |  | ortobiologici | si | qualità/prezzo
162 | Sistema di protesi legamentose a fibre libere (polietilene tereftalato) ad alta resistenza longitudinali parallele senza struttura trasversale, per il trattamento delle lesioni legamentose del ginocchio, delle lessioni della cuffia dei rotatori, delle lassità legamentose della caviglia e dalla lassità acromion-claveare. Corredo di 1-2 viti ad interferenza in titanio biocompatibili per il fissaggio prossimale e distale. | 9 | kt | 36000 | ortobiologici |  | qualità/prezzo
163 | Sistema per l’ancoraggio prossimale di tendine del Crociato Anteriore neo costruito formato da un pin metallico o riassorbibile infisso ad incrocio con il legamento. (Metodo Cross Pin). | 30 | kt | 12000 | ortobiologici |  | qualità/prezzo
164 | Sistema di autotrapianto di condrociti autologhi su supporto di collagene precaricate in 20 cmq, densità di cellule attive non inferiore a 20 milioni x cmq, munito di certificato e prodotto con tecniche rispondenti alle direttive DG Sanco e GMP. | 10 | kt | 50000 | ortobiologici |  | qualità/prezzo
165 | Sistema chondrotissue per la riparazione di micro fratture e lesioni cartilaginee. | 21 | kt | 42000 | ortobiologici |  | qualità/prezzo
166 | Membrana collagenica (di estrazione equina) tridimensionale, riassorbibile, per la rigenerazione scaffold guidata nel trattamento delle lesioni cartilaginee di ginocchio e caviglia. Dimensioni 5,0x5,0x0,2mm, dima chirurgica 5,0x5,0x0,2mm. | 18 | pz | 36000 | ortobiologici |  | qualità/prezzo
167 | Protesi in titanio per metacarpo-falangea, interfalangea, polso, semilunare, trapezio, trapezio-metacarpale, base pollice, capitello radiale. | 6 | pz | 9000 | vari |  | qualità/prezzo
168 | Protesi totale di gomito nella versione cementata e non, con componente omerale e ulnare e possibilità di vincolo a cerniera. | 6 | pz | 23200 | vari |  | qualità/prezzo
169 | Protesi per testa radiale in Cr-Co composta da stelo endomidollare anatomico e a superficie levigata e testa radiale a superficie lucidata a specchio e 3 misure differenti sia di lunghezza che di diametro. | 9 | pz | 13500 | vari | si | qualità/prezzo
170 | Protesi trapezio-metacarpale in Cr-Co e polietilene, costituita da una componente trapezoidale e da una componente metacarpale entrambe da cementare. La componente trapezoidale con fittone a sezione tronco-conica con scanalature longitudinali e superficie a sella imitante l’anatomia articolare; la componente metacarpale deve avere uno stelo a sezione rettangolare e a punta smussa. Possibilità di 4 misure: piccola, media, grande ed extra grande. | 15 | pz | 22500 | vari |  | qualità/prezzo
171 | Spaziatore trapezio-metacarpale in pirocarbonio per fratture e per artrosi post-traumatiche della TM che non necessitano, nella loro tecnica chirurgica, di prelievo di tendini e tenoplastiche di rinforzo. | 15 | pz | 12000 | vari |  | qualità/prezzo
172 | Sistema di stabilizzazione per artrodesi selettive di polso con placca in titanio 4CF e corrispettive viti nel trattamento degli esiti artrosici e delle instabilità post-traumatiche del carpo. | 6 | kt | 18000 | vari |  | qualità/prezzo
173 | Protesi interfalangea in Cr-Co, titanio e polietilene costituita da una componente falangea sostituente la testa della falange prossimale a design condilare di tipo semicostrittivo e provvista di uno stelo recurvato a sezione rettangolare e una componente per la base della falange media costituita da un basamento in titanio e da un inserto in polietilene. Disponibilità in 5 misure. Sistema analogo per protesi metacarpo-falangea in Cr-Co, titanio e polietilene. | 9 | pz | 22500 | vari | si | qualità/prezzo
174 | Rete-placca spessore 0,5 mm. e 1,0 mm. in titanio di dimensione 130x230 mm. e viti speciali a testa ribassata autoperforanti ed autofilettanti per fratture di calcagno, acetabolo pelvico e traumatologia in genere, modellabile e ritagliabile secondo necessità. Fabbricata in titanio puro deve avere tre modelli con fori per viti dia. 2,7 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 -6,0 - 6,5 mm. sia cannulate che non cannulate nei diversi modelli. Le viti, anch’esse in titanio, devono essere auto perforanti ed autofilettanti, cannulate e non cannulate, e presentano uno speciale disegno a testa ribassata ed ultrapiatta che elimina ogni rischio di impingement con le parti molli sovrastanti, pur comprimendo perfettamente la rete placca contro l’osso. Sia la rete che le viti devono avere un trattamento superficiale di anodizzazione e passivazione che ne faciliti la rimozione. | 15 | kt | 30000 | vari |  | qualità/prezzo
175 | Spaziatore in titanio monoblocco con fittone diafisario, disegno sovrapponibile allo spaziatore in sylastic su citato, per il trattamento sostitutivo nelle fratture comminute di capitello radiale, associate e non a lussazione del gomito, nelle varie misure, con alesatore ancillare del canale osseo radiale | 9 | pz | 18000 | vari |  | qualità/prezzo
176 | spaziatore trapezio-metacarpale costituita da materiale biocompatibile (policaprolattone su base poliuretano ureica). | 21 | pz | 31500 | vari |  | qualità/prezzo
177 | Sistema di fili di sutura ad altissima resistenza tipo FIBER-WIRE, di vario diametro, per il cerchiaggio osseo delle fratture da scoppio delle epifisi delle ossa lunghe e per la sintesi delle fratture-distacco delle tuberosità omerali | 60 | kt | 18000 | vari |  | qualità/prezzo
178 | Kit per recupero sangue post-operatorio a circuito chiuso con sistema di aspirazione indipendente avente le seguenti caratteristiche: dispositivo di raccolta con filtro interno per macroaggregati di ca. 120 micron. Il sistema di raccolta deve essere dotato di dispositivo per la separazione del surnatante così da trattenere la componente lipidica; filtro idrofobico sterilizzante per presa d’aria, tubo di connessione e raccordo ad Y per drenaggi. Sacca di raccolta di circa 800 ml collegata a circuito chiuso con sistema di raccolta con filtro per micro-aggregati 40 micron integrato nella sacca; linea di infusione con deflussore, completo di unità di vuoto per attivare il drenaggio con possibilità di pressione negativa compresa da -25 a -100 mmHg. La ditta aggiudicataria deve fornire a titolo gratuito due apparecchi per l'utilizzo dei kit | 60 | kt | 30000 | vari |  | qualità/prezzo
179 | sistema di coagulazione da energia in radiofrequenza bipolare per interventi di protesi di anca e ginocchio con contemporanea irrigazione di soluzione salina. La ditta aggiudicataria deve fornire almeno n. 3 apparecchiature dedicate a titolo gratuito. | 150 | kt | 100000 | vari |  | qualità/prezzo
180 | Kit per la stabilizzazione miniinvasiva somatica vertebrale mediante introduzione di stent espandibili e cementazione idonea. (Dispositivo VTB) | 15 | kt | 13500 | chirurgia vertebrale |  | qualità/prezzo
181 | Sistema di artrodesi vertebrale costituito da barre in acciaio o titanio, con viti peduncolari poliassiali e sistema di blocco trasversale. | 3 | kt | 9000 | chirurgia vertebrale |  | qualità/prezzo
182 | Sistema di stabilizzazione vertebrale realizzato mediante aste in titanio ancorate con viti peduncolari ad infissione con tecnica mini invasiva. | 3 | kt | 14000 | chirurgia vertebrale |  | qualità/prezzo
183 | Sistema percutaneo per la stabilizzazioner sub-articolare in titanio con presa adeguata peduncolare e stabilizzatore. | 15 | kt | 18000 | chirurgia vertebrale |  | qualità/prezzo
184 | Set per craniotomia, stabilizzazione e fissazione rigida delle fratture cranio-facciali e per la ricostruzione delle aree post-craniotomia composto da:184.1 viti in titanio a basso profilo, autofilettanti e autoperforanti, con sganciamento semplice dopo l'inserimento; 184.2 placche in titanio rigide di misure submillimmetriche con palpabilità ridotta, per chiusura foro trapano e placche dritte, placche gap, placche 3D - placche malleabili senza utilizzo di strumenti; 184.3 rete in titanio micro per difetti maggiori di cranio e base cranica e per modellazione tridimensionale. Allo scopo della valutazione correlata all'espletamento della gara si intende come IMPIANTO TIPO il seguente montaggio: placca chiusura foro trapano in titanio n.1, placche in titanio rigide da 0,6 mm n.2, viti autoperforanti n.8, rete in titanio malleabile da 0.1 mm n.1 | 180 | kt | 360000 | neurochirurgia | si | qualità/prezzo
185 | Stabilizzazione cervicale – patologia traumatica e patologia tumorale. Il sistema di osteosintesi cervicale anteriore e posteriore deve prevedere le seguenti caratteristiche: 185.1 Placche cervicali anteriori convergenti con misure da 19 mm a 110 mm con incrementi di 2,5 mm tra una misura e l’altra, per consentire un adeguato adattamento ad ogni situazione anatomica.185.2 Viti ad angolo fisso e variabile con diametri da 4 a 4,5 mm e lunghezze da 10 a 20 mm con incrementi di 1 mm x misura.185.3 Viti poliassialicannulate e piene con angolazione rispetto al bicchiere fino a 45° da 4 e 4,5 di diametro e disponibili anche con filettatura parziale della vite per richiamo frammenti.185.4 Barre con diametro da 3, 2, 4, 5 e 5,5 mm con possibilità di avvitarsi tra di loro per montaggi cervico-dorsali. 185.5 Barre occipito-cervicali, precurvate che si adattano su placca occipitale a 4 fori e con alloggio per doppia barra. 185.6 Uncini laminari in diverse misure disponibili anche decalati a dx e sx. 185.7 Connettori off-set per un buon allineamento delle viti.185.8 Dispositivi trasversali telescopici ad innesto rapido. 185.9 Barre occipito-cervicali ad angolo variabile e placche occipitali di varie misure e forme. 185.10 Gabbie in lega di titanio rotonde espandibile per la sostituzione completa o parziale di un corpo vertebrale. 185.11 Cage cervicali in peek in forma anatomica e con fissaggio mediante viti somatiche misura 4-5-6-7-8 mm di spessore e 11x14 mm di superficie. 185.12 Sostituiti di corpo cervicale in titanio e in peek a maglia triangolare di varie forme e diametri. 185.13 Cavi in titanio per cerchiaggio cervicale alle lamine ed alle apofisi spinose compatibili con il titanio del sistema. Allo scopo della valutazione correlata all'espletamento della gara si intende come IMPIANTO TIPO il seguente montaggio: placca cervicale 42,5 mm n.1, viti autoperforanti 4x17 mm n. 4, cage cervicale in peek 6 mm n.1, barre cervicali telescopiche n. 2, viti poliassiali 4x15 mm n. 4, bloccatori n. 6, off-set n. 2, uncini laminari n. 2, barre telescopiche dorsali n. 2. | 90 | kt | 495000 | neurochirurgia | si | qualità/prezzo
186 | Stabilizzazione cervicale – patologia degenerativa . Il sistema di osteosintesi cervicale anteriore e posteriore deve prevedere le seguenti caratteristiche: 186.1 Placche cervicali anteriori in lega di titanio a basso profilo di 2,1 mm compresi i ferma vite, precurvata di 8° e foro ovale centrale con misure da 22 a 90 mm con incremento di 2mm. 186.2 Viti con diametri da 4,4 e 4,75 mm con lunghezze da 10 a 18 mm con incremento di 2mm con codice colore. 186.3 Placchettine di bloccaggio definitivo delle viti per rendere l’impianto dinamico, semi-rigido o rigido. 186.4 Sistema di stabilizzazione occipito-cervicale posteriore in titanio viti poliassiali con 66 gradi di movimento e diametro da 3,5 mm e 4,0 mm e lunghezze da 10mm a 30mm con incrementi di 2mm. 186.5 Barra occipito-cervicale pre-piegata a 45° e barre standard di diametro di 3,0mm lunghezza 70-120-200 mm. 186.6 Barra a doppio diametro da 3,0a 5,5mm lunga 400 e 500mm per connettere il sistema cervicale a quello dorso-lombare. 186.7 Connettori trasversali multiassiali preassemblati con movimenti di rotazione, traslazione e angolazione di varie misure ed incrementi di 5mm. 186.8 Connettori laterali e connettori domino per unire le barre di diametri diversi, dadi di chiusura. 186.9 Placca occipitale in quattro misure 31-37-45-50 mm a forma di Y, con viti occipitali con diametro di 3,5mm e varielunghezze con incrementi di 2mm e vite da revisione. 186.10 Uncini da 4,5mm e 6,0mm. 186.11 Fili di Songer in titanio doppi e singoli. 186.12 Sostituiti di corpo cervicale in titanio in diverse misure e con tappi di chiusura a 0°-2,5°-5°per ristabilire lordosi. 186.13 Cage cervicale anteriore in peek in forma parallela o con lordosi di 2,5 gradi in entrambi i latida 5mm a 12mm con incrementi in altezza di un millimetro e di diversi diametro. Allo scopo della valutazione correlata all'espletamento della gara si intende come IMPIANTO TIPO il seguente montaggio: placca cervicale n. 1, viti, cage cervicale in peek 6 mm n.1, barre cervicali n. 2, viti poliassiali 4,4 x14 mm n. 4, dadi di chiusura n. 6, uncini laminari n. 2. | 90 | kt | 405000 | neurochirurgia | si | qualità/prezzo
187 | Stabilizzazione Toraco-Lombo-Sacrale. I sistemi di osteosintesi vertebrale posteriore, in lega di titanio con le seguenti caratteristiche: 187.1 Viti peduncolari con alloggio a filetto e connessione alla barra mediante clamp di diversa lunghezza. Varie misure. Con possibilità di rivestimento in idrossiapatite e fenestrate per iniezione di cemento. 187.2 Viti peduncolari con alloggio a bicchiere, fisse e poliassiali, con chiusura mediante dado a rottura prestabilita. Varie misure. 187.3 Viti peduncolari a doppia filettatura superiore di almeno 15 cm e connessione alla barra mediante clamp rotazionali a vari spessori. Varie misure. 187.4 Viti peduncolari cannulate per inserimento percutaneo ed innesto barra mediante sistema a compasso. Le barre devono essere precurvate con estremità appuntita. 187.5 Uncini laminari, e peduncolari, trasversali con alloggio a bicchiere e chiusura mediante dado prefatturato. 187.6 Uncini laminari e peduncolari con testa filettata per connessione a barra mediante clamp; possibilità di agganciare l'uncino all'articolare con cambra a 4 punte. 187.7 Placche sacrali a due e tre fori con avvitamento intrailiaco e testa filettata poliassiale per connessione alla barra mediante clamp aperte e chiuse. 187.8 Barre sia rette che precurvate in diverse lunghezze e barre in peek per montaggi semirigidi. 187.9 Placche anteriori per applicazione di una o due barre di connessione ad inserimento mediante clamp. 187.10 Cage intersomatici in titanio a forma cilindrica con punta a cuneo per innesto rapido senza prealesaggio con diametro da 7, 8, 9 e 10 mm.187.11 Cage impattati rettangolari con superficie dentata con spessore da 8, 10, 12, 14 mm e nelle lunghezze da 22, 26 e 32 mm. 187.12 Cage intersomatici per tlif a forma di boomerang con lunghezze da 25, 30 e 36 mm e spessore che varia da 7 a 15 mm, 6° di lordosi completo di 4 marker radiografici. 187.13 Cage intersomatico lombare anteriore in peek a forma di trapezio con possibilità di essere fissato ai somi vertebrali mediante 3 viti in titanio da 5,5 mm di diametro e lunghezze che vanno da 2 a 35 mm. Il cage deve avere 2 gradi lordosizzazione con spessori che vanno da 10 a 20 mm. Le teste delle viti devono essere coperte da successiva placchetta in peek con aggancio rapido alla cage. Allo scopo della valutazione correlata all'espletamento della gara si intende come IMPIANTO TIPO il seguente montaggio: viti peduncolari poliassiali 6,5x40mm n.4, barre 100 mm n. 2, dadi chiusura n. 8, cage intersomatici n. 2, uncini peduncolari n. 2, uncini laminari n. 2. | 90 | kt | 585000 | neurochirurgia | si | qualità/prezzo
188 | Sistema di stabilizzazione posteriore toraco-lombo-sacrale con possibilità di sistema ibrido (statico e dinamico) per deformità e patologia degenerativa , in lega di titanio con le seguenti caratteristiche: 188.1 Viti piene e cannulate doppia filettatura uniplanari, mono e poliassiali con innesto a forma quadrata e tulip. Normali, con offset , da riduzione e semichiuse di varie misure e dadi di fissaggio. 188.2 Viti monoassiali e poliassiali con alette prolungate di varie misure. 188.3 Uncini laminari toracici e lombari di varie misure e tipologie con dado di chiusura uguale a quello delle viti. 188.4 Barre in titanio e in cromo cobalto e barre dinamiche con cuscinetto in policarbonato uretano per impianti ibridi con diametro da 5,5mm. 188.5 Connettori con offset laterale e per fissaggio iliaco a basso profilo con lunghezza da 35 a 80mm. 188.6 Connettori trasversali rigidi da 15 a 25mm e multiassiali preassemblati da 25 a 80mm con chiusura dinamometrica. 188.7 Viti con corpo a cannulazione da 1,8 mm e passo con doppio filetto di varie misure da utilizzare percutaneamente con sistema composto da cannule di lavoro (diam 16mm) integrate con le tulip che deve avere la filettatura prolungata di 22mm riduzione della barra. 188.8 Barre lordotiche, rette e dinamiche-ibride con cuscinetto in policarbonato uretano con punta a forma di proiettile e coda a forma di esagono per procedura percutanea. 188.9 Cage PLIF in titanio con due reperi a lordosi programmabile ricoperti di plasmapore. Con profondità 23-25-27 mm, altezze 7-9-11 mm, lordosizzante da 0 a 8,7° e dado di chiusura per bloccaggio definitivo. Allo scopo della valutazione correlata all'espletamento della gara si intende come IMPIANTO TIPO il seguente montaggio: viti peduncolari poliassiali 6,5x40mm n. 4, barre 100 mm n. 2, dadi chiusura n. 8, cage intersomatici n. 2, uncini laminari n. 2. | 90 | kt | 450000 | neurochirurgia | si | qualità/prezzo
7838046
|  | cauzione |  | 156760.92