## prospetto offerta
|  |  | ditta |  |  |  | campi da compilare
CND | LOTTO | rif. | COD.INT | DESCRIZIONE | q.tà | u.m. | descrizione prodotto offerto | codice/i | RDM | u. conf. second. | prezzo di listino | sconto su listino | prezzo unitario offerto | prezzo unitario (in lettere) | IVA | importo lotto IVA esclusa
Sistema per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica
| 1 |  |  | Sensore ventricolare a tre lumi (con lume di derivazione) con stiletto e tunnellizzatore. Interfaccia in uso gratuito e possibilità di interfacciarsi ai monitor multiparametrici presenti nell astruttura | 36 | pz | [9 empty] | 0
Sistema per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica e della temperatura cerebrale
N0103 | 2 | 2.1 |  | sistema composto da catetere per il monitoraggio intraparenchimale e dispositivo perforatore | 36 | kit | [9 empty] | 0
N0103 | 2 | 2.2 |  | sistema composto da catetere per il monitoraggio ventricolare e dispositivo perforatore | 6 | kit
sistema di drenaggio liquorale esterno
N0103 | 3 | 3.1 |  | Camera di gocciolamento con filtro antibatterico, idrofobico, graduata conica con foro di svuotamento, scorrevolecon indicatore livello pressorio, siti diprelievo e di iniezione sia sulla linea paziente che sotto la burette - possibilità di svuotamento o sostituzione sacca raccolta liquor | 36 | pz | [9 empty] | 0
N0103 | 3 | 3.2 |  | catetere ventricolare antiinginocchiamento in silicone, impregnato di bario disolfato con marcatori di profondità con trocar e mandrino per posizionamento, connettore luer lock | 36 | pz
N0103 | 3 | 3.3 | 153989 | catetere ventricolare lungh circa 35 cm , diam. Interno circa 1,9 mm diam esterno circa 3,3 mm con fori di drenaggio di diametro maggiorato, mandrino in acciaio inossidabile con connettore luer-lock trocar da 10fr lungh. Circa 15 cm | 36 | pz
N0103 | 3 | 3.4 |  | sacche di raccolta per liquor con possibilità di svuotamento | 36 | pz
N0103 | 3 | 3.5 |  | catetere ventricolare impregnato al bario o equivalente vari lumi | 36 | pz
N0103 | 4 |  |  | kit per drenaggio liquorale esterno lombare con catetere lombare di circa 80cm e filo guida precaricato con rivestimento idrofilico e riferimenti in tantalio, ago Tuohy 14g a profilo sottile con riferimenti in cm, connettore luer- lock | 36 | kit | [9 empty] | 0
N0103 | 5 |  | 155137 | Kit derivazione ventricolare esterna con doppia scala di misurazione ventricolare e lombare | 108 | kit | [9 empty] | 0
Sistema di derivazione liquorale
N0103 | 6 | 6.1 |  | Sistema di derivazione ventricolo-peritoneale costituito da catetere ventricolare, serbatoio con meccanismo valvolare e membrana a basso profilo | 36 | kit | [9 empty] | 0
N0103 | 6 | 6.2 | 154285 | Valvola spino /peritoneale tipo Spetzler | 36 | pz
N0103 | 6 | 6.3 | 155182 | Serbatoio a media pressione | 36 | pz
N0103 | 6 | 6.4 |  | Serbatoio a bassa pressione | 36 | pz
N0103 | 6 | 6.5 |  | Serbatoi ad alta pressione | 36 | pz
N0103 | 6 | 6.6 | 153985\155169 | cateteri ventricolari | 36 | pz
N0103 | 6 | 6.7 | 153986/154008/155240/154009 | cateteri peritoneali -atriali | 36 | pz
N0103 | 6 | 6.8 | 155170 | stiletto per tunnellizzazione catetere distale pluriuso | 36 | pz
N0103 | 6 | 6.9 | 155171 | connettori retti | 36 | pz
N0103 | 6 | 6.10 |  | connettori a y | 36 | pz
| 7 |  |  | catetere ventricolare/peritoneale antibioticato | 30 | pz | [9 empty] | 0
N0103 | 8 |  |  | Valvola programmabile con possibilità di selezione di (almeno 5) range pressori, sistema che impedisca una riprogrammazione della pressione di apertura inavvertita.Compatibile con risonanza magnetica fino a 3.0 Tesla. Kit di programmazione portatile in comodato, magnetico ed elettronico. | 72 | pz | [9 empty] | 0
N0103 | 9 |  |  | drenaggio formato da estremità piatta bianca perforata radiopaca di cm 20circa e da una estremità tubulare trasparente di circa 80 cm che permette controllo dei liquidi drenati per capillarità, con e senza trocar perforato interamente o per 3/4 ad uso subdurale v.m. | 90 | pz | [9 empty] | 0
N0103 | 10 |  |  | serbatoio provvisto di ingresso superiore dotato di valvola di non ritorno ed uscita inferiore. Capacita' 100/150/200/400cc | 90 | pz | [9 empty] | 0
N0103 | 11 |  |  | catetere per ventricolocisternostomia a doppio palloncino con diam esternocirca 1,33mm e lungh. Circa 70 cm dotato di palloncino gonfiabile ad aria, trasparente che assume forma a violino o clessidra e che circonda la punta del catetere una volta gonfiato. | 15 | pz | [9 empty] | 0
protesi cervicali
P0907 | 12 |  |  | Protesi cervicale monoblocco dotata di nucleo mobile centrale costituito da policarbonato uretano e da anulus esterno dinamico con proprietà di assorbimento in compressione ed auto centraggio varie misure. Strumentario in dotazione. | 90 | pz | [9 empty] | 0
P0907 | 13 |  |  | Protesi cervicale costituita da due blocchi in titanio con innesto sferico e doppio fittone su ogni piatto per ancoraggio primario all'osso sul piano assiale interamente in titanio con alette che favoriscono l'allineamento con corpi somatici adiacenti che impediscono la retropulsione. RM compatibile. | 90 | pz | [9 empty] | 0
| 14 |  |  | Dispositivi per anulus lombare rete di tessuto in poliestere fissata ad un ancoraggio osseo in lega di titanio in 3 misure. | 90 | pz | [9 empty] | 0
| 15 |  |  | Matrice antiaderenziale in patch poroso riassorbibile, tagliabile, riposizionabile e reidratabile in collagene varie misure | 90 | pz | [9 empty] | 0