## Foglio1
ELENCO MATERIALE PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI
Rif. | DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | PREZZO IN OPERA
C.le O2 | CENTRALE OSSIGENO
C.le O2-01 | Centrale Ossigeno 2 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 2 posti, n. 1 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 3611.23
C.le O2-02 | Centrale ossigeno 2+2 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 2 posti, n. 2 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6001.39
C.le O2-03 | Centrale ossigeno 2+2+2 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 2 posti, n. 3 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 9489.225
C.le O2-04 | Centrale Ossigeno 3 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 3 posti, n. 1 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 5383.725
C.le O2-05 | Centrale ossigeno 3+3 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 3 posti, n. 2 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 8128.637
C.le O2-06 | Centrale ossigeno 3+3+3 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 3 posti, n. 3 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 10183.135
C.le O2-07 | Centrale Ossigeno 5 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 5 posti, n. 1 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 4283.359
C.le O2-08 | Centrale ossigeno 5+5 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 5 posti, n. 2 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 7358.16
C.le O2-09 | Centrale ossigeno 5+5+5 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 5 posti, n. 3 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 11135.335
C.le O2-10 | Centrale Ossigeno 10 posti bombola, costituita da n. 2 rampa a 5 posti, n. 2 rastrelliere a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 5543.069
C.le O2-11 | Centrale ossigeno 10+10 posti bombola, costituita da n. 4 rampe a 5 posti, n. 4 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 9588.999
C.le O2-12 | Centrale ossigeno 10+10+10 posti bombola, costituita da n. 6 rampe a 5 posti, n. 6 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 14342.685
C.le O2-13 | Centrale Ossigeno 15 posti bombola, costituita da n. 3 rampa a 5 posti, n. 3 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6516.889
C.le O2-14 | Centrale ossigeno 15+15 posti bombola, costituita da n. 6 rampe a 5 posti, n. 6 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 11539.33
C.le O2-15 | Centrale ossigeno 15+15+15 posti bombola, costituita da n. 9 rampe a 5 posti, n. 9 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 17251.656
C.le O2-16 | Centrale Ossigeno 2 pacchi bombola, costituita da n. 1 rampa a 2 posti pacchi bombola, n. 2 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 4662.031
C.le O2-17 | Centrale Ossigeno 2+2 pacchi bombola, costituita da n. 2 rampa a 2 posti pacchi bombola, n. 4 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 7612.379
C.le O2-18 | Centrale Ossigeno 2+2+2 pacchi bombola, costituita da n. 3 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 6 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 11299.877
C.le O2-19 | Centrale Ossigeno 2+2 pacchi bombola con armadio ad inversione da 180 mc/h, costituita da n. 2 rampa a 2 posti pacchi bombola, n. 4 staffe di supporto rampa, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 18164.135
C.le O2-20 | Centrale Ossigeno 2+2+2 pacchi bombola con armadio ad inversione da 180 mc/h, costituita da n. 3 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 6 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 22036.783
C.le O2-21 | Centrale Ossigeno 4 pacchi bombola, costituita da n. 2 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 4 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 5709.037
C.le O2-22 | Centrale Ossigeno 4+4 pacchi bombola, costituita da n. 4 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 8 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 9911.137
C.le O2-23 | Centrale Ossigeno 4+4+4 pacchi bombola, costituita da n. 6 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 12 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 14840.589
C.le O2-24 | Centrale Ossigeno 4+4 pacchi bombola con armadio ad inversione da 180 mc/h, costituita da n. 4 rampa a 2 posti pacchi bombola, n. 8 staffe di supporto rampa, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 19406.089
C.le O2-25 | Centrale Ossigeno 4+4+4 pacchi bombola con armadio ad inversione da 180 mc/h, costituita da n. 6 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 12 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 25392.345
C.le O2-26 | Centrale Ossigeno 6 pacchi bombola, costituita da n. 3 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 6 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6950.991
C.le O2-27 | Centrale Ossigeno 6+6 pacchi bombola, costituita da n. 6 rampa a 2 posti pacchi bombola, n. 12 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 11955.745
C.le O2-28 | Centrale Ossigeno 6+6+6 pacchi bombola, costituita da n. 9 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 18 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 18011.001
C.le O2-29 | Centrale Ossigeno 6+6 pacchi bombola con armadio ad inversione da180 mc/h, costituita da n. 6 rampa a 2 posti pacchi bombola, n. 12 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 21401.408
C.le O2-30 | Centrale Ossigeno 6+6+6 pacchi bombola con armadio ad inversione da 180 mc/h, costituita da n. 9 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 18 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 26669.558
C.le O2-31 | Ingresso di emergenza Ossigeno | Cad | 2624.254
C.le O2-32 | Kit alimentazione ingresso di emergenza ossigeno | Cad | 2000.724
C.le N2O | CENTRALE PROTOSSIDO D'AZOTO
C.le N2O-01 | Centrale protossido d'azoto 2 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 2 posti, n. 1 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 3864.552
C.le N2O-02 | Centrale protossido d'azoto 2+2 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 2 posti, n. 2 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6360.443
C.le N2O-03 | Centrale protossido d'azoto 2+2+2 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 2 posti, n. 3 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 9758.233
C.le N2O-04 | Centrale protossido d'azoto 3 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 3 posti, n. 1 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 3997.032
C.le N2O-05 | Centrale protossido d'azoto 3+3 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 3 posti, n. 2 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6753.421
C.le N2O-06 | Centrale protossido d'azoto 3+3+3 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 3 posti, n. 3 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 10234.448
C.le N2O-07 | Centrale protossido d'azoto 5 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 5 posti, n. 1 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 4407.858
C.le N2O-08 | Centrale protossido d'azoto 5+5 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 5 posti, n. 2 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 633723.6
C.le N2O-09 | Centrale protossido d'azoto 5+5+5 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 5 posti, n. 3 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 11307.375
C.le N2O-10 | Centrale protossido d'azoto 10 posti bombola, costituita da n. 2 rampa a 5 posti, n. 2 rastrelliere a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 5590.61
C.le N2O-11 | Centrale protossido d'azoto 10+10 posti bombola, costituita da n. 4 rampe a 5 posti, n. 4 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 9674.26
C.le N2O-12 | Centrale protossido d'azoto 10+10+10 posti bombola, costituita da n. 6 rampe a 5 posti, n. 6 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 14472.796
C.le N2O-13 | Centrale protossido d'azoto 15 posti bombola, costituita da n. 3 rampa a 5 posti, n. 3 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6588.189
C.le N2O-14 | Centrale protossido d'azoto 15+15 posti bombola, costituita da n. 6 rampe a 5 posti, n. 6 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 11669.441
C.le N2O-15 | Centrale protossido d'azoto 15+15+15 posti bombola, costituita da n. 9 rampe a 5 posti, n. 9 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 17478.045
C.le N2O-16 | Centrale protossido d'azoto 15+15 posti bombola con armadio ad inversione da 180 mc/h, costituita da n. 6 rampe a 5 posti, n. 6 rastrelliera a 2 posti, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 22073.008
C.le N2O-17 | Centrale protossido d'azoto 15+15+15 posti bombola con armadio ad inversione da 180 mc/h, costituita da n. 9 rampe a 5 posti, n. 9 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 27234.921
C.le N2O-18 | Ingresso di emergenza protossido d'azoto | Cad | 2624.254
C.le N2O-19 | Kit alimentazione ingresso di emergenza protossido d'azoto | Cad | 1911.599
C.le AC BB | CENTRALE ARIA MEDICINALE IN BOMBOLE O PACCHI BOMBOLA |  | 0
C.le AC BB-01 | Centrale aria medicinale 2 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 2 posti, n. 1 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 3944.155
C.le AC BB-02 | Centrale aria medicinale 2+2 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 2 posti, n. 2 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6566.523
C.le AC BB-03 | Centrale aria medicinale 2+2+2 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 2 posti, n. 3 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 9916.243
C.le AC BB-04 | Centrale aria medicinale 3 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 3 posti, n. 1 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 4163.598
C.le AC BB-05 | Centrale aria medicinale 3+3 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 3 posti, n. 2 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 7005.409
C.le AC BB-06 | Centrale aria medicinale 3+3+3 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 3 posti, n. 3 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 10574.549
C.le AC BB-07 | Centrale aria medicinale 5 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 5 posti, n. 1 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 4544.225
C.le AC BB-08 | Centrale aria medicinale 5+5 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 5 posti, n. 2 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 7951.836
C.le AC BB-09 | Centrale aria medicinale 5+5+5 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 5 posti, n. 3 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 11901.626
C.le AC BB-10 | Centrale aria medicinale 10 posti bombola, costituita da n. 2 rampa a 5 posti, n. 2 rastrelliere a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6048.494
C.le AC BB-11 | Centrale aria medicinale 10+10 posti bombola, costituita da n. 4 rampe a 5 posti, n. 4 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 10219.728
C.le AC BB-12 | Centrale aria medicinale 10+10+10 posti bombola, costituita da n. 6 rampe a 5 posti, n. 6 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 15303.487
C.le AC BB-13 | Centrale aria medicinale 15 posti bombola, costituita da n. 3 rampa a 5 posti, n. 3 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 7213.053
C.le AC BB-14 | Centrale aria medicinale 15+15 posti bombola, costituita da n. 6 rampe a 5 posti, n. 6 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 12487.643
C.le AC BB-15 | Centrale aria medicinale 15+15+15 posti bombola, costituita da n. 9 rampe a 5 posti, n. 9 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 18705.348
C.le AC BB-16 | Centrale aria medicinale 2 pacchi bombola, costituita da n. 1 rampa a 2 posti pacchi bombola, n. 2 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 4709.066
C.le AC BB-17 | Centrale aria medicinale 2+2 pacchi bombola, n. 4 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 7923.684
C.le AC BB-18 | Centrale aria medicinale 2+2+2 pacchi bombola, n. 6 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 11840.676
C.le AC BB-19 | Centrale aria medicinale 2+2 pacchi bombola con armadio ad inversione da180 mc/h, costituita da n. 2 rampa a 2 posti pacchi bombola, n. 4 staffe di supporto rampa, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 18277.801
C.le AC BB-20 | Centrale aria medicinale 2+2+2 pacchi bombola con armadio ad inversione da 180 mc/h, costituita da n. 3 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 6 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 22194.793
C.le AC BB-21 | Centrale aria medicinale 4 pacchi bombola, costituita da n. 2 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 4 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 5822.703
C.le AC BB-22 | Centrale aria medicinale 4+4 pacchi bombola, costituita da n. 4 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 8 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 10138.469
C.le AC BB-23 | Centrale aria medicinale 4+4+4 pacchi bombola, costituita da n. 6 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 12 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 15181.587
C.le AC BB-24 | Centrale aria medicinale 4+4 pacchi bombola con armadio ad inversione da180 mc/h, costituita da n. 4 rampa a 2 posti pacchi bombola, n. 8 staffe di supporto rampa, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 20690.225
C.le AC BB-25 | Centrale aria medicinale 4+4+4 pacchi bombola con armadio ad inversione da 180 mc/h, costituita da n. 6 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 12 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 25733.343
C.le AC BB-26 | Centrale aria medicinale 6 pacchi bombola, costituita da n. 3 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 6 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 7121.49
C.le AC BB-27 | Centrale aria medicinale 6+6 pacchi bombola, costituita da n. 6 rampa a 2 posti pacchi bombola, n. 12 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 12550.893
C.le AC BB-28 | Centrale aria medicinale 6+6+6 pacchi bombola, costituita da n. 9 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 18 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 18707.648
C.le AC BB-29 | Centrale aria medicinale 6+6 pacchi bombola con armadio ad inversione da180 mc/h, costituita da n. 6 rampa a 2 posti pacchi bombola, n. 12 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 23102.649
C.le AC BB-30 | Centrale aria medicinale 6+6+6 pacchi bombola con armadio ad inversione da 180 mc/h, costituita da n. 9 rampe a 2 posti pacchi bombola, n. 18 staffe di supporto rampa, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 29259.404
C.le AC BB-31 | Ingresso di emergenza aria medicinale | Cad | 2624.254
C.le AC BB-32 | Kit alimentazione ingresso di emergenza aria medicinale | Cad | 2000.793
C.le CO2 | CENTRALE ANIDIRIDE CARBONICA |  | 0
C.le CO2-01 | Centrale anidride carbonica 2 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 2 posti, n. 1 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 3921.293
C.le CO2-02 | Centrale anidride carbonica 2+2 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 2 posti, n. 2 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6520.799
C.le CO2-03 | Centrale anidride carbonica 2+2+2 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 2 posti, n. 3 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 9847.657
C.le CO2-04 | Centrale anidride carbonica 3 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 3 posti, n. 1 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 4147.475
C.le CO2-05 | Centrale anidride carbonica 3+3 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 3 posti, n. 2 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6973.163
C.le CO2-06 | Centrale anidride carbonica 3+3+3 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 3 posti, n. 3 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 10526.18
C.le CO2-07 | Centrale anidride carbonica 5 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 5 posti, n. 1 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 4930.901
C.le CO2-08 | Centrale anidride carbonica 5+5 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 5 posti, n. 2 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 7704.908
C.le CO2-09 | Centrale anidride carbonica 5+5+5 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 5 posti, n. 3 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 11603.109
C.le CO2-10 | Ingresso di emergenza anidride carbonica | Cad | 2624.254
C.le CO2-11 | Kit alimentazione ingresso di emergenza anidride carbonica | Cad | 1931.885
C.le N2 | CENTRALE AZOTO |  | 0
C.le N2-01 | Centrale azoto 2 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 2 posti, n. 1 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 4045.539
C.le N2-02 | Centrale azoto 2+2 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 2 posti, n. 2 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6434.135
C.le N2-03 | Centrale azoto 2+2+2 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 2 posti, n. 3 rastrelliera a 2 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 9722.744
C.le N2-04 | Centrale azoto 3 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 3 posti, n. 1 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 4051.473
C.le N2-05 | Centrale azoto 3+3 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 3 posti, n. 2 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 6816.303
C.le N2-06 | Centrale azoto 3+3+3 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 3 posti, n. 3 rastrelliera a 3 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 10295.973
C.le N2-07 | Centrale azoto 5 posti bombola, costituita da n. 1 rampa a 5 posti, n. 1 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro singolo, n. 1 valvola HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 4376.762
C.le N2-08 | Centrale azoto 5+5 posti bombola, costituita da n. 2 rampe a 5 posti, n. 2 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 2 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 7466.904
C.le N2-09 | Centrale azoto 5+5+5 posti bombola, costituita da n. 3 rampe a 5 posti, n. 3 rastrelliera a 5 posti, n. 1 quadro ad inversione, n. 1 quadro singolo, n. 3 valvole HPS, tubo rame ad alta pressione, targhe identificatrici e di sicurezza | Cad | 11271.886
C.le N2-10 | Ingresso di emergenza azoto | Cad | 2624.254
C.le N2-11 | Kit alimentazione ingresso di emergenza azoto | Cad | 1911.599
C.le AC K | CENTRALE AUTOPRODUZIONE ARIA MEDICINALE
C.le AC K-01 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale con CABINATO comprensiva di n. 3 compressori 40 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 102052.932
C.le AC K-02 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale con CABINATO comprensiva di n. 3 compressori 60 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 101951.502
C.le AC K-03 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale con CABINATO comprensiva di n. 3 compressori 90 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 108824.822
C.le AC K-04 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale con CABINATO comprensiva di n. 3 compressori 120 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 116386.256
C.le AC K-05 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale con CABINATO comprensiva di n. 3 compressori 140 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 129894.984
C.le AC K-06 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale con CABINATO comprensiva di n. 3 compressori 180 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 134780
C.le AC K-07 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale comprensiva di n. 3 compressori 40 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 97094.799
C.le AC K-08 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale comprensiva di n. 3 compressori 90 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 99951.813
C.le AC K-09 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale comprensiva di n. 3 compressori 60 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 104807.757
C.le AC K-10 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale comprensiva di n. 3 compressori 120 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 111428.123
C.le AC K-11 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale comprensiva di n. 3 compressori 140 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 126546.828
C.le AC K-12 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale comprensiva di n. 3 compressori 180 MCH, n. 2 essiccatori, n. 2 armadi filtranti, n. 2 serbatoi 1.000 litri, n. 2 riduttori di sbarramento, n. 1 separatore acqua-olio, n. 1 raccoglitore di condensa, n. 2 filtri sterili, n. 3 tubi di congiunzione compressori, n. 4 trasduttori, n. 1 quadro elettrico di comando PLC | Cad | 130246.539
C.le AC K-13 | Centrale di autoproduzione Aria Medicinale composta da n. 1 compressore da 25 mc/h, n. 1 armadio filtrante, n. 1 essiccatore, n. 1 separatore acqua olio, n. 1 serbatoio da 500 l, n. 1 quadro elettrico di gestione | Cad | 31050
C.le V | CENTRALE DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA |  | 0
C.le V-01 | Centrale di aspirazione da 25+25+25 mc/h, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 500 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 16415.376
C.le V-02 | Centrale di aspirazione da 40+40 mc/h, costituita da n. 2 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 500 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 17018.16
C.le V-03 | Centrale di aspirazione da 60+60+60 mc/h, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 500 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 17561.696
C.le V-04 | Centrale di aspirazione da 100+100+100 mc/h, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 20359.232
C.le V-05 | Centrale di aspirazione da 160+160 mc/h, costituita da n. 2 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 16361.28
C.le V-06 | Centrale di aspirazione da 160+160+160 mc/h, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 25297.424
C.le V-07 | Centrale di aspirazione da 200+200 mc/h, costituita da n. 2 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 17391.68
C.le V-08 | Centrale di aspirazione da 200+200+200 mc/h, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 26575.12
C.le V-09 | Centrale di aspirazione da 250+250+250 mc/h, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 37323.411
C.le V-10 | Centrale di aspirazione da 250+250+250 mc/h, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 2 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 44216.166
C.le V-11 | Centrale di aspirazione da 300+300 mc/h, costituita da n. 2 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 20781.696
C.le V-12 | Centrale di aspirazione da 300+300+300 mc/h, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 31817.28
C.le V-13 | Centrale di aspirazione da 300+300+300 mc/h, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 2 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 39218.128
C.le V-14 | Centrale di aspirazione da 25+25 mc/h, costituita da n. 2 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 500 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 12628.6555
C.le V-15 | Centrale di aspirazione da 400+400 mc/h, costituita da n. 2 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 61974.5119
C.le V-16 | Centrale di aspirazione da 500+500 mc/h, costituita da n. 2 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 67525.7915
C.le V-17 | Centrale di aspirazione da 400+400+400 mc/h, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 100895.2949
C.le V-18 | Centrale di aspirazione da 500+500+500 mc/h, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 102113.7436
C.le V-19 | Centrale di aspirazione da 250+250+250+250 mc/h, costituita da n. 4 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 2 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 50904.0589
C.le V-20 | Centrale di aspirazione da 300+300+300+300 mc/h, costituita da n. 4 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 49238.7669
C.le V-21 | Centrale di aspirazione da 400+400+400+400 mc/h, costituita da n. 4 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 123654.2479
C.le V-22 | Centrale di aspirazione da 500+500+500+500 mc/h, costituita da n. 4 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 1 serbatoio 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 125369.8609
C.le V-23 | Centrale di aspirazione da 400+400+400, costituita da n. 3 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 2 serbatoi 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 101165.7756
C.le V-24 | Centrale di aspirazione da 300+300+300+300, costituita da n. 4 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 2 serbatoi 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 47033.7118
C.le V-25 | Centrale di aspirazione da 400+400+400+400, costituita da n. 4 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 2 serbatoi 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 125040.1372
C.le V-26 | Centrale di aspirazione da 500+500+500+500, costituita da n. 4 pompe, n. 1 gruppo filtrante (2 filtri), n. 2 serbatoi 1000 l verticale, n. 1 quadro elettrico | Cad | 126742.8739
C.le V-27 | Centrale di aspirazione da 25 mc/h | Cad | 8759.5033
C.le V-28 | Centrale di aspirazione da 40 mc/h | Cad | 9029.9829
C.le V-29 | Centrale di aspirazione da 60 mc/h | Cad | 9228.335
C.le V-30 | Centrale di aspirazione da 100 mc/h | Cad | 10637.4076
C.le V-31 | Centrale di aspirazione da 160 mc/h | Cad | 13584.3516
C.le V-32 | Centrale di aspirazione da 200 mc/h | Cad | 14921.2956
C.le V-33 | Centrale di aspirazione da 250 mc/h | Cad | 17323.5992
C.le V-34 | Centrale di aspirazione da 300 mc/h | Cad | 16672.9753
C.le V-35 | Centrale di aspirazione da 400 mc/h | Cad | 40081.0876
C.le V-36 | Centrale di aspirazione da 500 mc/h | Cad | 40495.8234
C.le EV S | CENTRALI EVACUAZIONE SOFFIANTI |  | 0
C.le EV S-01 | Centrale 50+50 mc/h per evacuazione | Cad | 6405.5
C.le EV S-02 | Centrale 90+90 mc/h per evacuazione | Cad | 5784.5
C.le EV S-03 | Centrale 110+110 mc/h per evacuazione | Cad | 6014.5
C.le EV S-04 | Centrale 150+150 mc/h per evacuazione | Cad | 7176
C.le EV S-05 | Centrale 180+180 mc/h per evacuazione | Cad | 6863.2
AL | SISTEMI DI ALLARME |  | 0
AL-01 | Allarme per centrali gas medicinali 8 canali | Cad | 259.118
AL-02 | Allarme per reparto 9 canali | Cad | 261.625
AL-03 | Allarme per reparto 5 canali | Cad | 240.465
AL-04 | Pannello allarmi comando a distanza per centrale evacuazione | Cad | 687.24
QV | QUADRI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E MODULI ALLARME |  | 0
QV-01 | Valvola a sfera da 3/8" comprensiva di raccordi a 3 pezzi | Cad | 45.954
QV-02 | Valvola a sfera da 1/2" comprensiva di raccordi a 3 pezzi per diam 14 mm | Cad | 52.601
QV-03 | Valvola a sfera da 1/2" comprensiva di raccordi a 3 pezzi per diam. 16 mm | Cad | 52.601
QV-04 | Valvola a sfera da 3/4" comprensiva di raccordi a 3 pezzi | Cad | 63.618
QV-05 | Valvola a sfera da 1" comprensiva di raccordi a 3 pezzi | Cad | 98.44
QV-06 | Valvola a sfera da 1 1/2" comprensiva di raccordi a 3 pezzi | Cad | 172.868
QV-07 | Valvola a sfera da 2" comprensiva di raccordi a 3 pezzi | Cad | 289.133
QV-08 | Cassetta da incasso 300x400 | Cad | 201.02
QV-09 | Cassetta da incasso 470x600 | Cad | 247.02
QV-10 | Cassetta da incasso 600x900 | Cad | 357.42
QV-11 | Valvola a sfera da 1/2" con sensore comprensiva di raccordi a 3 pezzi per diam 14 mm | Cad | 118.519
QV-12 | Valvola a sfera da 1/2" con sensore comprensiva di raccordi a 3 pezzi per diam. 16 mm | Cad | 118.519
QV-13 | Valvola a sfera da 3/4" con sensore comprensiva di raccordi a 3 pezzi | Cad | 130.64
QV-14 | Valvola a sfera da 1" con sensore comprensiva di raccordi a 3 pezzi | Cad | 167.187
QV-15 | Valvola a sfera da 1 1/4" con sensore comprensiva di raccordi a 3 pezzi | Cad | 205.459
QV-16 | Quadro di intercetto di reparto 1 gas 300x400, con n. 1 valvola da 1/2" con sensore comprensivo di raccordi a 3 pezzi per diam 16 | Cad | 319.539
QV-17 | Quadro di intercetto di reparto 1 gas 300x400, con n. 1 valvola da 3/4" con sensore comprensivo di raccordi a 3 pezzi per diam 22 | Cad | 331.66
QV-18 | Quadro di intercetto di reparto 1 gas + vuoto 300x400, con n. 1 valvola da 1/2" con sensore e n. 1 valvola da 3/4" con sensore comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 450.179
QV-19 | Quadro di intercetto di reparto 2 gas + vuoto 300x400, con n. 2 valvole da 1/2" con sensore e n. 1 valvola da 3/4" con sensore comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 568.698
QV-20 | Quadro di intercetto di reparto 3 gas + vuoto 470x600, con n. 3 valvole da 1/2" con sensore e n. 1 valvola da 3/4" con sensore comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 733.217
QV-21 | Quadro di intercetto di reparto 3 gas + vuoto 470x600, con n. 1 valvola da 1/2" con sensore, n. 2 valvole da 3/4" con sensore e n. 1 valvola da 1" con sensore comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 794.006
QV-22 | Quadro di intercetto di reparto 2 gas + vuoto 470x600, con n. n. 2 valvole da 3/4" con sensore e n. 1 valvola da 1" con sensore comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 577.599
QV-23 | Quadro di intercetto di reparto 3 gas + vuoto 470x600, con n. 1 valvola da 3/4" con sensore, n. 2 valvole da 1" con sensore e n. 1 valvola da 1 1/4" con sensore comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 900.933
QV-24 | Quadro di intercetto di reparto 4 gas + vuoto 470x600, con n. 2 valvole da 3/4" con sensore, n. 2 valvole da 1" con sensore e n. 1 valvola da 1 1/4" con sensore comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 1031.573
QV-25 | Quadro di intercetto di reparto 4 gas + vuoto 470x600, con n. 2 valvole da 1/2" con sensore, n. 2 valvole da 3/4" con sensore e n. 1 valvola da 1" con sensore comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 912.525
QV-26 | Quadro di intercetto di reparto 5 gas + vuoto 600x900, con n. 3 valvole da 1/2" con sensore, n. 2 valvole da 3/4" con sensore e n. 1 valvola da 1" con sensore comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 1141.444
QV-27 | Quadro di intercetto di reparto 5 gas + vuoto 600x900, con n. 3 valvole da 3/4" con sensore, n. 2 valvole da 1" con sensore e n. 1 valvola da 1 1/4" con sensore comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 1272.613
QV-28 | Quadro di intercetto 1 gas 300x400, con n. 1 valvola da 1/2" comprensivo di raccordi a 3 pezzi per diam 16 | Cad | 253.621
QV-29 | Quadro di intercetto 1 gas 300x400, con n. 1 valvola da 3/4" comprensivo di raccordi a 3 pezzi per diam 22 | Cad | 264.638
QV-30 | Quadro di intercetto 1 gas + vuoto 300x400, con n. 1 valvola da 1/2" e n. 1 valvola da 3/4" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 317.239
QV-31 | Quadro di intercetto 2 gas + vuoto 300x400, con n. 2 valvole da 1/2" e n. 1 valvola da 3/4" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 369.84
QV-32 | Quadro di intercetto 3 gas + vuoto 470x600, con n. 3 valvole da 1/2" e n. 1 valvola da 3/4" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 468.441
QV-33 | Quadro di intercetto 3 gas + vuoto 470x600, con n. 1 valvola da 1/2", n. 2 valvole da 3/4" e n. 1 valvola da 1" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 525.159
QV-34 | Quadro di intercetto 3 gas + vuoto 470x600, con n. 1 valvola da 3/4", n. 2 valvole da 1" e n. 1 valvola da 1 1/2" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 680.11
QV-35 | Quadro di intercetto 4 gas + vuoto 470x600, con n. 2 valvole da 3/4", n. 2 valvole da 1" e n. 1 valvola da 1 1/2" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 743.728
QV-36 | Quadro di intercetto 4 gas + vuoto 470x600, con n. 2 valvole da 1/2", n. 2 valvole da 3/4" e n. 1 valvola da 1" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 577.76
QV-37 | Quadro di intercetto 5 gas + vuoto 600x900, con n. 3 valvole da 1/2", n. 2 valvole da 3/4" e n. 1 valvola da 1" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 740.761
QV-38 | Quadro di intercetto 5 gas + vuoto 600x900, con n. 3 valvole da 3/4", n. 2 valvole da 1" e n. 1 valvola da 1 1/2" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 917.746
QV-39 | Quadro di intercetto 1 gas + vuoto 470x600, con n. 1 valvola da 3/4", n. 1 valvole da 1" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 408.94
QV-40 | Quadro di intercetto 2 gas + vuoto 470x600, con n. 2 valvole da 3/4", n. 1 valvole da 1" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 472.558
QV-41 | Quadro di intercetto 2 gas + vuoto 300x400, con n. 3 valvole da 1/2" compresi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 358.823
QV-42 | Quadro di intercetto 3 gas + vuoto 300x400, con n. 4 valvole da 1/2" compresi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 457.424
QV-43 | Quadro di intercetto 4 gas + vuoto 470x600, con n. 5 valvole da 1/2" compresi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 510.025
QV-44 | Quadro di intercetto 5 gas + vuoto 470x600, con n. 6 valvole da 1/2" compresi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 562.626
QV-45 | Quadro di intercetto 1 gas 300x400, con n. 1 valvola da 3/8" compresi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 246.974
QV-46 | Quadro di intercetto 1 gas + vuoto 300x400, con n. 2 valvola da 3/8" compresi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 292.928
QV-47 | Quadro di intercetto 2 gas + vuoto 300x400, con n. 3 valvola da 3/8" compresi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 338.882
QV-48 | Quadro di intercetto 3 gas + vuoto 470x600, con n. 4 valvola da 3/8" compresi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 430.836
QV-49 | Quadro di intercetto 4 gas + vuoto 470x600, con n. 5 valvola da 3/8" compresi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 476.79
QV-50 | Quadro di intercetto 5 gas + vuoto 470x600, con n. 6 valvola da 3/8" compresi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 522.744
QV-51 | Quadro di intercetto 2 gas + vuoto 470x600, con n. 2 valvole da 1", n. 1 valvole da 1 1/2" comprensi di raccordi a 3 pezzi | Cad | 616.492
QV-52 | Quadro di intercetto 3 gas 470x600, con n. 2 valvole da 11/2", n. 1 valvola da 1" comprensivo di raccordi a 3 pezzi | Cad | 691.058
QV-53 | Quadro di intercetto 4 gas 470x600, con n. 2 valvole da 11/2", n. 2 valvola da 1" comprensivo di raccordi a 3 pezzi | Cad | 789.36
QV-54 | Quadro di intercetto 4 gas 600x900, con n. 1 valvola da 2", n. 2 valvole da 11/2", n. 1 valvola da 1" comprensivo di raccordi a 3 pezzi | Cad | 1090.591
QV-55 | Quadro di intercetto 1 gas 300x400, con n. 1 valvola da 2", comprensivo di raccordi a 3 pezzi | Cad | 540.063
QV-56 | Quadro di intercetto 4 gas 600x900, con n. 1 valvola da 2", n. 2 valvole da 11/2", n. 2 valvola da 1" comprensivo di raccordi a 3 pezzi | Cad | 1188.893
QV-57 | Etichetta valvole chiuse/aperte per valvola a leva (10 pezzi) | Cad | 1.104
QV-58 | Etichetta valvole chiuse/aperte per valvola a farfalla (10 pezzi) | Cad | 1.104
QV-59 | Modulo monitoraggio valvole compreso di alimentatore | Cad | 202.998
QV-60 | Modulo monitoraggio valvole con led per riporto allarmi | Cad | 157.596
QV-61 | Modulo allarme acustico/luminoso per QV-59 | Cad | 77.487
QV-62 | Modulo di riporto allarme intercetto | Cad | 152.26
QV-63 | Alimentatore 2 A (con più di 3 valvole) per modulo monitoraggio | Cad | 161.46
QV-64 | Alimentatore 450 mA (multivalvole) per modulo monitoraggio | Cad | 152.26
QR | QUADRI DI RIDUZIONE |  | 0
QR-01 | Riduttore 2° stadio per ossigeno CE | Cad | 398.843
QR-02 | Riduttore 2° stadio per aria medicale CE | Cad | 398.843
QR-03 | Riduttore 2° stadio per aria strumenti CE | Cad | 398.843
QR-04 | Riduttore 2° stadio per protossido d'azoto CE | Cad | 398.843
QR-05 | Riduttore 2° stadio per anidride carbonica CE | Cad | 398.843
QR-06 | Valvola da 1" con vuotometro e tappi | Cad | 215.556
QR-07 | Manometro 0-16 bar | Cad | 18.63
QR-08 | Vuotometro 0-760 mmHg attacco radiale 1/4" | Cad | 40.158
QR-09 | Pressostato SLT doppio per rete secondaria in inox diam. 38, 1/4" G 1SC tarato min/max 3,2/4,8 bar | Cad | 99.498
QR-10 | Vuotostato SLT diam. 38, 1/4" G 1SC tarato su minima -400 mbar | Cad | 61.87
QR-11 | Pressostato SLT doppio per rete primaria in inox diam. 38, 1/4"G 1SC tarato min/max 6,4/9,6 bar | Cad | 99.498
QR-12 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore O2 + pressostato 3,2/4,8 bar, dim. 300x400 mm | Cad | 685.561
QR-13 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore N2O + pressostato 3,2/4,8 bar, dim. 300x400 mm | Cad | 685.561
QR-14 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore AC + pressostato 3,2/4,8 bar, dim. 300x400 mm | Cad | 685.561
QR-15 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore EV + pressostato 3,2/4,8 bar, dim. 300x400 mm | Cad | 685.561
QR-16 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore CO2 + pressostato 3,2/4,8 bar, dim. 300x400 mm | Cad | 685.561
QR-17 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore AC8 + pressostato 6,4/9,6 bar, dim. 300x400 mm | Cad | 685.561
QR-18 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore O2 con pressostato 3,2/4,8 bar e valvola vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 992.887
QR-19 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore N2O con pressostato 3,2/4,8 bar e valvola vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 992.887
QR-20 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore AC con pressostato 3,2/4,8 bar e valvola vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 992.887
QR-21 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore EV con pressostato 3,2/4,8 bar e valvola vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 992.887
QR-22 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore CO2 con pressostato 3,2/4,8 bar e valvola vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 992.887
QR-23 | Quadro di riduzione n. 1 riduttore AC8 con pressostato 3,2/4,8 bar e valvola vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 992.887
QR-24 | Quadro di riduzione con valvola vuoto vuotometro e tappi, dim. 300x400 mm | Cad | 462.346
QR-25 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori O2 comprensivi di pressotato + vuoto con vuotometro e tappi singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1391.73
QR-26 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori N2O comprensivi di pressotato + vuoto con vuotometro e tappi singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1391.73
QR-27 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori AC comprensivi di pressotato + vuoto con vuotometro e tappi singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1391.73
QR-28 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori EV comprensivi di pressotato + vuoto con vuotometro e tappi singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1391.73
QR-29 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori AC8 comprensivi di pressotato + vuoto con vuotometro e tappi singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1391.73
QR-30 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori CO2 comprensivi di pressotato + vuoto con vuotometro e tappi singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1391.73
QR-31 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori O2 comprensivi di pressotato 3,2/4,8 singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 731.561
QR-32 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori N2O comprensivi di pressotato 3,2/4,8 singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 731.561
QR-33 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori AC comprensivi di pressotato 3,2/4,8 singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 731.561
QR-34 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori EV comprensivi di pressotato 3,2/4,8 singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 731.561
QR-35 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori AC8 comprensivi di pressotato 6,4/9,6 singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 731.561
QR-36 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori CO2 comprensivi di pressotato 3,2/4,8 singola uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 731.561
QR-37 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori O2 comprensivi di pressotati 3,2/4,8 + vuoto con vuotometro e tappi doppia uscita , dim. 470x600 mm | Cad | 1523.382
QR-38 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori N2O comprensivi di pressotati 3,2/4,8 + vuoto con vuotometro e tappi doppia uscita , dim. 470x600 mm | Cad | 1523.382
QR-39 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori AC comprensivi di pressotati 3,2/4,8 + vuoto con vuotometro e tappi doppia uscita , dim. 470x600 mm | Cad | 1523.382
QR-40 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori EV comprensivi di pressotati 3,2/4,8 + vuoto con vuotometro e tappi doppia uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1523.382
QR-41 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori AC8 comprensivi di pressotati 6,4/9,6 + vuoto con vuotometro e tappi doppia uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1523.382
QR-42 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori CO2 comprensivi di pressotati 3,2/4,8 + vuoto con vuotometro e tappi doppia uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1523.382
QR-43 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori O2 comprensivi di pressotati 3,2/4,8 doppia uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1262.056
QR-44 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori N2O comprensivi di pressotati 3,2/4,8 doppia uscita , dim. 470x600 mm | Cad | 1262.056
QR-45 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori AC comprensivi di pressotati 3,2/4,8 doppia uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1262.056
QR-46 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori EV comprensivi di pressotati 3,2/4,8 doppia uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1262.056
QR-47 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori AC8 comprensivi di pressotati 6,4/9,6 doppia uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1262.056
QR-48 | Quadro di riduzione n. 2 riduttori CO2 comprensivi di pressotati 3,2/4,8 doppia uscita, dim. 470x600 mm | Cad | 1262.056
QR-49 | Quadro di riduzione n. 2 gas (O2, AC con pressostati 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-50 | Quadro di riduzione n. 2 gas (O2, N2O con pressostati 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-51 | Quadro di riduzione n. 2 gas (O2, EV con pressostati 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-52 | Quadro di riduzione n. 2 gas (O2, CO2 con pressostati 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-53 | Quadro di riduzione n. 2 gas (O2, AC8 con pressostati 3,2/4,8 e 6,4/9,6) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-54 | Quadro di riduzione n. 2 gas (AC, N2O con pressostati 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-55 | Quadro di riduzione n. 2 gas (AC, EV con pressostati 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-56 | Quadro di riduzione n. 2 gas (AC, AC8 con pressostati 3,2/4,8 e 6,4/9,6) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-57 | Quadro di riduzione n. 2 gas (AC, CO2 con pressostati 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-58 | Quadro di riduzione n. 2 gas (N2O, EV con pressostati 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-59 | Quadro di riduzione n. 2 gas (N2O, AC8 con pressostati 3,2/4,8 e 6,4/9,6) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-60 | Quadro di riduzione n. 2 gas (N2O, CO2 con pressostati 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-61 | Quadro di riduzione n. 2 gas (EV, AC8 con pressostati 3,2/4,8 e 6,4/9,6) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-62 | Quadro di riduzione n. 2 gas (EV, CO2 con pressostati 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 470x600 mm | Cad | 1511.422
QR-63 | Quadro di riduzione n. 2 gas (AC8, CO2 con pressostati 6,4/9,6 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e , dim. 470x600 mmtappi | Cad | 1511.422
QR-64 | Quadro di riduzione n. 2 gas (O2, AC con pressostati 3,2/4,8), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-65 | Quadro di riduzione n. 2 gas (O2, N2O con pressostati 3,2/4,8), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-66 | Quadro di riduzione n. 2 gas (O2, EV con pressostati 3,2/4,8), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-67 | Quadro di riduzione n. 2 gas (O2, CO2 con pressostati 3,2/4,8), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-68 | Quadro di riduzione n. 2 gas (O2, AC8 con pressostati 3,2/4,8 e 6,4/9,6), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-69 | Quadro di riduzione n. 2 gas (AC, N2O con pressostati 3,2/4,8), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-70 | Quadro di riduzione n. 2 gas (AC, EV con pressostati 3,2/4,8), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-71 | Quadro di riduzione n. 2 gas (AC, AC8 con pressostati 3,2/4,8 e 6,4/9,6), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-72 | Quadro di riduzione n. 2 gas (AC, CO2 con pressostati 3,2/4,8), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-73 | Quadro di riduzione n. 2 gas (N2O, EV con pressostati 3,2/4,8), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-74 | Quadro di riduzione n. 2 gas (N2O, AC8 con pressostati 3,2/4,8 e 6,4/9,6), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-75 | Quadro di riduzione n. 2 gas (N2O, CO2 con pressostati 3,2/4,8), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-76 | Quadro di riduzione n. 2 gas (EV, AC8 con pressostati 3,2/4,8 e 6,4/9,6), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-77 | Quadro di riduzione n. 2 gas (EV, CO2 con pressostati 3,2/4,8), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-78 | Quadro di riduzione n. 2 gas (AC8, CO2 con pressostati 3,2/4,8), dim. 470x600 mm | Cad | 1216.102
QR-79 | Quadro di riduzione n. 3 gas comprensivi di pressostati + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2787.209
QR-80 | Quadro di riduzione n. 3 gas comprensivi di pressostati, dim. 470x600 mm | Cad | 2525.883
QR-81 | Quadro di riduzione 4 gas (O2, N20, AC, EV con i rispettivi pressostati 3,2/4,8) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2556.91
QR-82 | Quadro di riduzione 4 gas (O2, N20, AC, AC8 con i rispettivi pressostati 3,2/4,8 e 6,4/9,6) + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2556.91
QR-83 | Quadro di riduzione 4 gas (O2, N20, AC, EV con i rispettivi pressostati 3,2/4,8), dim. 600x900 mm | Cad | 2295.584
QR-84 | Quadro di riduzione 4 gas (O2, N20, AC, AC8 con i rispettivi pressostati 3,2/4,8 e 6,4/9,6), dim. 600x900 mm | Cad | 2295.584
QR-85 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; N2O-N2O con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-86 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; AC-AC con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-87 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; EV-EV con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-88 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; AC8-AC8 con n. 1 pressostati 3,2/4,8 e n. 1 pressostato 6,4/9,6) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-89 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; CO2-CO2 con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-90 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; EV-EV con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-91 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; AC8-AC8 con n. 1 pressostati 3,2/4,8 e n. 1 pressostato 6,4/9,6) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-92 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; N2O-N2O con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-93 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; CO2-CO2 con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-94 | Quadro di riduzione 2+2 gas (EV-EV; CO2-CO2 con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-95 | Quadro di riduzione 2+2 gas (EV-EV; AC8-AC8 con n. 1 pressostati 3,2/4,8 e n. 1 pressostato 6,4/9,6) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-96 | Quadro di riduzione 2+2 gas (CO2-CO2; AC8-AC8 con n. 1 pressostati 3,2/4,8 e n. 1 pressostato 6,4/9,6) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2385.514
QR-97 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; N2O-N2O con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-98 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; AC-AC con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-99 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; EV-EV con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-100 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; AC8-AC8 con n. 1 pressostati 3,2/4,8 e n. 1 pressostato 6,4/9,6) singola uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-101 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; CO2-CO2 con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-102 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; EV-EV con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-103 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; AC8-AC8) singola uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-104 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; N2O-N2O con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-105 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; CO2-CO2 con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-106 | Quadro di riduzione 2+2 gas (EV-EV; CO2-CO2 con n. 2 pressostati 3,2/4,8) singola uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-107 | Quadro di riduzione 2+2 gas (EV-EV; AC8-AC8) singola uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-108 | Quadro di riduzione 2+2 gas (CO2-CO2; AC8-AC8 con n. 1 pressostati 3,2/4,8 e n. 1 pressostato 6,4/9,6) singola uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2124.188
QR-109 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; N2O-N2O con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-110 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; AC-AC con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-111 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; EV-EV con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-112 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; AC8-AC8 con n. 2 pressostati 3,2/4,8 e n. 2 pressostati 6,4/9,6) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-113 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; CO2-CO2 con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-114 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; EV-EV con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-115 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; AC8-AC8 con n. 2 pressostati 3,2/4,8 e n. 2 pressostati 6,4/9,6) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-116 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; N2O-N2O con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-117 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; CO2-CO2 con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-118 | Quadro di riduzione 2+2 gas (EV-EV; CO2-CO2 con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-119 | Quadro di riduzione 2+2 gas (EV-EV; AC8-AC8 con n. 2 pressostati 3,2/4,8 e n. 2 pressostati 6,4/9,6) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-120 | Quadro di riduzione 2+2 gas (CO2-CO2; AC8-AC8 con n. 2 pressostati 3,2/4,8 e n. 2 pressostati 6,4/9,6) doppia uscita + vuoto con vuotometro e tappi, dim. 600x900 mm | Cad | 2648.818
QR-121 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; N2O-N2O con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
QR-122 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; AC-AC con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
QR-123 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; EV-EVcon n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
QR-124 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; AC8-AC8 con n. 2 pressostati 3,2/4,8 e n. 2 pressostati 6,4/9,6) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
QR-125 | Quadro di riduzione 2+2 gas (O2-O2; CO2-CO2 con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
QR-126 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; EV-EV con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
QR-127 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; AC8-AC8 con n. 2 pressostati 3,2/4,8 e n. 2 pressostati 6,4/9,6) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
QR-128 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; N2O-N2O con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
QR-129 | Quadro di riduzione 2+2 gas (AC-AC; CO2-CO2 con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
QR-130 | Quadro di riduzione 2+2 gas (EV-EV; CO2-CO2 con n. 4 pressostati 3,2/4,8) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
QR-131 | Quadro di riduzione 2+2 gas (EV-EV; AC8-AC8 con n. 2 pressostati 3,2/4,8 e n. 2 pressostati 6,479,6) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
QR-132 | Quadro di riduzione 2+2 gas (CO2-CO2; AC8-AC8 con n. 2 pressostati 3,2/4,8 e n. 2 pressostati 6,4/9,6) doppia uscita, dim. 600x900 mm | Cad | 2387.492
PIPELINE | TUBAZIONE MEDICALFEIN CON RACCORDERIA ED ACCESSORI |  | 0
PIPELINE-01 | Tubo in rame crudo 10x1 MEDICALFEIN EN 13348 in verghe | m | 20.0744
PIPELINE-02 | Tubo in rame crudo 12x1 MEDICALFEIN EN 13348 in verghe | m | 22.5124
PIPELINE-03 | Tubo in rame crudo 14x1 MEDICALFEIN EN 13348 in verghe | m | 23.2944
PIPELINE-04 | Tubo in rame crudo 16x1 MEDICALFEIN EN 13348 in verghe | m | 24.0994
PIPELINE-05 | Tubo in rame crudo 18x1 MEDICALFEIN EN 13348 in verghe | m | 24.8437
PIPELINE-06 | Tubo in rame crudo 22x1 MEDICALFEIN EN 13348 in verghe | m | 29.3977
PIPELINE-07 | Tubo in rame crudo 28x1 MEDICALFEIN EN 13348 in verghe | m | 33.9103
PIPELINE-08 | Tubo in rame crudo 35x1,5 MEDICALFEIN EN 13348 in verghe | m | 49.1197
PIPELINE-09 | Tubo in rame crudo 42x1,5 MEDICALFEIN EN 13348 in verghe | m | 51.0287
PIPELINE-10 | Tubo in rame crudo 54x2 MEDICALFEIN EN 13348 in verghe | m | 74.0784
PIPELINE-11 | Tubo in rame ricotto 10x1 MEDICALFEIN EN 13348 in rotoli | m | 19.3062
PIPELINE-12 | Tubo in rame ricotto 12x1 MEDICALFEIN EN 13348 in rotoli | m | 20.4562
PIPELINE-13 | Tubo in rame ricotto 14x1 MEDICALFEIN EN 13348 in rotoli | m | 20.6632
PIPELINE-14 | Tubo in rame ricotto 16x1 MEDICALFEIN EN 13348 in rotoli | m | 22.5952
PIPELINE-15 | Tubo in rame ricotto 76x1 MEDICALFEIN EN 13348 in verghe | m | 102.097
PIPELINE-16 | Lega argento bacchette diam.2 mm. esente da cadmio argento > 50% (conf. 1 Kg) | kg | 351.325
PIPELINE-17 | Etichetta PVC adesive a tre colori cm.2,8x8 Protossido d'azoto con frecce flusso | Cad | 0.299
PIPELINE-18 | Etichetta PVC adesive a tre colori cm.2,8x8 anidride carbonica con frecce flusso | Cad | 0.299
PIPELINE-19 | Etichetta PVC adesive a tre colori cm.2,8x8 azoto con frecce flusso | Cad | 0.299
PIPELINE-20 | Etichetta PVC adesive a tre colori cm.2,8x8 vuoto-aspirazione con frecce flusso | Cad | 0.299
PIPELINE-21 | Etichetta PVC adesive a tre colori cm.2,8x8 Aria Compr. 400 KPa con frecce flusso | Cad | 0.299
PIPELINE-22 | Etichetta PVC adesive a tre colori cm.2,8x8 Aria Compr. 800 KPa con frecce flusso | Cad | 0.299
PIPELINE-23 | Etichetta PVC adesive a tre colori cm.2,8x8 Aria Compr. Evacuaz. gas anestetici 400 Kpa con frecce flusso | Cad | 0.299
PIPELINE-24 | Etichetta PVC adesive a tre colori cm.2,8x8 Aria Evacuazione | Cad | 0.299
PIPELINE-25 | Etichetta PVC adesive a tre colori cm.2,8x8 Evacuazione Gas Anestetici con frecce flusso | Cad | 0.299
PIPELINE-26 | Etichetta PVC adesive a tre colori cm.2,8x8 Ossigeno con frecce flusso | Cad | 0.299
PIPELINE-27 | Tubo antistatico tipo methos per O2 | m | 22.218
PIPELINE-28 | Tubo antistatico tipo methos per AC | m | 22.218
PIPELINE-29 | Tubo antistatico tipo methos per N2O | m | 22.218
PIPELINE-30 | Tubo antistatico tipo methos per V | m | 22.218
PIPELINE-31 | Tubo antistatico tipo methos per EV | m | 72.151
UT | UNITA' TERMINALI |  | 0
UT-01 | Presa O2 Afnor in fondello, con base, completamento e targhetta circolare di identificazione gas | Cad | 91.724
UT-02 | Presa N2O Afnor in fondello, con base, completamento e targhetta circolare di identificazione gas | Cad | 91.034
UT-03 | Presa AC Afnor in fondello, con base, completamento e targhetta circolare di identificazione gas | Cad | 91.747
UT-04 | Presa V Afnor in fondello, con base, completamento e targhetta circolare di identificazione gas | Cad | 87.561
UT-05 | Presa O2 UNI in fondello, con base e completamento | Cad | 106.007
UT-06 | Presa N2O UNI in fondello, con base e completamento | Cad | 108.146
UT-07 | Presa AC UNI in fondello, con base e completamento | Cad | 106.053
UT-08 | Presa V UNI in fondello, con base e completamento | Cad | 102.166
UT-09 | Presa AC8 in fondello, con base, completamento e targhetta circolare di identificazione gas | Cad | 105.248
UT-10 | Presa CO2 in fondello, con base e completamento | Cad | 120.244
UT-11 | Presa O2 Afnor in cassetta esterna, con base, completamento e targhetta circolare di identificazione gas | Cad | 144.164
UT-12 | Presa N2O Afnor in cassetta esterna, con base, completamento e targhetta circolare di identificazione gas | Cad | 143.704
UT-13 | Presa AC Afnor in cassetta esterna, con base, completamento e targhetta circolare di identificazione gas | Cad | 144.164
UT-14 | Presa V Afnor in cassetta esterna, con base, completamento e targhetta circolare di identificazione gas | Cad | 139.564
UT-15 | Presa O2 UNI in cassetta esterna, con base e completamento | Cad | 157.32
UT-16 | Presa N2O UNI in cassetta esterna, con base e completamento | Cad | 159.39
UT-17 | Presa AC UNI in cassetta esterna, con base e completamento | Cad | 157.32
UT-18 | Presa V UNI in cassetta esterna, con base e completamento | Cad | 153.87
UT-19 | Presa AC8 in cassetta esterna, con base, completamento e targhetta circolare di identificazione gas | Cad | 158.47
UT-20 | Presa CO2 in cassetta esterna, con base e completamento | Cad | 176.64
UT-21 | Presa Evacuazione gas anestetici venturi completa | Cad | 585.511
UT-22 | Presa Evacuazione gas anestetici pompe soffianti completa | Cad | 379.799
ACC | ACCESSORI IMPIANTO - BOXES IN CAP - TRAVI TESTALETTO |  | 0
ACC-01 | Box CS/1 - cm 145x175 - doppia parete - gas compressi - omologato VV.F. | Cad | 2909
ACC-02 | Box CS/2 - cm 290x175 - doppia parete - gas compressi - omologato VV.F. | Cad | 4392.5
ACC-03 | Box CS/3 - cm 440x175 - doppia parete - gas compressi - omologato VV.F. | Cad | 5899
ACC-04 | Parete paraschegge per CS/1 | Cad | 345
ACC-05 | Parete paraschegge per CS/2 | Cad | 575
ACC-06 | Parete paraschegge per CS/3 | Cad | 805
ACC-07 | Trave Testaletto in alluminio verniciato 1350 cm composta da Canale Gas Medicali separato (Unità Terminali escluse); n° 2 prese SHUKO, n°1 tasto chiamata, n°1 tasto accensione luce ambiente; n° 1 luce ambiente - Certificata come dispositivo medico classe di rischio II B | Cad | 1100