## Foglio1
ditta |  |  |  |  | campi da compilare
lotto | rif. | descrizione prodotto | um | quantità | Descrizione prodotto offerto | Codice prodotto | nr. Repertorio RDM | Unita' conf. second. | Prezzo unitario di listino | sconto su prezzo di listino | Prezzo unitario in cifre | Prezzo unitario in lettere | IVA | totale lotto
1 |  | Kit per iniezione sottomucosa di soluzione acido ialuronico | kt | 240 | [9 empty] | 0
2 |  | Kit per le colorazioni vitali con indaco di carminio | kt | 240 | [9 empty] | 0
3 |  | Cateteri per impedenziometria confortec Mnph compatibile con apparecchio Sleuth Sandhill Scientific. | pz | 180 | [9 empty] | 0
4 |  | Buffer per calibrazione Ph7 e Ph4. | pz | 12 | [9 empty] | 0
5 |  | Boccaglio monouso con cintino in laprene ad elasticità differenziata, munito di abbassalingua. | pz | 2400 | [9 empty] | 0
6 |  | Boxer monouso per endoscopia in TNT , idrorepellente ed antiallergico con allaccio laterale adesivo. | pz | 4800 | [9 empty] | 0
7 |  | Spazzolino monouso per brushing citologico con guaina in teflon sterile. | pz | 48 | [9 empty] | 0
8 |  | Test rapido all’ureasi per la determinazione dell’infezione da Hp a secco in massimo 60 minuti. | det | 1200 | [9 empty] | 0
9 |  | Test rapido per la determinazione della calprotectina fecale. | det | 1200 | [9 empty] | 0
10 |  | Sistema completo di sonde di savary per dilatazione esofagea con filo guida, monouso. | pz | 2 | [9 empty] | 0
11 |  | Cateterespray con lungh 180 e 230 con foro singolo e radiale autoclavabile a 134° con attacco a mandarino LL. | pz | 80 | [9 empty] | 0