## scheda offerta 1
|  |  | ditta |  |  |  | campi da compilare
CND | LOTTO | rif. | COD.INT | DESCRIZIONE | q.tà | u.m. | descrizione prodotto offerto | codice/i | RDM | u. conf. second. | prezzo di listino | sconto su listino | prezzo unitario offerto | prezzo unitario (in lettere) | IVA | importo lotto IVA esclusa
A01 |  |  |  | AGHI
A0101 |  |  |  | AGHI E KIT INFUSIONE E PRELIEVO
A010101 |  |  |  | AGHI IPODERMICI
A01010101 | 1 |  | 28316 99402 711 713 1348 28315 | Ago ipodermico, luer lock e luer slip. Mis. varie, Almeno quelle di seguito riportate (18G x 1 1/2 Rosa, 20G x1 1/2 Giallo n.1,22G x1 1/4 Nero n.12, 21G X1 1/2 Verde N.2, 23 G X1'' Azzurro n.16, 25G X 1'' Arancione) | 420000 | pz | [9 empty] | 0
A0199 |  |  |  | AGHI ALTRO
| 2 |  | nuovo | Ago ipodermico con dispositivo di sicurezza con attacco luer lock e luer slip mis. varie. | 45000 | pz | [9 empty] | 0
A010102 |  |  |  | AGHI A FARFALLA
A010102 | 3 |  | 714 715 716 | Ago epicranico, mis. Varie. Almeno quelle di seguito riportate (19G Tubo 30 CM, 21G Tubo 30 CM, 23G Tubo 30 CM.) | 579000 | pz | [9 empty] | 0
A010102 | 4 |  | 718 719 | Ago epicranico. Mis. 25G Tubo 30 CM e 27G Tubo 30 CM pediatrico, neonatale. | 63000 | pz | [9 empty] | 0
A0199 | 5 |  | nuovo | Ago epicranico con dispositivo di sicurezza mis. Varie. | 540000 | pz | [9 empty] | 0
A010103 |  |  |  | AGHI PER SISTEMI IMPIANTABILI
A010103 | 6 | 6.1 | 101207 1 | Aghi tipo Huber retto e ad angolo retto mis. da 20G a 22G lung. da 20 a 25 cm. | 360 | pz | [9 empty] | 0
| 6 | 6.2 | 125998 125997 | Aghi tipo Huber con alette laterali, e cateterino di infusione con attacco luer lock e via accessoria con gommino forabile a tenuta. mis da 19G A 22 G, lung. da 15 cm a 25 cm. | 16800 | pz
A0199 | 7 |  | nuovo | Aghi tipo Huber con alette laterali, e cateterino di infusione con attacco luer lock e via accessoria con gommino forabile a tenuta con dispositivo di sicurezza. Mis.varie. | 1800 | pz | [9 empty] | 0
A0102 |  |  |  | AGHI PER BIOPSIA
A010201 |  |  |  | AGHI E KIT PER BIOPSIA ISTOLOGICA E CITOLOGICA DI TESSUTI MOLLI
A010201 | 8 |  | 3450, 736, 122388 | Aghi per citologia tipo Chiba. Diametro mis. 18G a -22G lunghezze varie da mm 100 a mm 250. | 6000 | pz | [9 empty] | 0
A01020199 | 9 |  | 100430, 100434, 100635, 100443,100636 4454 | Aghi per biopsie di tessuti molli semiautomatici, a ghigliottina. Con cannula centimetrata che consenta il controllo dell'avanzamento di almeno 2 cm, punta tranciante, mandrino con marker ecogeno per biopsia ecoguidata. il dispositivo deve consentire prelievi multipli, integri fino ad un mumero di 24 e impugnatura che consenta le operazioni di rilascio e ricarica del campione in modo agevole con una sola mano, fermo di sicurezza. Diametro mis. da 16G a 20G, lunghezze varie da mm 100 a mm 250 circa . | 1800 | pz | [9 empty] | 0
A010201 | 10 |  | 12242 | Ago per biopsia epatica semiautomatico secondo tecnica di menghini 16 G x 150mm | 600 | pz | [9 empty] | 0
A010201 | 11 |  | 11767 124357 | Ago per biopsia laparoscopica tessuti molli semiautomatico a ghigliottina, con ago che consenta il controllo dell'avanzamento della cannula, con fermo di sicurezza ed impugnatura ad anelli 14 G e 16 G lunghezza 47cm ca | 300 | pz | [9 empty] | 0
A010201 | 12 |  | 27354 | Ago per localizzazione noduli mammari provvisto di tacche centimetrate per misurare la profondità di inserzione con repere metallico con punta ad uncino confezionati in busta siongola, con copriago. MIS. 21 G X 100 MM | 90 | pz | [9 empty] | 0
A01020299 | 13 |  | 3407 100416 | Aghi per biopsia osteo- midollare con estremità a cucchiaio, e dispositivo trapsystem, mandrino interno con impugnatura funzionale, dotato di alette per una presa ottimale,confezionati in busta siongola, con copriago. 8G 11 G. | 600 | pz | [9 empty] | 0
A0103 |  |  |  | AGHI E KIT PER ANESTESIA
A010301 |  |  |  | AGHI E KIT PER ANESTESIA SPINALE PERIDURALE
A01030101 |  |  |  | AGHI E KIT PER ANESTESIA SPINALE
A01030101 | 14 |  | 1502 1501 731 4312 125012 | Ago per anestesia spinale a punta Quincke, lunghezza da 88 a 120 mm ca, diametro da 18 G a 25 G. | 5400 | pz | [9 empty] | 0
A01030101 | 15 |  | 100634 11877 | Ago per anestesia spinale a punta a matita tipo Withacre e foro laterale, lunghezza da 90 a 120 mm ca, diametro da 22G a 27 G, ago introduttore da 38 mm, cono di colore convenzionale. | 8100 | pz | [9 empty] | 0
A01030101 | 16 |  | nuovo | Ago per anestesia spinale a punta Sprotte, lunghezza da 90 a 150 mm ca, diametro da 22 G a 25 G | 1500 | pz | [9 empty] | 0
A01030102 |  |  |  | AGHI E KIT PER ANESTESIA PERIDURALE
A01030102 | 17 |  | 11879 100638 11880 | Aghi per anestesia peridurale punta di Thuoy, lunghezza di circa 90 mm con centimetratura e mandrino otturatore per tutta la lunghezza, mis.varie. | 150 | pz | [9 empty] | 0
A01030102 | 18 |  | 2720 | Set per anestesia epidurale continua composto da: ago per anestesia peridurale con punta di Thuoy, diametro 17-18 G, lunghezza di circa 90 mm, con centimetratura e mandrino otturatore per tutta la lunghezza;con cono per l'invito del cateterino; cateterino in poliuretano armato spiralato antinginocchiamento di circa 100 cm di lunghezza graduato, a punta atraumatica, radiopaco; connettore a scatto; siringa a bassa pressione; filtro antibatterico. | 1440 | kit | [9 empty] | 0
A01030103 |  |  |  | AGHI E KIT PER ANESTESIA COMBINATA
A01030103 | 19 |  | 3512 | Set per anestesia epidurale/spinale combinata che permette di posizionare indipendentemente e/o contemporaneamente l’ago spinale. composto da ago di Tuohy con sistema di bloccaggio dell'ago spinale, con alette di impugnatura e marker radiopachi, catetere epidurale chiuso lungo circa 100 cm. punta atraumatica e fori laterali, centimetrato; connettore; siringa a bassa pressione; filtro antibatterico piatto; ago a punta di matita lungo 130 mm. 27 gauge. | 360 | kit | [9 empty] | 0
A010302 |  |  |  | AGHI E KIT PER BLOCCO DI PLESSO
A010302 | 20 |  | 4455, 4456 | Aghi monouso per blocchi periferici, con ago conduttore atraumatico 21 - 22 G con attacco standard per ENS in possesso di questa azienda (FINSTIM - Finella medical); lunghezza 50-70-90-120. mm. | 600 | pz | [9 empty] | 0
A010302 | 21 |  |  | Aghi monouso per blocchi periferici, con ago conduttore atraumatico 20 -21 - 22 G con attacco standard per ENS ; lunghezza 50-100-120. mm. Debbono essere muniti di alette ecoriflettenti. | 1050 | pz | [9 empty] | 0
A010302 | 22 |  |  | Kit monouso per blocchi periferici continui, con ago conduttore ore atraumatico 18 G punta Tuohy con attacco standard per ENS; lunghezza 50-100. mm. Muniti di cateterino ecoriflettente armato spiralato in acciaio da 20 Gauge lungo 50 cm circa, raccordo universale e filtro antibatterico. | 750 | kit | [9 empty] | 0
A010302 | 23 |  |  | Kit monouso per blocchi periferici continui, con ago conduttore atraumatico 18 G punta atraumatica 20° con attacco standard per ENS; lunghezza 50-1500. mm. Muniti di cannula premontata sull'ago con attacco luer raccordo universale e filtro antibatterico. | 900 | kit | [9 empty] | 0
A010302 | 24 |  |  | Kit monouso per blocchi periferici continui, con ago conduttore atraumatico 25 G punta atraumatica 20° con attacco standard per ENS; lunghezza 200. mm. Muniti di cnnula premontata sull'ago con sistema di introduzione a scorrimento raccordo universale e filtro antibatterico. | 450 | kit | [9 empty] | 0
A010399 |  |  |  | AGHI E KIT PER ANESTESIA ALTRI
| 25 |  |  | Kit per l'esecuzione continua del blocco della parete addominale composto da ago di Tuohy 17 G 90 mm con punta ecoriflettente zigrinata, catetere 19 G 600 mm armato spiralato in acciaio, munito di almeno 15 microfori distribuiti su almeno 40 mm. Con raccordo universale e filtro antibatterico. | 225 | kit | [9 empty] | 0
| 26 |  |  | Kit per l'infiltrazione della ferita chirurgica composto da ago cannula peel-away dedicato, catetere in poliammide 19 G armato spiralato in acciaio lughezze 400-500-600-700-900 mm numero fori da 15 a 90 distribuiti su lunghezze da 40 a 300 mm. Con raccordo luer e filtro antibatterico. | 900 | kit | [9 empty] | 0
| 27 |  |  | Ago per accesso vascolare 18 G 100 mm muniti di alette ecoriflettenti. | 450 | pz | [9 empty] | 0
A0190 |  |  |  | AGHI PER PROCEDURE VARIE
A019007 |  |  |  | AGHI PER SCLEROTERAPIA
A019007 | 28 |  | 12108 | Ago per sclerosi delle varici esofagee mis.20 23G 25g | 600 | pz | [9 empty] | 0
A019011 |  |  |  | AGHI PER INFUSIONE INTRAOSSEA
| 29 |  | 128607 | Ago sterile monouso mis. 15g X 15 mm o 25mm | 60 | pz | [9 empty] | 0
A02 |  |  |  | SIRINGHE
A0299 | 30 | 30.1 | 125258 | Siringa sterile preriempita con soluzione fisiologica per lavaggio di cateteri venosi 10ml | 153000 | pz | [9 empty] | 0
| 30 | 30.2 | 125259 | Siringa sterile preriempita con soluzione fisiologica per lavaggio di cateteri venosi 5ml | 28500 | pz
| 30 | 30.3 | 126336 | Siringa sterile preriempita con soluzione fisiologica per lavaggio di cateteri venosi 3ml | 10500 | pz
A0299 | 31 | 31.1 | 153968 | Siringa per somministrazione di nutrizione enterale da 1ml | 4500 | pz | [9 empty] | 0
| 31 | 31.2 | 153969 | Siringa per somministrazione di nutrizione enterale da 2.5 ml | 19500 | pz
| 31 | 31.3 | 153970 | Siringa per somministrazione di nutrizione enterale da 5 ml | 7500 | pz
| 31 | 31.4 | 153971 | Siringa per somministrazione di nutrizione enterale da 10 ml | 4500 | pz
| 31 | 31.5 | 153972 | Siringa per somministrazione di nutrizione enterale da 20 ml | 4500 | pz
| 31 | 31.6 | 153973 | Siringa per somministrazione di nutrizione enterale da 50 ml | 97500 | pz
A03 |  |  |  | APPARATI TUBOLARI
A030101 |  |  |  | DEFLUSSORI
A030101 |  |  |  | DEFLUSSORI PER INFUSIONE
A03010101 | 32 |  | 919 | Deflussori a una via con ago 21G attacco luer. | 900000 | pz | [9 empty] | 0
A03010101 | 33 |  | 124711 | Deflussori senza ago attacco luer-lock maschio. | 150000 | pz | [9 empty] | 0
A03010101 | 34 |  | 28285 | Deflussore ambrato per farmaci fotosensibili senza ago, attacco luer. | 2100 | pz | [9 empty] | 0
A03010103 | 35 |  | 1669 | Deflussori per infusione continua e controllata con sistema di regolazione di flusso, con velocità di infusione compresa tra circa 5ml/h e circa 250 ml/h doppia scala graduata per soluzioni con concentrazione inferiori al 10% e soluzioni con concentrazione fino al 40% , senza ago, con attacco luer-lock. | 57000 | pz | [9 empty] | 0
A03010101 | 36 |  | 27433 | Deflussore a 4 vie per la somministrazione di farmaci antiblastici a caduta. | 21000 | pz | [9 empty] | 0
A030102 |  |  |  | DEFLUSSORI PER IRRIGAZIONE
A03010202 | 37 |  | 121037 | Deflussori sterili e monouso, a Y a doppia via ad alta portata per minuto, per irrigazione urologica (resezioni endovescicali) | 7500 | pz | [9 empty] | 0
A0302 |  |  |  | LINEE DI PROLUNGAMENTO
A030201 |  |  |  | PROLUNGHE
A03020101 |  |  |  | PROLUNGHE A BASSA PRESSIONE
A03020101 | 38 | 38.1 | 27306 | Prolunghe lineari con attacchi da un lato luer-lock maschio dall'altro luer lock femmina misure varie, almeno quelle di seguito elencate: lunghezza circa 90 cm e diametro interno di circa 3 mm | 96000 | pz | [9 empty] | 0
A03020101 | 38 | 38.2 | 1039 | Prolunghe lineari con attacchi da un lato luer-lock maschio dall'altro luer lock femmina misure varie, almeno quelle di seguito elencate: lunghezza circa 90 cm e diametro interno di circa 1mm | 90000 | pz
A03020101 | 38 | 38.3 | 4866 | Prolunghe lineari con attacchi da un lato luer-lock maschio dall'altro luer lock femmina misure varie, almeno quelle di seguito elencate: lunghezza circa 30 cm diametro interno circa 1 mm. | 9000 | pz
A03020101 | 38 | 38.4 | 1040 | Prolunghe lineari con attacchi da un lato luer-lock maschio dall'altro luer lock femmina misure varie, almeno quelle di seguito elencate: lunghezza 15 cm diametro interno circa 1 mm. | 6000 | pz
A03020101 | 38 | 38.5 | 4893 | Prolunghe lineari ambrate per farmaci fotosensibili con attacchi da un lato luer-lock maschio dall'altro luer lock femmina lunghezza circa 90cm diametro interno circa 3 mm | 9000 | pz
A03020101 | 39 |  | 128948 | Prolunghe fotosensibili lunghe 30 cm con valvole a circuito chiuso | 30000 | pz | [9 empty] | 0
A03020199 |  |  |  | PROLUNGHE ALTRE
A3020199 | 40 |  | 121776 | Prolunga di colore viola per somministrazione di nutrizione enterale lunghezza 150 cm diametro esterno 3mm circa. | 63000 | pz | [9 empty] | 0
A05 |  |  |  | SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE MONOUSO
A0501 |  |  |  | SISTEMI ELASTOMERICI
A050101 | 41 |  | 3666 | Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi ad energia elastomerica. Capacità di 100 ml circa con flussi ora da 1-2-3 ml. | 11700 | pz | [9 empty] | 0
A050101 | 42 |  | 150539 | Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi ad energia elastomerica. Capacità di 275 ml circa con flussi ora da 1-2-3 ml. | 1800 | pz | [9 empty] | 0
A050101 | 43 |  | 124080 | Sistema per infusione continua di farmaci in peridurale/perineurale ad energia elastomerica. Capacità di 250 ml circa con flussi ora da 5-7-12 ml. | 1650 | pz | [9 empty] | 0
A050101 | 44 |  | 99588 | Sistema per infusione continua di farmaci peridurale/perineurale ad energia elastomerica. Capacità di 100 ml circa con flussi ora da 0,5 ml. | 1050 | pz | [9 empty] | 0
A06 |  |  |  | DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI
A0602 |  |  |  | SISTEMI PER IL DRENAGGIO PERCUTANEO
A060204 |  |  |  | DRENAGGI PER PARA E TORACENTESI KIT
A060204 | 45 | 45.1 | 1035 | Kit per toracentesi monouso, sterile costituito da 3 aghi in acciaio a pareti sottili e punta smussa mis. 14, 16, 18 G di lunghezza 80 cm c.a., siringa a tre pezzi da 50cc, sacca di scarico in PVC chiusa con doppia saldatura di capacità c.a. 2 lt con valvola unidirezionale, rubinetto di scarico, rubinetto a tre vie, confezionati in busta singola, in scatole da max 50 unità | 8400 | kit | [9 empty] | 0
A060204 | 45 | 45.2 | nuovo | Kit per paracentesi monouso, sterile costituito da 3 aghi in acciaio a pareti sottili e punta smussa mis. 14, 16, 18 G di lunghezza 80 cm c.a., siringa a tre pezzi da 50cc, sacca di scarico in PVC chiusa con doppia saldatura di capacità c.a. da 3 lt a 6 lt con valvola unidirezionale, rubinetto di scarico, rubinetto a tre/quattro vie, confezionati in busta singola | 900 | kit
A060205 |  |  |  | DRENAGGI PER PERICARDIOCENTESI
| 46 |  | 2663 | Kit per pericardiocentesi costituiti da catetere tipo pigtail lunghezza 40 cm diam. 6-9 fr. , rubinetto a tre vie, ago 18g lunghezza 10 cm , guida a J da 0.035 circa 70 cm , Dilatatiore 7 fr o 9FR, siringa 50ml luer lock, bisturi, circuito di aspirazione, set raccolta drenato provvisto di valavola unidirezionale sacca di raccolta da 2 lt con dispositivo di svuotamento , telo con foro adesivi PER la prparazione del campo operatorio. | 210 | kit | [9 empty] | 0
A0603 |  |  |  | SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI
A060303 |  |  |  | SISTEMI E SACCHE DI RACCOLTA URINE
A06030301 |  |  |  | SACCHE PER URINA
A06030399 | 47 |  | 769 | Sacche neonatali per raccolta urina in PVC sterili e monouso secondo F.U. con adesivo ipoallergenico sagomati per maschio e femmina. Capacità max 200ml circa. | 31500 | pz | [9 empty] | 0
| 48 |  | 4422 | Sacche per raccolta urina in PVC a circuito chiuso con tubo di lunghezza 120 cm circa attacco cono catetere. Capacità 2000 ml circa. | 12000 | pz | [9 empty] | 0
A06030302 |  |  |  | SET PER LA MISURAZIONE DELLA DIURESI ORARIA
A06030302 | 49 |  | 1988 | Sistema per il controllo della diuresi oraria sterile e monouso secondo F.U.XI Ed. costituito da contenitore graduato da 500ml circa con tubo di lunghezza 120cm circa attacco cono catetere e tubo connettore con sacca di raccolta urina di capacità 1500-2000ml circa assemblata al dispositivo. | 8850 | kit | [9 empty] | 0
A07 |  |  |  | RACCORDI ,TAPPI, RUBINETTI E RAMPE
A0701 |  |  |  | RACCORDI
A0701 | 50 |  | 124866 124867 | Raccordo luer-lock maschio/maschio. FEMMINA /FEMMINA in materiale plastico biocompatibile, monouso sterili apirogeni secondo F.U. | 8700 | pz | [9 empty] | 0
A0701 | 51 |  | 98306 | Adattatatore sterile monouso da siringa cono Luer-Lock a cono catetere vescicale compatibile con i farmaci antiblastici LATEX FREE DHPE free | 7800 | pz | [9 empty] | 0
| 52 |  | 153976 | Raccordo di grosso calibro ch 16 circa per pompa di nutrizione enterale con connettore maschio non luer. Conforme alla normativa UNI EN 1615. | 4800 | pz | [9 empty] | 0
A0702 |  |  |  | RAMPE
A0702 | 53 |  | nuovo | Rampa a 5 vie con connettori a circuito microbiologicamente chiuso. | 3000 | pz | [9 empty] | 0
A0702 | 54 |  | nuovo | Rampa a tre vie. | 4500 | pz | [9 empty] | 0
A0703 |  |  |  | RUBINETTI
A0703 | 55 |  | 1844 | Rubinetti a tre vie. | 258000 | pz | [9 empty] | 0
A0704 |  |  |  | SISTEMI DI RICOSTITUZIONE FARMACI
A0704 | 56 |  | 98141 | Cannula di trasferimento costituita da doppio perforatore in materiale plastico compatibile con i farmaci antiblastici per la miscelazione istantanea di due flaconi. | 9000 | pz | [9 empty] | 0
A0705 |  |  |  | TAPPI OTTURATORI
A070502 |  |  |  | TAPPI OTTURATORI NON PERFORABILI
A070501 | 57 |  | 98291 | Tappi di chiusura per siringa luer lock machio- femmina, monouso, sterili apirogeni, secondo F.U | 11100 | pz | [9 empty] | 0
A070502 |  |  |  | TAPPI OTTURATORI PERFORABILI
A07050201 | 58 |  | 2430 | Tappi perforabili con attacco luer-lock maschio con punto di infusione in matriale plastico latex free monouso,confezionati singolarmente, sterili, apirogeni, secondo F.U. | 276000 | pz | [9 empty] | 0
A0799 |  |  |  | RACCORDI ALTRI
A0799 | 59 |  | 125393 128626 | Dispositivo di accesso vascolare senza ago chiuso per linee infusionali, per flussi di infusione elevati sterile monouso, compatibili con attacchi luer maschio in uscita e femmina in entrata privo di lattice e parti metalliche, trasparente. | 39000 | pz | [9 empty] | 0
A0799 | 60 | 60.1 | 124709 | Dispositivo di accesso vascolare a circuito chiuso senza ago con attacco luer lock maschio -femmina. | 49000 | pz | [9 empty] | 0
| 60 | 60.2 | 125394 | Dispositivo di accesso vascolare a circuito chiuso senza ago con prolunga a due vie. | 12700 | pz
| 60 | 60.3 | 125395 | Dispositivo di accesso vascolare a circuito chiuso senza ago con prolunga a tre vie | 6800 | pz
A0799 | 61 |  | 125396 | Connettore per preparazione diluizione di farmaci, con arpione per accesso a flaconcino multidose. | 16500 | pz | [9 empty] | 0
A0799 | 62 |  | 127296 | Connettore per preparazione diluizione di farmaci antiblastci, per accesso a flaconcino multidose. | 48000 | pz | [9 empty] | 0
A08 |  |  |  | SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE
A0801 |  |  |  | Sacche e contenitori per nutrizione
A080102 |  |  |  | Sacche per miscele nutrizionali parenterali (TPN)
A080102 | 63 |  | 1142 121710 138710 | Sacche in EVA per somministrazione miscele per nutrizione artificiale parenterale, capacità varie da 250, 500, 3.000 ml circa con copertura per fotoprotezione inserita nel confezionamento primario. | 27000 | pz | [9 empty] | 0
A99 |  |  |  | Dispositivi di prelievo altri
A99 | 64 | 64.1 | 153974 | Dispositivo enterale per prelievo farmaco da 5 cm di lunghezza diametro 2 mm circa | 3000 | pz | [9 empty] | 0
| 64 | 64.2 | 153975 | Dispositivo enterale per prelievo LATTE da 15 cm di lunghezza diametro 3 mm circa | 3000 | pz
C01 |  |  |  | DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO
C010101 |  |  |  | AGHI CANNULA
C0101010102 |  |  |  | Aghi cannula senza valvola di iniezione
C0101010102 | 65 | 65.1 | 741 721 722 123469 723 101160 735 | Ago-catetere per accesso venoso monovia in poliuretano radiopaco con e senza alette Mis. Diam. 14 G A 24 G lunghezza da 30 a 45 mm ca | 270600 | pz | [9 empty] | 0
C0101010102 | 65 | 65.2 | 1649 | Otturatori per aghi-cateteri misure varie | 3600 | pz
C0101010102 | 65 | 65.3 | 100639 100641 100640 100642 | Ago-catetere per accesso venoso monovia in poliuretano radiopaco senza alette mis. 14 G - 24 G lunghezza da 30 a 45 mm ca con dispositivo di sicurezza | 24000 | pz
C0101010102 | 66 |  | 734 | Ago-catetere per accesso venoso monovia con cannula in poliuretano radiopaco altamente biocompatibile senza alette. 24 G l. 19 mm c.a. per pazienti pediatrici e neonatali. | 31500 | pz | [9 empty] | 0
C0101010102 | 67 |  | 99586 | Ago catetere in teflon senza alette LUNGO 16 G X lung. 133 MM | 300 | pz | [9 empty] | 0
C01010103 |  |  |  | DISPOSITIVI VENOSI PERIFERICI INTEGRATI
C01010103 | 68 |  | 100643 100645 100644 121766 | Aghi per accesso venoso periferico in poliuretano a due vie completo di valvola e dispositivo di sicurezza Diam. 18G, 20G, 22G, 24G | 87000 | pz | [9 empty] | 0
C010199 |  |  |  | CATETERI VENOSI PERIFERICI - ALTRI
C010199 | 69 |  | 129448/129446/129445 | Ago cannula per accesso venoso, a due vie in poliuretano radiopaco con alette, con sistema di sicurezza munito di prolunga, rubinetto a 3 vie, valvola antireflusso, privo di ftalati. Diam. da 18 a 22 G lunghezza da 30 a 45 mm | 33000 | pz | [9 empty] | 0
C0102 |  |  |  | CATETERI VENOSI CENTRALI
C010201 |  |  |  | CATETERI VENOSI CENTRALI CON ACCESSO PERIFERICO
C01020201 |  |  |  | CATETERI VENOSI CENTRALI CON ACCESSO PERIFERICO MONOLUME
C01020101 | 70 |  | 121474, 121029, 121556, 122440 | Set per CVC PICC monouso sterile a lungo termine ad inserimento periferico apirogeno secondo F.U, costituito da catetere in silicone con punta chiusa atraumatica valvolata , di circa 60 cm di lunghezza, da 1,9 a 5 fr monolume, radiopaco, centimetrato, e introduttore pelabile mis 3-4-5 FR compatibile. | 400 | kit | [9 empty] | 0
C01020101 | 71 |  | 3738 1546 122395 | Set per CVC monouso sterile apirogeno secondo F.U.., costituito da catetere in silicone o poliuretano ultra-sottile con punta aperta di circa 30 cm di lunghezza, striscia e punta radiopaca, munito di raccordo intermedio amovibile tipo easy-lock, con introduttore ago ad alette G 19 27 mm, mis. 23 G | 2400 | kit | [9 empty] | 0
C01020102 |  |  |  | CATETERI VENOSI CENTRALI CON ACCESSO PERIFERICO MULTILUME
| 72 |  | nuovo | Set per CVC PICC monouso sterile a lungo termine ad inserimento periferico apirogeno secondo F.U, costituito da catetere in silicone doppio lume con punta chiusa atraumatica valvolata, di circa 50 cm di lunghezza, monolume, radiopaco, centimetrato, munito di introduttore pelabile e sistema di fissaggio mis 5 FR. | 210 | kit | [9 empty] | 0
C010202 |  |  |  | CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELIZZABILI
C01020201 |  |  |  | CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI MONOLUME
C01020201 | 73 |  | 155279 | Set per CVC monolume 22 g x 10 cm. Ago ecogenico Introduttore da 18 G. Dilatatore con estremità distale rastremata. Siringa da 5 cc. Guida a J e dritta atraumatica e flessibile. Con Sistema di avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano. | 60 | kit | [9 empty] | 0
C01020202 |  |  |  | CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELIZZABILI A DUE LUMI
C01020202 | 74 | 74.1 | 2164 127856 128077 | Set per CVC pediatrico a due vie con lumi 22/22 costituito , Catetere mis 4F da 5 a 13 cm centimetrato a due vie in Poliuretano radiopaco e altamente biocompatibile, con punta morbida atraumatica e con prolunghe esterne clampabili. Ago Introduttore a parete sottile da 21 Ga. Cannula radiopaca da 22 Ga su ago introduttore da 25 Ga. Siringa da 5 cc. Nr 2 dilatatori con estremità distale rastremata Guida in acciaio con punta dritta e a J atraumatica e flessibile Latex free. | 1140 | kit | [9 empty] | 0
C01020202 | 74 | 74.2 | nuovo | Guida elicoidale di ricambio da 0.18 x 45 cm circa con doppia punta dritta a j | 1140 | pz
C01020203 |  |  |  | CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI A TRE O PIU' LUMI
C01020203 | 75 |  | 122378 | Set per CVC a tre vie 14/16/16 gauge, alto flusso. Catetere 8,5 Fr 20 cm. Ago Introduttore ecogenico a parete sottile da 18 Ga.Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduzione seldinger. Sistema di avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano. | 390 | kit | [9 empty] | 0
C01020203 | 76 |  | 2001 | Set per CVC a tre vie con lumi 16/18/18 Catetere 7 Fr 30 cm. Ago ecogenico Introduttore a parete sottile da 18 G.Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduzione seldinger.Sistema di avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano. | 9900 | kit | [9 empty] | 0
C01020203 | 77 |  | 124622 | Set per CVC a cinque vie con lumi14/16/18/18/18 Catetere 8,5 Fr 20 cm. Ago Introduttore ecogenico a parete sottile da 18 Ga. Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduzione seldinger. Sistema di avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano. | 840 | kit | [9 empty] | 0
C01020203 | 78 |  | 1366 127772 127857 | Set per CVC pediatrico a tre vie con lumi 20/22/22. Catetere 5,5F da 5 A 13 Ago Introduttore a parete sottile da 21 Ga. Cannula radiopaca da 22 Ga su ago introduttore da 25 Ga. Siringa da 5 cc. Nr 2 dilatatori con estremità distale rastremata | 1350 | kit | [9 empty] | 0
C010203 |  |  |  | CATETERI VENOSI CENTRALI PARZIALMENTE TUNNELIZZABILI
C010201 | 79 |  | 124708 124710 124718 | Catetere di Broviac per accesso venoso centrale a lungo termine completo di kit per l'introduzione percutaneo monouso sterile apirogeno secondo F.U.XI ed., costituito da catetere in silicone puro radiopaco muniti di clamp di chiusura, mis 2.7, 4,2, 6,6 FR | 120 | pz | [9 empty] | 0
C010201 | 80 |  | 122154 | Catetere di Groshong per accesso venoso centrale a lungo termine completo di kit per l'introduzione percutaneo monouso sterile apirogeno secondo F.U.XI ed.,mis. 5.5, 7,5 FR e mis. Pediatriche. | 90 | pz | [9 empty] | 0
C01020303 | 81 |  | 123742 | Catetere Venoso Centrale tunnelluzbile con cuffia.tipo Hickman Tale Catetere Venoso Centrale deve essere in silicone puro, con cuffia in poliestere, mandrino catetere, guida metallica punta atraumatica a J da 70 cm, dilatatore con guaina pelabile, tunnellizzatore, raccordo LL.. Mis 90 cm 9.6 Fr. monouso sterile apirogeno secondo F.U. XI ed. | 240 | pz | [9 empty] | 0
C010204 |  |  |  | SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI
C01020401 |  |  |  | SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI MONOCAMERA
C01020401 | 82 | 82.1 | 1647 | Sistemi per CVC totalmente impiantabili centrali con monocamera in titanio monouso sterile apirogeno secondo F.U., costituito da catetere in poliuretano di 5° generazione termoplastico compatibile con i taxani lunghezza di circa 60 cm con calibro 8 FR diametro interno minimo 1,6 mm, con camera in titanio RMN compatibile a basso profilo cuneiforme diametro 30 mm max altezza 8 mm max peso 7 gr max, kit di introduzione pelabile. Sistema di connessione di sicurezza in titanio a scatto. Nel kit devono essere inclusi ago per incannulamento vena centrale, filo guida metallico punta a J e retta, connettore siringa catetere, ago di huber, tunnellizzatore. | 1350 | kit | [9 empty] | 0
C010204 | 82 | 82.2 | 101206 | Kit di introduzione pelabile di ricambio per sistemi per CVC totalmente impiantabili di cui alla voce precedente, monouso sterile apirogeno secondo F.U.XI ed. | 210 | pz
| 83 | 83.1 | nuovo | Sistemi per CVC totalmente impiantabili centrali ad alto flusso con monocamera in titanio monouso sterile apirogeno secondo F.U., costituito da catetere in poliuretano di 5° generazione termoplastico compatibile con i taxani lunghezza di circa 60 cm con calibro 8 FR diametro interno minimo 1,6 mm, con camera in titanio RMN compatibile a basso profilo cuneiforme diametro 30 mm max altezza 13 mm max peso 12 gr max setto con sistema internazionale di rilevazione tattile della camera ad alto flusso, kit di introduzione pelabile. Sistema di connessione di sicurezza in titanio a scatto. Nel kit devono essere inclusi ago per incannulamento vena centrale, filo guida metallico punta a J e retta, connettore siringa catetere, ago di huber, tunnellizzatore. | 700 | kit | [9 empty] | 0
| 83 | 83.2 | nuovo | Kit di introduzione pelabile di ricambio per sistemi per CVC totalmente impiantabili di cui alla voce precedente, monouso sterile apirogeno secondo F.U.. | 120 | pz
C01020401 | 84 |  | 124770 | Set per sistema spinale totalmente impiantabile: composto da ago per anestesia spinale tipo withacre lunghezza 90 mm.,diametro 25 G ed ago introduttore; catetere in poliuretano, camera cuneiforme in titanio, tunnellizzatore. Monouso sterile apirogeno,secondo F.U.. | 30 | kit | [9 empty] | 0
C010299 |  |  |  | CATETERI VENOSI CENTRALI ALTRI
C010299 | 85 |  | 123740 | Catetere Venoso Centrale Antimicrobico. Dimensioni (DiametroXLunghezza) 7FX20Cm-Lumi16/18/18Ga. | 600 | pz | [9 empty] | 0
C0103 |  |  |  | CANNULE PER ACCESSO ARTERIOSO
C010301 |  |  |  | Cateteri per sistema circolatorio per la puntura dell'arteria radiale
C010301 | 86 |  | 2614 | Cateteri per incannulamento arterioso monouso, sterili In poliuretano, mis. 20G lunghezza 4-6-8 cm | 7500 | pz | [9 empty] | 0
C010301 | 87 |  | 123321 4777 | Cateteri per incannulamento arterioso monouso,in polietilene mis. 18 20 g X 8 o 10 cm | 3750 | pz | [9 empty] | 0
C0190 |  |  |  | DISPOSITIVI PER PROCEDURE VASCOLARI VARI
C019003 |  |  |  | CATETERI PER TERMODILUIZIONE
C019003 | 88 |  | 98998 | Catetere di Swan-Ganz compatibili con l'apparecchiatura Vigilance in nostra dotazione. | 330 | pz | [9 empty] | 0
C019004 |  |  |  | SISTEMI DI MONITORAGGIO CARDIOVASCOLARE
C019004 | 89 |  | 121770 123474 124599 | Kit per il monitoraggio in continuo battito-battito (PICCO). Misure del catetere 3-4-5 FR. | 570 | pz | [9 empty] | 0
U08 |  |  |  | DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA
U0890 |  |  |  | DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA VARI
U089006 | 90 |  | 1162 | Speculi vaginali misura piccola-media-grande. | 6000 | pz | [9 empty] | 0
V01 |  |  |  | DISPOSITIVI TAGLIENTI MONOUSO
V0101 |  |  |  | BISTURI MONOUSO
V0101 | 91 | 91.1 | 1232, 99704, 99705 123027 | Bisturi monouso Figure varie. Per la fig. 11 è richiesta una tipologia a forma triangolare netta senza inclinazioni. | 132000 | pz | [9 empty] | 0
V0103 |  |  |  | LAME DA BISTURI
V0103 | 91 | 91.2 | 1388 998 1001 1002 1000 | Lame da bisturi. Figure Varie. | 123000 | pz
V9001 |  |  |  | ABBASSALINGUA STERILI MONOUSO
V9001 | 92 |  | 1362 | Abbassalingua di legno sterile e monouso. | 33000 | pz | [9 empty] | 0
V9099 |  |  |  | CONTENITORI STERILI RACCOLTA AGHI E LAME
V9099 | 93 | 93.1 | 123473 | Contenitori sterili la raccolta di aghi e lame per sala operatoria in confezione singola mis. 19 x 10 circa nel rispetto della direttiva 2010/32/UE | 5100 | pz | [9 empty] | 0
V9099 | 93 | 93.2 | 150522 | Contenitori sterili la raccolta di aghi e lame per sala operatoria in confezione singola mis. 27 x 10 circa nel rispetto della direttiva 2010/32/UE | 3600 | pz
Note on E15: Valued Acer Customer: