## Foglio1
ditta |  |  |  |  | campi da compilare
lotto | rif. | descrizione prodotto | um | quantità | Descrizione prodotto offerto | Codice prodotto | nr. Repertorio RDM | Unita' conf. second. | Prezzo unitario di listino | sconto su prezzo di listino | Prezzo unitario in cifre | Prezzo unitario in lettere | IVA | totale lotto
12 | 12.1 | Filo guida per diagnostica ed interventistica biliare endoscopica. In nitinol, ricoperto in PTFE, punta idrofila radiopaca da 5 cm, tipo zebrato, punta dritta o curva, lunghezze 450 cm e 260 cm, da 0.025’’ e 0.035’’. | pz | 60 | [9 empty] | 0
12 | 12.2 | Filo guida per diagnostica ed interventistica biliare endoscopica. In nitinol, ricoperto in PTFE, punta idrofila radiopaca da 10 cm, tipo zebrato, punta dritta o curva, dispositivo di torsione, lunghezze 450 cm e 260 cm, 0.035’’. | pz | 72
13 | 13.1 | Cannula ERCP. Monouso. Compatibile con sistema a scambio rapido. Punta standard, rastremata e a sfera. Triplo lume. Canale aperto a C per l’ introduzione di un filo guida da 0.035’’ e due lumi per l’iniezione di contrasto. | pz | 48 | [9 empty] | 0
13 | 13.2 | Sfinterotomi ERCP. Monouso. Premontato con filo guida corto (260 cm) o lungo (450 cm) con punta idrofila da 5 cm zebrato. Rotante da 0 a 180 gradi. Diametro della punta da 4.4 Fr a 4.9 Fr. Filo di taglio da 20 mm e 30 mm. Triplo lume con il canale aperto a C per compatibilità con il sistema a scambio rapido. | pz | 24 | [9 empty] | 0
13 | 13.3 | c.s. Monouso. Premontato con filo guida corto (260 cm) o lungo (450 cm) da 0.025’’ con punta idrofila da 5 cm zebrato. Rotante da 0 a 180 gradi. Diametro della punta da 3.9 Fr. Filo di taglio da 20 mm e 30 mm. Triplo lume con il canale aperto a C per compatibilità con il sistema a scambio rapido. | pz | 24 | [9 empty] | 0
13 | 13.4 | Sfinterotomo con guida premontata. Monouso. Premontato con filo guida corto (260 cm) o lungo (450 cm) con punta idrofila da 10 cm zebrato. Rotante da 0 a 180 gradi. Diametro della punta da 4.4 Fr a 4.9 Fr. Filo di taglio da 20 mm e 30 mm. Triplo lume con il canale aperto a C per compatibilità con il sistema a scambio rapido. | pz | 24 | [9 empty] | 0
13 | 13.5 | c.s. Monouso. Premontato con filo guida corto (260 cm) o lungo (450 cm) con doppia punta idrofila da 5 cm e da 10 cm zebrato. Rotante da 0 a 180 gradi. Diametro della punta da 4.4 Fr a 4.9 Fr. Filo di taglio da 20 mm e 30 mm. Triplo lume con il canale aperto a C per compatibilità con il sistema a scambio rapido. | pz | 24 | [9 empty] | 0
13 | 13.6 | Sfinterotomo ad ago precut. Monouso. Compatibile con sistema a scambio rapido. Triplo lume con canale aperto a C. Estensione ago da 4 mm a 6 mm. | pz | 36 | [9 empty] | 0
13 | 13.7 | Palloncino per recupero calcoli. Monouso. Compatibile con sistema a scambio rapido. Triplo lume con canale aperto a C. Punto di repere radiopaco sull’estremità prossimale del palloncino. Possibilità di gonfiare ogni palloncino a 2 diversi diametri memorizzati. Diametri del palloncino da 9 a 18 mm. Possibilità di iniezione distale e prossimale. | pz | 36 | [9 empty] | 0
13 | 13.8 | Cestello per recupero calcoli. Monouso. Filoguidato. Compatibile con sistema a scambio rapido. 4 fili in lega metallica. Possibilità di rottura in emergenza della punta. Punta biocompatibile Possibilità di litotrissia di emergenza. | pz | 96 | [9 empty] | 0
13 | 13.9 | Camicia metallica per litotritore BML 3Q-1 .Monouso. | pz | 36 | [9 empty] | 0
13 | 13.10 | Guaine intercambiabili teflonate per litotritore BML 3Q-1.Monouso. | pz | 36 | [9 empty] | 0
13 | 13.11 | Cestello 300 MM per litotritore BML 3Q-1.Monouso. | pz | 36 | [9 empty] | 0
13 | 13.12 | Switch basket con cestello standard con possibilità di conversione in litotripsia intercanalare con manico fisso nero Lunghezza 230cm; dimensione basket 3x6cm. | pz | 36 | [9 empty] | 0
14 | 14.1 | Kit per litotrissia meccanica, intracanalare ed extracanalare, composto da: n. 01 maniglia litotritore, n. 01 guaina metallica intra, n. 01 guaina metallica extra, n. 07 cestelli litotritori con filo di estensione premontato a rapido scado scambio, di diametri vari, in nitinol | kt | 2 | [9 empty] | 0
14 | 14.2 | Cestelli in nitinol per litotrissia e/o estrazione, dedicati ai kit di cui sopra, diamtro Ø 20 mm, guaina Ø 2,6 - L 210 cm | pz | 29
14 | 14.3 | c.s. Ø 25 mm, guaina Ø 2,6 - L 210 cm | pz | 29
14 | 14.4 | c.s. Ø 30 mm, guaina Ø 2,6 - L 210 cm | pz | 60
14 | 14.5 | c.s. Ø 35 mm, guaina Ø 2,6 - L 210 cm | pz | 60
14 | 14.6 | c.s. Ø 40 mm, guaina Ø 2,6 - L 210 cm | pz | 24
14 | 14.7 | Protesi biliare auto espandibile in platinol con e senza rivestimento in permalullme compatibile con sistema a rapido scambio anche per stenosi benigne. | pz | 24 | [9 empty] | 0
15 |  | Sistema di gonfiaggio a vite con manometro per palloncini da dilatazione. | pz | 24 | [9 empty] | 0
16 |  | Catetere dilatatore a palloncino. Monouso. Latex free. Esofageo, pilorico, colico e biliare (indicazione DASE) ad espansione radiale controllata in Pebax con marker radiopaco prossimale. Possibilità di gonfiare ogni palloncino a 3 diversi diametri memorizzati (es. 6 – 7 - 8 mm) a cui corrispondono 3 pressioni predeterminate (es. 3 – 6 – 10 ATM). Diametri esterni dai 6 ai 20 mm. Lunghezza pallone di 5.5 cm. Forma del pallone con spalle corte e arrotondate e di colore trasparente. Filoguidato da 0.035’’. cm. Catetere con lunghezza di 180 cm e 240 cm. | pz | 24 | [9 empty] | 0
17 |  | Stent in plastica premontato. Monouso. Latex Free. Riposizionabile. Impugnatura ergonomica con meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio sul sistema di rilascio. Compatibile con sistema a scambio rapido. Stent da 7 Fr con diametro interno di 1.7 mm; stent da 8.5 Fr con diametro interno di 2.1 mm; stent da 10 Fr con diametro interno di 2.3 mm. Piegatura centrale in polietilene 7, 8.5, 10 Fr. da 5 a 18 cm. Piegatura duodenale in polietilene 7, 8.5, 10 Fr. da 5 a 18 cm. | pz | 24 | [9 empty] | 0
18 | 18.1 | Stent in plastica. Monouso. Latex Free. Biliare da 7 Fr con diametro interno di 1.7 mm; da 8.5 Fr con diametro interno di 2.1 mm; da 10 Fr con diametro interno di 2.3 mm. | pz | 24 | [9 empty] | 0
18 | 18.2 | c.s. Configurazioni: Piegatura centrale in polietilene 7, 8.5, 10 Fr. da 5 a 18 cm. | pz | 24
18 | 18.3 | c.s. Piegatura duodenale in polietilene 7, 8.5, 10 Fr. da 5 a 18 cm. | pz | 24
18 | 18.4 | Stent doppio pigtail in c-flex 7, 10 Fr. da 3 a 15 cm. | pz | 12
19 |  | Sistema di rilascio per stent in plastica da 7, 8.5, 10 Fr. Monouso. Latex Free. Impugnatura ergonomica con meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio sul sistema di rilascio. Compatibile con sistema a scambio rapido. | pz | 60 | [9 empty] | 0
20 | 20.1 | Cannule ERCP. Monouso. Punta standard, rastremata, ultra rastremata e a sfera. Doppio lume. Marker visivi sulla punta distale del catetere. | pz | 48 | [9 empty] | 0
20 | 20.2 | c.s. Monouso. Punta rastremata. Triplo lume. Punta da 5.5 Fr. Marker visivi sulla punta distale del catetere. | pz | 48
21 |  | Sfinterotomo trilume. Monouso. Filo di taglio da 20 mm e 30 mm. Triplo lume. Lunghezza naso corta da 5 mm e lunga da 20 mm. Sinterotomo da 5.5 Fr. | pz | 120 | [9 empty] | 0
22 |  | Sfinterotomo bilume. Monouso. Sfinterotomo da 5.5 Fr. Filo di taglio da 20 mm e 30 mm. Lunghezza naso corta da 5 mm e lunga da 20 mm. Compatibile con filoguida da 0.035’’. | pz | 120 | [9 empty] | 0
23 |  | Sfinterotomo con palloncino. Monouso. Disponibile con palloncino da 11.5 mm sopra o sotto il filo di taglio. Filo di taglio da 20 mm e 30 mm. Lunghezza naso corta da 5 mm e lunga da 20 mm. Compatibile con filo guida da 0.035’’. | pz | 36 | [9 empty] | 0
24 |  | Sfinterotomomo ad ago pre-cut. Monouso. Triplo lume. Estensione ago da 4 mm a 6 mm. | pz | 120 | [9 empty] | 0
25 | 25.1 | Palloncino per recupero calcoli. Monouso. Triplo lume da 7F a rastremarsi fino a 5F ad alta forza di trazione. Punto di repere radiopaco sull’estremità prossimale del palloncino, anche per tecnica transcatetere Diametri del palloncino fino a 16mm. | pz | 80 | [9 empty] | 0
25 | 25.2 | c.s. Monouso. Doppio lume, da 7F a tre vie ad alta forza di trazione. Punto di repere radiopaco sull’estremità prossimale del palloncino. Diametri del palloncino fino a 16 mm. | pz | 80
25 | 25.3 | c.s. Monouso. Doppio lume, da 5F a tre vie ad alta forza di trazione. Punto di repere radiopaco sull’estremità prossimale del palloncino. Diametri del palloncino fino a 13 mm. | pz | 80
26 |  | Palloncino da dilatazione. Monouso. Latex free. Filoguidato. Doppio lume. Catetere da 5 Fr. Diametri 4 – 6 – 8 mm. Lunghezza pallone da 2 o 4 cm. | pz | 36 | [9 empty] | 0
27 |  | Stent in plastica premontato. Monouso. Latex Free. Stent biliare premontato con filo di sutura.Configurazione tipo “amsterdam” in materiale Flexima da 7, 8.5, 10, 11.5 Fr. da 5 a 15 cm. | pz | 36 | [9 empty] | 0
28 |  | Stent in plastica. Monouso. Latex Free. Stent in plastica biliare configurazione tipo “amsterdam”, 7 e 10 Fr. da 5 a 15 cm. | pz | 36 | [9 empty] | 0
29 |  | Stent in plastica. Monouso. Latex Free. Stent in plastica biliare configurazione doppio pigtail in c-flex, 7 e 10 Fr. da 5 a 15 cm. | pz | 36 | [9 empty] | 0
30 |  | Introduttori per stent in plastica. da 7 e 10 Fr. Monouso. Latex Free. | pz | 120 | [9 empty] | 0
31 |  | Drenaggio naso-biliare. Set per il drenaggio naso biliare monouso con guida da 7-10 french tipo Liguory sterile | pz | 80 | [9 empty] | 0
32 |  | Ago per scleroterapia. Monouso. Calibri 23 G e 25 G, lunghezza del catetere circa 200 cm, diametro esterno del catetere da 1.8 mm e 2.3 mm. Lunghezza ago non superiore ai 4 mm. Catetere interno a stella. | pz | 480 | [9 empty] | 0
33 |  | Ago per scleroterapia. Monouso. Calibri 23 G e 25 G, lunghezza del catetere da 200 cm. Dotato di aperture distinte per l’iniezione e l’irrigazione. Lunghezza ago non superiore ai 4 mm. Impugnatura ergonomica a 3 anelli. | pz | 120 | [9 empty] | 0
34 |  | Catetere per elettroemostasi. Monouso. Disponibile con e senza ago. Ago da 25 G. Cauterizzatore bipolare con elettrodi in oro accoppiati in punta. Lunghezza operativa da 210 cm, calibri da 7 e 10 Fr. Possibilità di attacco con spina standard, adattabile ai generatori elettrochirurgici bipolari o a prese unipolari tramite adattatore. | pz | 60 | [9 empty] | 0
35 |  | Legatori a banda multipla. Monouso. Latex free. Unità di legatura trasparente con bande caricate posteriormente. Dispiegamento a banda singola tramite impugnatura con filo di rilascio e dispositivo di fissaggio all’ endoscopio. Possibilità di irrigazione. Indicatore del rilascio dell’elastico udibile e tattile. Elastico di avvertimento di colore differente. | pz | 240 | [9 empty] | 0
36 |  | Clip per emostasi. Monouso. Premontata. Possibilità di aprire e chiudere la clip prima del rilascio definitivo per 5 volte. Apertura valva 11 mm. Lunghezza di lavoro 155 cm e 235 cm. Non rotante | pz | 360 | [9 empty] | 0
37 |  | Clip per emostasi. Monouso. Set di 3 clips emostatiche premontate. lunghezza 206 cm; guaina in acciaio inox compatibili con canali da 2.8 mm o superiori.Apertura clip 12mm lunghezza branche 6mm aperte/5mm chiuse. | pz | 360 | [9 empty] | 0
38 |  | Clip per emostasi. Monouso.Clip endoscopica a tripode diam 12mm, completo di introduttore da 8 fr., via per lavaggio. | pz | 360 | [9 empty] | 0
39 |  | Applicatore clip. Monouso. Applicatore di clips emostatiche con una dotazione di 200 clips di varia misura. | pz | 12 | [9 empty] | 0
40 |  | Sistema monouso per la legatura ad elastici delle Varici esofagee, da 6 lacci completo di sistema tipo OPTI-VU. | pz | 120 | [9 empty] | 0
41 |  | Loop per emostasi. Monouso. Alla base di polipi di dimensioni medie e grandi. | pz | 120 | [9 empty] | 0
42 |  | Taglierine per rimozione loop riutilizzabili. | pz | 12 | [9 empty] | 0
43 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Manipolo a tre anelli. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamento e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 30 mm ovale. | pz | 240 | [9 empty] | 0
44 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Manipolo a tre anelli. Cappio in acciaio inoosidabile plurifilamento e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 27 mm ovale. | pz | 240 | [9 empty] | 0
45 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Manipolo a tre anelli. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamento e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 13 mm ovale. | pz | 240 | [9 empty] | 0
46 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Manipolo a tre anelli. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamento con filamento sottile di circa 1 mm e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 30 mm ovale. Utilizzo specifico per mucosectomia. | pz | 240 | [9 empty] | 0
47 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Manipolo a tre anelli. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamento e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 27 mm semiesagonale. | pz | 240 | [9 empty] | 0
48 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Manipolo a tre anelli. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamento e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 27 mm esagonale. | pz | 240 | [9 empty] | 0
49 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Manipolo a tre anelli. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamento e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 13 mm esagonale. | pz | 240 | [9 empty] | 0
50 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Manipolo a tre anelli. Manico centimetrato. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamento e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 30 mm ovale. | pz | 60 | [9 empty] | 0
51 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Manipolo a tre anelli. Manico centimetrato. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamento e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 27 mm ovale. | pz | 60 | [9 empty] | 0
52 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Manipolo a tre anelli. Manico centimetrato. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamento e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 13 mm ovale. | pz | 60 | [9 empty] | 0
53 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Manipolo a tre anelli. Manico centimetrato. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamento e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 27 mm semiesagonale. | pz | 60 | [9 empty] | 0
54 |  | Ansa per polipectomia. Monouso.Ansa piatta, ovale plurifilamento lunghe 230cm per ansa da 30,40 e 40mm.Uso specifico mucosectomia. | pz | 60 | [9 empty] | 0
55 |  | Ansa per polipectomia. Monouso. Ansa piatta , ovale con denti per ansa da 40 mm.Uso specifico mucosectomia. | pz | 60 | [9 empty] | 0
56 |  | Sistema monouso in polipropilene dotato di alette flessibili per la dilatazione del colon in corso di endoscopia per ridurre il dolore e migliorare la visibilità | pz | 2400 | [9 empty] | 0
57 | 57.1 | Set per mucosectomia costituito da aghi ed anse monofilamento sec Sohendra Aghi da sclerosi monouso, con anima in peck antischiacciamento, per iniezione di sclerosante anche su tessuti particolarmente rigidi; con guaina in teflon antikinking, raccordo Luer Lock, blocco in avanzamento ed arretramento. 5mm x 1,0mm - 230cm - 20 gauge. | pz | 120 | [9 empty] | 0
57 | 57.2 | c.s. 5mm x 0,6mm - 230cm - 23 gauge. | pz | 240
57 | 57.3 | c.s. 5mm x 0,5mm - 230cm - 25 gauge. | pz | 240
57 | 57.4 | Anse per mucosectomia monofilamento, secondo Soehendra a memoria di curva preformata con filo extra rigido per ipertaglio, Ø 20. | pz | 120
57 | 57.5 | c.s. Ø 25 | pz | 120
57 | 57.6 | c.s. Ø 30 | pz | 240
57 | 57.7 | c.s. Ø 35 | pz | 240
58 |  | Kit completo monouso sterile per resezione sottomucosa esofagea e gastrica comprendente: 1. Overtube esofageo con boccaglio e valvola di tenuta staccabile ; 2. Cappucci distali di diametro tale da consentire l’apertura delle branche degli strumenti per dissezione, con foro laterale di drenaggio, in 3 tipi: corto, con proiezione inferiore e con proiezione superiore ; 3. Strumento a 2 branche per taglio e coagulo monopolare a forma ricurva compatibile con canale di lavoro da 2,8 mm. Manico ad anello con comando a cursore, dispositivo di rotazione e connettore per apparecchio di elettrochirurgia integrato. Chiusura morso ad incastro ed elettrodi interni con protezione isolante. Lunghezza operativa 180 cm – Lunghezze/apertura morso di 6/6 mm e 7/8 mm. 4. Strumento a 2 branche per taglio e coagulo monopolare a forma di forbice con estremità arrotondata ed elettrodi interni con protezione isolante, compatibile con canale di lavoro da 2,8 mm. Manico ad anello con comando a cursore, dispositivo di rotazione e connettore integrato per connessione ad apparecchio di elettrochirurgia. Lunghezza operativa 195 cm – Lunghezza/apertura morso di 3,5/4,4 mm | kt | 36 | [9 empty] | 0
59 |  | Kit completo monouso sterile per resezione sottomucosa del colon comprendente: 1. Cappucci distali di diametro tale da consentire l’apertura delle branche dello strumento per dissezione, con foro laterale di drenaggio, in 3 tipi: corto, con proiezione inferiore e con proiezione superiore; 2. Strumento a 2 branche per taglio e coagulo monopolare a forma di forbice con estremità arrotondata ed elettrodi interni con protezione isolante, compatibile con canale di lavoro da 2,8 mm. Manico ad anello con comando a cursore, dispositivo di rotazione e connettore integrato per connessione ad apparecchio di elettrochirurgia. . Lunghezza operativa 195 cm – Lunghezza/apertura morso di 3,5/4,4 mm | kt | 36 | [9 empty] | 0
60 |  | Ansa a grande capacità. Monouso. Manipolo a tre anelli. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamento e guaina in Teflon. Ampiezza cappio 33 mm. Ansa di forma circolare. Catetere con diametro di 2.4 mm e lunghezza di 240 cm.. | pz | 60 | [9 empty] | 0
61 |  | Ansa rotante. Monouso. Rotante con dispositivo di rotazione posto sul catetere dell’ ansa. Manipolo a tre anelli. Cappio in acciaio inossidabile plurifilamneto e guaina in Teflon. Catetere a stella. Ampiezza cappio 20 mm e 13 mm. Catetere con diametro di 2.4 mm e lunghezza di 195 cm. | pz | 240 | [9 empty] | 0
62 |  | Cestello recupero polipi e boli di cibo. Monouso. Latex free. Rotante. Cestello a mezza luna a 3 fili in acciaio. Con retino Manipolo a tre anelli. Larghezza del cestello da22e 26 mm. Catetere con diametro di 2.5 mm e lunghezza di 230 cm. | pz | 240 | [9 empty] | 0
63 |  | Pinze ad estrazione di corpi estranei a dente di topo diam 2.3 lunghezza 180 e 230 cm | pz | 60 | [9 empty] | 0
64 |  | Catetere dilatatore per acalasia. Monouso. Latex free. Palloncino per acalasia filoguidato. Catetere con 4 markers radiopachi. Punta atraumatica e radiopaca. Disponibile con diametro del palloncino da 30 mm, 35 mm e 40 mm. | pz | 60 | [9 empty] | 0
65 |  | Sistema di gonfiaggio a pistola pluriuso dedicato ai palloncini da dilatazione. | pz | 24 | [9 empty] | 0
66 |  | Accessori dedicati alla rimozione di palloni intragastrico ad aria per il trattamento dell’obesità patologica | pz | 60 | [9 empty] | 0
67 |  | Siringa monouso con manometro incorporato da utilizzare con pistola pluriuso dedicata. | pz | 12 | [9 empty] | 0
68 |  | Sistema per il marcaggio endoscopico delle lesioni comprendenti siringa premontata con attacco luer contenente il marker ed ago endoscopico da iniezione | pz | 84 | [9 empty] | 0
69 |  | Cappuccio con bordo per mucosectomia tondo ed ovale | pz | 60 | [9 empty] | 0
70 |  | Set per EMR comprendente cappucci, anse, “Triangle Knife”ed “Hook Knife” ed ago per sollevamento della mucosa. | pz | 240 | [9 empty] | 0
71 |  | Cateteri a 24 canali MUi Scientific S7 fr 24-1007. | pz | 240 | [9 empty] | 0
72 |  | Cateteri a 24 canali MUi Scientific S 7 – R 24 -1000. | pz | 120 | [9 empty] | 0
73 |  | Protesi esofagee espandibili a rilascio controllato “ a grilletto” per posizionamento preciso. | pz | 24 | [9 empty] | 0
74 |  | Protesi espansibili biliari parzialmente e totalmente ricoperte a rilascio controllato “ a grilletto” di varie misure | pz | 96 | [9 empty] | 0
75 |  | Protesi esofagee espandibili a rilascio controllato tts ricoperte con possibilità di recupero per via endoscopico a doppio cono e muniti di valvola antireflusso. | pz | 24 | [9 empty] | 0
76 |  | Sistema Hybrid Knife per dissezione sottomucosa per stomaco (3mm), colon (1.5 mm), esofago (2mm). | pz | 96 | [9 empty] | 0
77 |  | Clip endoscopiche per emostasi con sistema OTSC. | pz | 12 | [9 empty] | 0
78 | 78.1 | Sistema di radiofrequenza bipolare ad energia RFA per il trattamento dell’Esofago di Barrett con cateteri a palloncino di 18-22-28-31 mm e catetere focale con elettrodo bipolare RF. | pz | 40 | [9 empty] | 0
78 | 78.2 | c.s. con catetere focale con elettrodo bipolare RF | pz | 40
79 |  | Dispositivo endoscopico emostatico spray di origine minerale, completo di caricatore CO e catetere da 7 e 10 french lunghezza 220 cm. | pz | 60 | [9 empty] | 0
80 |  | Protesi esofago/colon biodegradabili a maglie completamente riassorbibili in polidoxanone. | pz | 24 | [9 empty] | 0
81 |  | Protesi enterali intracanalari autoespandibili, multifilamento in Nitinol, estremità atraumatiche, sistema di rilascio a basso profilo da 10 Fr, recuperabile e riposizionabile fino al 70% Monouso. Doppio lume, da 7F a tre vie ad alta forza di trazione. Punto di repere radiopaco sull’estremità prossimale del palloncino. Diametri del palloncino fino a 16 mm. Duodenale: Diametri 22 / 27 mm; Lunghezze stent 6- 9 – 12 cm; lunghezza catetere 230 cm. Colica: Diametri 22 / 27 mm, 25 – 30 mm; Lunghezze stent 6- 9 – 12 cm; lunghezza catetere 230 cm, 135 cm. | pz | 32 | [9 empty] | 0
82 |  | Palloni intragastrici, monocamera ad aria posizionabili e retraibili per via endoscopica per il trattamento dell’obesità. | pz | 60 | [9 empty] | 0
83 |  | sistema di sutura endoscopica a punti staccati a pieno spessore, per endoscopio a doppio canale con kit dedicato caratterizzato da sistema di serraggio della sutura e fili di sutura in polipropilene o riassorbibili di lunga durata e sistema monouso a vite. | pz | 24 | [9 empty] | 0
84 |  | Sistema monouso per la plastica anti reflusso per via endoscopica SRS con ricostruzione della barriera antireflusso mediante l’applicazione di staplers controllata dagli ultrasuoni. | pz | 60 | [9 empty] | 0
85 |  | Protesi esofagee cardiali in nitinol con svasatura solo prossimale ricoperte e non ricoperte sistema di rilascio con filo di sutura da 16 french. | pz | 12 | [9 empty] | 0