## Foglio3
lotto | C.N.D. | Cod. int | descrizione prodotto | q.tà c.va Monaldi | q.tà c.va Cotugno | quantità c.va | importo presunto lotto
| F |  | DISPOSITIVI PER DIALISI
| F01 |  | FILTRI PER DIALISI
| F0106 |  | FILTRI PER EMODIALSI
1 | F0106 | 125148 125149 | Filtri per emodialisi a fibre cave in polisulfone modificato con vitamina E ( a-tocoferolo), sterilizzati a raggi gamma, superficie mq 1,3-1,5-1,8-2,1 | 2100 | 600 | 2700 | 86400
2 |  | NUOVO | Filtri per emodialisi a fibre cave in polisulfone modificato con vitamina E ( a-tocoferolo), sterilizzati a raggi gamma, superficie mq 1,5-1,8 ad alti flussi | 300 |  | 300 | 9600
3 | F0106 | 27662 | Filtri per emodialisi in polimetilmetacrilato, sterilizzati a raggi gamma, superficie 1,6 - 2,1 mq, spessore 30 micron | 2100 | 1200 | 3300 | 118800
4 | F0106 |  | Filtri per emodialisi in a fibre cave in alfapolisulfone a struttura asimmetrica con membrana microporosa a gradiente, sterilizzati a raggi gamma, superficie a basso flusso da1 - 2, mq. |  | 3900 | 3900 | 85800
5 | F0107 |  | Filtri per emodialisi in a fibre cave in membrana di cellulosa modificata sinteticamente, sterilizzati a raggi gamma, superficie da1,15 - 1,70, mq. |  | 1800 | 1800 | 39600
6 | F0107 |  | Filtri per emodialisi con membrana AN69ST da1 a 2,3 mq, sterilizzati a raggi gamma | 300 |  | 300 | 6600
| F02 |  | LINEE PER DIALISI
| F0201 |  | LINEE ARTEROVENOSE PER EMODIALISI
7 | F0201 | 121583 | Coppia di linee arteriose e venose compatibili con Reni Dialog B-Braun Carex | 1200 | 7200 | 8400 | 42000
| F0299 |  | LINEE PER DIALISI ALTRE
8 | F0299 | 20071 | Linea di connessione ad y con clamps | 150 |  | 150 | 750
| F03 |  | KIT PER DIALISI
| F0303 |  | KIT PER EMODIALISI
9 | F0303 | 122632 127177 | Kit composto da Select Cart 1200g + Select Bag 500ml + Bicart 720 g + Coppia di linee arteriose e venose compatibili con Reni Gambro Ak200 ultra | 3300 |  | 3300 | 72600
| F04 |  | CONCENTRATI DIALITICI
| F040102 |  | CONCENTRATI DIALITICI ACIDI STERILI
10 | F9080 | 3617 | Soluzione concentrata acida con glucosio per emodialisi da 5000ml e raccordo tra sacca concentrata e monitor compatibili con Reni Dialog B-Braun Carex | 1200 | 7200 | 8400 | 52080
| F0404 |  | SALI ADDITIVANTI PER PROCEDURE DIALITICHE
11 | F0404 | 122633 | Cartucce di bicarbonato di Sodio in polvere da 650g compatibili con Reni Dialog B-Braun Carex | 1200 |  | 1200 | 4920
12 | F0404 |  | Cartucce di bicarbonato di Sodio in polvere da 496g compatibili con Reni Dialog B-Braun Carex |  | 7200 | 7200 | 28800
| F0499 |  | CONCENTRATI DIALITICI ALTRI
13 | F0499 | 3787 | Soluzioni per dialisi peritoneale bica Vera 1,5% di glucosio in sacca a doppia camera | 600 |  | 600 | 5400
| F90 |  | DISPOSITIVI PER DIALISI VARI
| F900101 |  | CATETERI PER DIALISI PERITONEALE
14 | F900101 | 121649 | Cateteri peritoneali a stiletto tipo Trocath | 150 |  | 150 | 2250
15 | F900101 | 125699 | Cateteri peritoneali a stiletto tipo Trocath pediatrici | 60 |  | 60 | 900
16 | F900101 | 4154 | Cateteri peritoneali Tenkoff con due cuffie pediatrici sterili monouso | 90 |  | 90 | 4500
| F900201 |  | CATETERI PER EMODIALISI TEMPORANEA
17 | F900201 | 27658 | Catetere centimetrato a due lumi per vena giugulare o succlavia quale accesso temporaneo per emodialisi in poliuretano 14 F per 20cm di lunghezza a doppio lume, , radiopaco, comprensivo di Kit di introduzione con metodica Seldinger (ago introduttore, 1 dilatatore, 1 guida in acciaio, siringa con stantuffo perforato e valvola di introduzione, 1 bisturi, 1 telino sterile, 2 tappi di chiusura) | 300 |  | 300 | 20400
18 | F900201 | NUOVO | Catetere centimetrato a due lumi per vena giugulare o succlavia quale accesso temporaneo per emodialisi in poliuretano 14 F per 20cm di lunghezza a doppio lume, impregnato di sostanza antisettico a lento rilascio (tipo clorexidina), radiopaco, comprensivo di kit di introduzione con metodica Seldinger (ago introduttore, 1 dilatatore, 1 guida in acciaio, siringa con stantuffo perforato e valvola di introduzione, 1 bisturi, 1 telino sterile, 2 tappi di chiusura) | 300 |  | 300 | 21000
19 | F900201 | 127069 | Catetere per vena giugulare interna dx o succlavia, precurvato, quale accesso temporaneo per emodialisi in poliuretano 12 F per 15cm di lunghezza, a triplo lume, radiopaco comprensivo di kit di introduzione con metodica Seldinger (ago introduttore, 1 dilatatore, 1 guida metallica, 3 tappi di chiusura, medicazione) | 900 |  | 900 | 50400
20 | F900201 | nuovo | Catetere per vena giugulare interna dx o succlavia, precurvato, quale accesso temporaneo per emodialisi in poliuretano pediatrici da 3 a 8 fr per 15cm circa di lunghezza, a triplo lume, radiopaco comprensivo di kit di introduzione con metodica Seldinger (ago introduttore, 1 dilatatore, 1 guida metallica, 3 tappi di chiusura, medicazione) | 60 |  | 60 | 4080
21 | F900201 | 4162 | Cateteri per vena giugulare interna sn o succlavia, precurvati, quale accesso temporaneo per emodialisi in poliuretano 12 F per 20cm di lunghezza, a triplo lume, radiopaco comprensivi di kit di introduzione con metodica Seldinger (ago introduttore, 2 dilatatori, guida metallica, siringa, 2 tappi di chiusura) | 900 |  | 900 | 50400
22 | F900201 |  | Catetere per vena femorale quale accesso temporaneo per emodialisi in poliuretanio 10 FR per 19,5 cm di lunghezza a doppio lume, radiopaco, con punta pvc morbida, con porzione terminale di 8 fr fino alla punta, comprensivo di Kit di introduzione con metodica Seldinger (ago introduttore, 1 dilatatore, 1 guida in acciaio, siringa con stantuffo perforato e valvola di introduzione, 1 bisturi, 1 telino sterile, 2 tappi di chiusura) |  | 1050 | 1050 | 92400
23 | F900202 | nuovo | Catetere per vena femorale quale accesso temporaneo per emodialisi in poliuretanio pediatrici da 3 a 8 fr 15cm circa di lunghezza a doppio lume, radiopaco, comprensivo di Kit di introduzione con metodica Seldinger (ago introduttore, 1 dilatatore, 1 guida in acciaio, siringa con stantuffo perforato e valvola di introduzione, 1 bisturi, 1 telino sterile, 2 tappi di chiusura) | 150 |  | 150 | 13200
24 | F900201 | 125194? 126355? | Catetere per vena femorale quale accesso temporaneo per emodialisi in poliuretanio 11,5 FR per 24 cm di lunghezza a doppio lume, radiopaco, comprensivo di Kit di introduzione con metodica Seldinger (ago introduttore, 1 dilatatore, 1 guida in acciaio, siringa con stantuffo perforato e valvola di introduzione, 1 bisturi, 1 telino sterile, 2 tappi di chiusura) | 1500 |  | 1500 | 132000
25 | F900201 | 20069 | Catetere per vena femorale quale accesso temporaneo per emodialisi in poliuretanio 12 FR per 20 cm di lunghezza a doppio lume, impregnato di sostanza antisettica a lento rilascio (tipo clorexidina), radiopaco, comprensivo di Kit di introduzione con metodica Seldinger (ago introduttore, 1 dilatatore, 1 guida in acciaio, siringa con stantuffo perforato e valvola di introduzione, 1 bisturi, 1 telino sterile, 2 tappi di chiusura) | 300 |  | 300 | 10200
| F900202 |  | CATETERI PER EMODIALISI PERMANENTE
26 | F900202 | NUOVO | Kit catetere arterioso permanente in carbothane termosensibile, radiopaco, biocompatibile, sterilizzato ad ossido di etilene. Catetere fornito di ancoraggio fisso in dacron. Il kit comprende un catetere, un ago introduttore, un dilatatore, una guida a J flessibile, un tunnellizzatore ricurvo, un raccordo luer, un'estensione terminale con clamp, un tappo di chiusura (D=10 FR L=50 cm) (distanza tra cuffia di ancoraggio e punta del catetere 19-22-27 cm). | 150 | 60 | 210 | 67200
27 | F900202 | 125799 | Kit catetere venoso permanente in carbothane termosensibile, radiopaco, biocompatibile, sterilizzato ad ossido di etilene. Catetere fornito di ancoraggio fisso in dacron. Il kit comprende un catetere, un ago introduttore, un dilatatore, una guida a J flessibile, un tunnellizzatore ricurvo, un raccordo luer, un'estensione terminale con clamp, un tappo di chiusura (D=10 FR L=50 cm) (distanza tra cuffia di ancoraggio e punta del catetere 22-25-30 cm). | 150 | 60 | 210 | 67200
| F9080 |  | DISPOSITIVI PER DIALISI ACCESSORI ALTRI
28 | F9080 | 27675 | Clamps stringi tubo in plastica | 1200 |  | 1200 | 600
29 | F9080 | 4166 | Premifistola a molle per emostasi, riutilizzabili | 600 |  | 600 | 9000
30 | F9080 |  | Set di prolunghe di estensione per catetere da dialisi a lungo termine (kit composto da sistema di raccordo delle prolunghe senza rimuovere il catetere e di dimensioni adeguate al catetere _ clamp tipo Kocker _ guarnizione _ tappi Luer_Lock) | 60 |  | 60 | 3000
| F900299 |  | DISPOSITIVI PER DIALISI ALTRI
31 | F900299 | 125798 | Linee guida metalliche singole, 10/11 F | 600 |  | 600 | 6000
32 | A010401 | 3810 | Aghi fistola artero venosi sterili, di diametro 15/16 G . L'ago non deve essere dotato di punta larga ed eccessivamente lunga in corrispondenza del taglio di becco di clarino cosi da risultare tranciante e predisponente allo stravaso non deve possedere fori sulla parete posteriore ed impugnatura rigida compatta con alette girevoli, clamp. | 6000 | 9000 | 15000 | 11250
33 | M0405 M040599 | 127784 | Medicazioni a controllo rapido del sanguinamento in filamento tridimensionale a base di N-acetilglucosamina per emergenza | 600 | 300 | 900 | 37800
34 | M0405 | NUOVO | Protect-Kit composto da un contenitore adesivo di sicurezza per aghi fistola già utilizzati e confezione fisto-blok | 3000 | 7200 | 10200 | 15300
[6 empty] | totale | 1172430
|  |  |  | IMPORTO FIDEJUSSIONE |  |  | 23448.6