

# U.O.C. Provveditorato

**e-mail:** [**provveditorato@ospedalideicolli.it**](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

**Tel. 081 7062616/2307 fax 081 7062321**

**Prot. del**

CHIARIMENTI DEL 21/10/2015

DOMANDA: Al punto 19 si chiede: indicatori di gradi di elevazione dello schienale e del tendrellenburg/antitrendelleburg incorporati sia sulla sponda che sulla struttura. Si chiede se trattasi di refuso, considerato che al punto 14 vengono richieste n.2 sponde a compasso a scomparsa le quali non hanno possibilità di integrare gli indicatori di gradi di inclinazione.

RISPOSTA: non trattasi di refuso. Si conferma quanto indicato nel capitolato.

DOMANDA: i prodotti offerti debbono essere realizzati in classe 1 di reazione al fuoco?

RISPOSTA: si.

**Il Direttore dell’UOC Provveditorato**

**Dott. Francesco Saverio Paolillo**

Dott.ssa Daniela Nenna