## Preventivo Materiale el
lotto | Cod.int. | CND | Descrizione prodotto | modelli di monitor (quantità) | Quantità Monaldi | Quantità D. Cotugno | Quantità CTO | Quantità c.va | prezzo c.vo a base d'asta | CIG
Elettrodi per monitoraggio cardiologico
1 | 931 | C020501 | Elettrodi per ECG (Elettrocardiogramma) costituiti da supporto adesivo in TNT diam 60mm circa Ag/AgCl gel anallergico, con alte caratteristiche conduttive e lungo tempo di conservazione, resistenti ad escursioni termiche da circa 20° a circa 45°, con alto fattore di aderenza e lungo tempo di monitoraggio. |  | 600000 | 18000 | 150000 | 768000 | 53760 | 514603526C
2 |  | C020501 | Elettrodi per ECG (Elettrocardiogramma) costituiti da supporto adesivo in FOAM diam 60mm circa Ag/AgCl gel anallergico, con alte caratteristiche conduttive e lungo tempo di conservazione, resistenti ad escursioni termiche da circa 20° a circa 45°, con alto fattore di aderenza e lungo tempo di monitoraggio. |  | 30000 | 3000 | 15000 | 48000 | 3360 | 5146045AAA
3 |  | C020501 | Elettrodi per ECG (Elettrocardiogramma) costituiti da supporto adesivo in TNT diam 60mm circa Ag/AgCl gel anallergico, con alte caratteristiche conduttive e lungo tempo di conservazione, con alto fattore di aderenza per prova da sforzo. |  | 30000 | 3000 | 15000 | 48000 | 3360 | 51460552ED
4 | 929 | C020501 | Elettrodi per ECG costituiti da supporto adesivo in TNT tipo pediatrico diam 35 mm circa Ag/AgCl gel anallergico, con gel solido incorporato con alte caratteristiche conduttive e lungo tempo di conservazione, con alto fattore di aderenza e lungo tempo di monitoraggio. |  | 30000 | 3000 |  | 33000 | 1815 | 5146066BFE
5 | 2219 | C020501 | Elettrodi neonatali per monitoraggio ECG ed impedenziometrico Ag/AgCl del diametro di circa 2,2 cm e connettore DIN da 4 mm con gel solido incorporato anallergico, con rimozione atraumatica. |  | 150000 |  |  | 150000 | 67500 | 5146088E25
6 | 2791 | C020501 | Elettrodi neonatali per monitoraggio ECG ed impedenziometrico Ag/AgCl radiotrasparenti con gel solido incorporato, anallergico, con rimozione atraumatica attacco con connettore da 2mm e diametro di 2,2 cm circa. |  | 120000 |  |  | 120000 | 96000 | 5146105C2D
Sensori
7.1 | 1052 | C900301 | Sensori per saturimetria digitali adulti monouso, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati. | Philips Intellivue MP40 (8) Philips Intellivue MP70 (24) | 12000 |  |  | 12000 | 84000 | 5146117616
7.2 |  | C900301 | Sensori per saturimetria digitali adulti monouso, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati. | Siemens SC7000 (12) Siemens SC9000 (8) |  | 3600 | 6000 | 9600 | 67200 | 5146117616
8 | 126215 | C900301 | Sensori per saturimetria etmoidali adulti monouso, attacco tipo Nellcor, adesivi, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. |  | 720 |  |  | 720 | 13320 | 5146124BDB
9.1 | 4844 | C900301 | Sensori per saturimetria digitali pediatrici monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati. | Philips Intellivue MP20 (2) Philips Intellivue MP50 (14) Philips Intellivue MP70 (8) | 3600 |  |  | 3600 | 25200 | 5146129FFA
9.2 |  | C900301 | Sensori per saturimetria digitali pediatrici monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati. | Siemens SC9000 (8) |  | 1200 |  | 1200 | 8400 | 5146129FFA
10 |  | C900301 | Sensori per saturimetrica per piede pediatrici monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati | Philips Intellivue MP20 (2) Philips Intellivue MP50 (14) Philips Intellivue MP70 (8) | 720 |  |  | 720 | 5040 | 5146140910
11.1 | 1422 | C900301 | Sensori per saturimetrica per piede e/o mano neonatali monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati | Philips Intellivue MP20 (2) Philips Intellivue MP50 (14) Philips Intellivue MP70 (8) | 30000 |  |  | 30000 | 210000 | 51461533CC
11.2 |  |  | Sensori per saturimetrica per piede e/o mano neonatali monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati | Siemens SC9000 (8) |  | 1200 |  | 1200 | 8400 | 51461533CC
Elettrodi per elettrochirurgia
12 | 2949 | K0201010301 | Elettrodi di lunghezza cm 16,50 circa, con terminale a lama in confezione monouso e sterile. |  | 150 |  |  | 150 | 450 | 5146165DB0
13 | 125361 | K0201010301 | Elettrodo di lunghezza cm 16,50 circa, con terminale Ago sottile in confezione monouso e sterile. |  | 150 |  |  | 150 | 450 | 514617993F
14 | 4484 | K0201010301 | Prolunghe di lunghezza cm 7 circa, con terminale ago sottile in confezione monouso e sterile. |  | 150 |  |  | 150 | 1050 | 5146190255
15 | 4485 | K0201010301 | Prolunghe di lunghezza cm 15 circa, con terminale a lama in confezione monouso e sterile. |  | 150 |  |  | 150 | 750 | 5146201B66
piastre e manipoli
16 | 980 | K02010202 | Piastra monouso per elettrochirurgia Fiab elettrobisturi GEMI |  | 900 |  |  | 900 | 1080 | 514621247C
17 | 872 | K0201010501 | Manipolo sterile monouso con comando manuale Fiab elettrobisturi GEMI |  | 900 |  |  | 900 | 2250 | 5146221BE7
Elettrodi per monitoraggio neurologico
18 | 182 | N010201 | Elettrodi per potenziali uditivi evocati. Tali elettrodi devono essere compatibili con gli apparecchi in nostro possesso - ALARIS A-LINE. |  | 300 |  |  | 300 | 6000 | 514623142A
[8 empty] | tot. | 659385
[8 empty] | importo cauzione | 13187.7