## elencoGaraLotti
LOTTO | OGGETTO LOTTO | CIG | IMPORTO LOTTO
1 | Sistema per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica. | 5528179D9D | 43200
2 | Sistema per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica e della temperatura cerebrale. | 5528198D4B | 75600
3 | sistema di drenaggio liquorale esterno. | 5528215B53 | 27000
4 | kit per drenaggio liquorale esterno lombare con catetere lombare di circa 80cm e filo guida precaricato con rivestimento idrofilico e riferimenti in tantalio, ago Tuohy 14g a profilo sottile con riferimenti in cm, connettore luer- lock | 552822860F | 10800
5 | Kit derivazione ventricolare esterna con doppia scala di misurazione ventricolare e lombare. | 5528238E4D | 32400
6 | Sistema di derivazione liquorale. | 5528256D28 | 136800
7 | Catetere ventricolare/peritoneale antibioticato. | 552826656B | 12000
8 | Valvola programmabile con possibilità di selezione di (almeno 5) range pressori, sistema che impedisca una riprogrammazione della pressione di apertura inavvertita.Compatibile con risonanza magnetica fino a 3.0 Tesla. Kit di programmazione portatile in comodato, magnetico ed elettronico. | 5528277E7C | 180000
9 | drenaggio formato da estremità piatta bianca perforata radiopaca di cm 20circa e da una estremità tubulare trasparente di circa 80 cm che permette controllo dei liquidi drenati per capillarità, con e senza trocar perforato interamente o per 3/4 ad uso subdurale v.m. | 5528290938 | 36000
10 | serbatoio provvisto di ingresso superiore dotato di valvola di non ritorno ed uscita inferiore. Capacita' 100/150/200/400cc | 55282990A8 | 45000
11 | catetere per ventricolocisternostomia a doppio palloncino con diam esternocirca 1,33mm e lungh. Circa 70 cm dotato di palloncino gonfiabile ad aria, trasparente che assume forma a violino o clessidra e che circonda la punta del catetere una volta gonfiato. | 55283109B9 | 7500
12 | Protesi cervicale monoblocco dotata di nucleo mobile centrale costituito da policarbonato uretano e da anulus esterno dinamico con proprietà di assorbimento in compressione ed auto centraggio varie misure. Strumentario in dotazione. | 5528329967 | 361800
13 | Protesi cervicale costituita da due blocchi in titanio con innesto sferico e doppio fittone su ogni piatto per ancoraggio primario all'osso sul piano assiale interamente in titanio con alette che favoriscono l'allineamento con corpi somatici adiacenti che impediscono la retropulsione. RM compatibile. | 5528429BEC | 234000
14 | Dispositivi per anulus lombare rete di tessuto in poliestere fissata ad un ancoraggio osseo in lega di titanio in 3 misure. | 55284426A8 | 315000
15 | Matrice antiaderenziale in patch poroso riassorbibile, tagliabile, riposizionabile e reidratabile in collagene varie misure | 5528449C6D | 216000
|  | totale | 1733100
|  | importo cauzione | 34662