## elencoGaraLotti
LOTTO | OGGETTO LOTTO | CIG | IMPORTO LOTTO
1 | Ago ipodermico, luer lock e luer slip. Mis. varie, Almeno quelle di seguito riportate (18G x 1 1/2 Rosa, 20G x1 1/2 Giallo n.1,22G x1 1/4 Nero n.12, 21G X1 1/2 Verde N.2, 23 G X1'' Azzurro n.16, 25G X 1'' Arancione) | 55281505B1 | 5000
2 | Ago ipodermico con dispositivo di sicurezza con attacco luer lock e luer slip mis. varie. | 5528159D1C | 5000
3 | Ago epicranico, mis. Varie. Almeno quelle di seguito riportate (19G Tubo 30 CM, 21G Tubo 30 CM, 23G Tubo 30 CM.) | 5528171705 | 23000
4 | Ago epicranico. Mis. 25G Tubo 30 CM e 27G Tubo 30 CM pediatrico, neonatale. | 5528181F43 | 17500
5 | Ago epicranico con dispositivo di sicurezza mis. Varie. | 5528205315 | 120000
6 | Aghi per sistemi impiantabili | 5528217CF9 | 32000
7 | Aghi tipo Huber con alette laterali, e cateterino di infusione con attacco luer lock e via accessoria con gommino forabile a tenuta con dispositivo di sicurezza. Mis.varie. | 552822753C | 9000
8 | Aghi per citologia tipo Chiba. Diametro mis. 18G a -22G lunghezze varie da mm 100 a mm 250. | 55282410CB | 47000
9 | Aghi per biopsie di tessuti molli semiautomatici, a ghigliottina. Con cannula centimetrata che consenta il controllo dell'avanzamento di almeno 2 cm, punta tranciante, mandrino con marker ecogeno per biopsia ecoguidata. il dispositivo deve consentire prelievi multipli, integri fino ad un mumero di 24 e impugnatura che consenta le operazioni di rilascio e ricarica del campione in modo agevole con una sola mano, fermo di sicurezza. Diametro mis. da 16G a 20G, lunghezze varie da mm 100 a mm 250 circa . | 5528258ECE | 27000
10 | Ago per biopsia epatica semiautomatico secondo tecnica di menghini 16 G x 150mm | 552826221F | 10000
11 | Ago per biopsia laparoscopica tessuti molli semiautomatico a ghigliottina, con ago che consenta il controllo dell'avanzamento della cannula, con fermo di sicurezza ed impugnatura ad anelli 14 G e 16 G lunghezza 47cm ca | 5528273B30 | 42000
12 | Ago per localizzazione noduli mammari provvisto di tacche centimetrate per misurare la profondità di inserzione con repere metallico con punta ad uncino confezionati in busta siongola, con copriago. MIS. 21 G X 100 MM | 5528284446 | 500
13 | Aghi per biopsia osteo- midollare con estremità a cucchiaio, e dispositivo trapsystem, mandrino interno con impugnatura funzionale, dotato di alette per una presa ottimale,confezionati in busta siongola, con copriago. 8G 11 G. | 55283044C7 | 20000
14 | Ago per anestesia spinale a punta Quincke, lunghezza da 88 a 120 mm ca, diametro da 18 G a 25 G. | 5528314D05 | 4000
15 | Ago per anestesia spinale a punta a matita tipo Withacre e foro laterale, lunghezza da 90 a 120 mm ca, diametro da 22G a 27 G, ago introduttore da 38 mm, cono di colore convenzionale. | 5528324548 | 25000
16 | Ago per anestesia spinale a punta Sprotte, lunghezza da 90 a 150 mm ca, diametro da 22 G a 25 G | 5528335E59 | 21000
17 | Aghi per anestesia peridurale punta di Thuoy, lunghezza di circa 90 mm con centimetratura e mandrino otturatore per tutta la lunghezza, mis.varie. | 55283391AA | 500
18 | Set per anestesia epidurale continua composto da: ago per anestesia peridurale con punta di Thuoy, diametro 17-18 G, lunghezza di circa 90 mm, con centimetratura e mandrino otturatore per tutta la lunghezza;con cono per l'invito del cateterino; cateterino in poliuretano armato spiralato antinginocchiamento di circa 100 cm di lunghezza graduato, a punta atraumatica, radiopaco; connettore a scatto; siringa a bassa pressione; filtro antibatterico. | 552834569C | 42000
19 | Set per anestesia epidurale/spinale combinata che permette di posizionare indipendentemente e/o contemporaneamente l'ago spinale. composto da ago di Tuohy con sistema di bloccaggio dell'ago spinale, con alette di impugnatura e marker radiopachi, catetere epidurale chiuso lungo circa 100 cm. punta atraumatica e fori laterali, centimetrato; connettore; siringa a bassa pressione; filtro antibatterico piatto; ago a punta di matita lungo 130 mm. 27 gauge. | 552839825A | 9900
20 | Aghi monouso per blocchi periferici, con ago conduttore atraumatico 21 - 22 G con attacco standard per ENS in possesso di questa azienda (FINSTIM - Finella medical); lunghezza 50-70-90-120. mm. | 55284068F2 | 12000
21 | Aghi monouso per blocchi periferici, con ago conduttore atraumatico 20 -21 - 22 G con attacco standard per ENS ; lunghezza 50-100-120. mm. Debbono essere muniti di alette ecoriflettenti. | 5528410C3E | 22000
22 | Kit monouso per blocchi periferici continui, con ago conduttore ore atraumatico 18 G punta Tuohy con attacco standard per ENS; lunghezza 50-100. mm. Muniti di cateterino ecoriflettente armato spiralato in acciaio da 20 Gauge lungo 50 cm circa, raccordo universale e filtro antibatterico. | 5528413EB7 | 58000
23 | Kit monouso per blocchi periferici continui, con ago conduttore atraumatico 18 G punta atraumatica 20^ con attacco standard per ENS; lunghezza 50-1500. mm. Muniti di cannula premontata sull'ago con attacco luer raccordo universale e filtro antibatterico. | 5528420481 | 25000
24 | Kit monouso per blocchi periferici continui, con ago conduttore atraumatico 25 G punta atraumatica 20^ con attacco standard per ENS; lunghezza 200. mm. Muniti di cnnula premontata sull'ago con sistema di introduzione a scorrimento raccordo universale e filtro antibatterico. | 5528434010 | 12000
25 | Kit per l'esecuzione continua del blocco della parete addominale composto da ago di Tuohy 17 G 90 mm con punta ecoriflettente zigrinata, catetere 19 G 600 mm armato spiralato in acciaio, munito di almeno 15 microfori distribuiti su almeno 40 mm. Con raccordo universale e filtro antibatterico. | 55284415D5 | 10700
26 | Kit per l'infiltrazione della ferita chirurgica composto da ago cannula peel-away dedicato, catetere in poliammide 19 G armato spiralato in acciaio lughezze 400-500-600-700-900 mm numero fori da 15 a 90 distribuiti su lunghezze da 40 a 300 mm. Con raccordo luer e filtro antibatterico. | 5528456237 | 108000
27 | Ago per accesso vascolare 18 G 100 mm muniti di alette ecoriflettenti. | 55284648CF | 8000
28 | Ago per sclerosi delle varici esofagee mis.20 23G 25g | 5528469CEE | 12000
29 | Ago sterile monouso mis. 15g X 15 mm o 25mm | 552847738B | 1100
30 | Siringa sterile preriempita con soluzione fisiologica preriempita per lavaggio di catetetri venosi | 552854185A | 143500
31 | Siringhe per somministrazione nutrizione enterale | 552855109D | 87000
32 | Deflussori a una via con ago 21G attacco luer. | 5528580889 | 149000
33 | Deflussori senza ago attacco luer-lock maschio. | 55286870D8 | 24500
34 | Deflussore ambrato per farmaci fotosensibili senza ago, attacco luer. | 55286924F7 | 1000
35 | Deflussori per infusione continua e controllata con sistema di regolazione di flusso, con velocità di infusione compresa tra circa 5ml/h e circa 250 ml/h doppia scala graduata per soluzioni con concentrazione inferiori al 10% e soluzioni con concentrazione fino al 40% , senza ago, con attacco luer-lock. | 5528701C62 | 40000
36 | Deflussore a 4 vie per la somministrazione di farmaci antiblastici a caduta. | 552870822C | 87000
37 | Deflussori sterili e monouso, a Y a doppia via ad alta portata per minuto, per irrigazione urologica (resezioni endovescicali) | 552871471E | 14000
38 | Prolunghe a bassa pressione | 5528731526 | 40000
39 | Prolunghe fotosensibili lunghe 30 cm con valvole a circuito chiuso | 552889192E | 34000
40 | Prolunga di colore viola per somministrazione di nutrizione enterale lunghezza 150 cm diametro esterno 3mm circa. | 5528898EF3 | 50000
41 | Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi ad energia elastomerica. Capacità di 100 ml circa con flussi ora da 1-2-3 ml. | 55289119AF | 257400
42 | Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi ad energia elastomerica. Capacità di 275 ml circa con flussi ora da 1-2-3 ml. | 552892011F | 39600
43 | Sistema per infusione continua di farmaci in peridurale/perineurale ad energia elastomerica. Capacità di 250 ml circa con flussi ora da 5-7-12 ml. | 55289287B7 | 37950
44 | Sistema per infusione continua di farmaci peridurale/perineurale ad energia elastomerica. Capacità di 100 ml circa con flussi ora da 0,5 ml. | 5528938FF5 | 15750
45 | DRENAGGI PER PARA E TORACENTESI KIT | 552896998C | 36000
46 | DRENAGGI PER PERICARDIOCENTESI | 5528977029 | 19000
47 | Sacche neonatali per raccolta urina in PVC sterili e monouso secondo F.U. con adesivo ipoallergenico sagomati per maschio e femmina. Capacità max 200ml circa. | 5528995EFF | 1500
48 | Sacche per raccolta urina in PVC a circuito chiuso con tubo di lunghezza 120 cm circa attacco cono catetere. Capacità 2000 ml circa. | 55290024C9 | 19500
49 | Sistema per il controllo della diuresi oraria sterile e monouso secondo F.U.XI Ed. costituito da contenitore graduato da 500ml circa con tubo di lunghezza 120cm circa attacco cono catetere e tubo connettore con sacca di raccolta urina di capacità 1500-2000ml circa assemblata al dispositivo. | 5529011C34 | 48000
50 | Raccordo luer-lock maschio/maschio. FEMMINA /FEMMINA in materiale plastico biocompatibile, monouso sterili apirogeni secondo F.U. | 55290181FE | 2500
51 | Adattatatore sterile monouso da siringa cono Luer-Lock a cono catetere vescicale compatibile con i farmaci antiblastici LATEX FREE DHPE free | 55290360D9 | 5500
52 | Raccordo di grosso calibro ch 16 circa per pompa di nutrizione enterale con connettore maschio non luer. Conforme alla normativa UNI EN 1615. | 55290479EA | 2000
53 | Rampa a 5 vie con connettori a circuito microbiologicamente chiuso. | 5529061579 | 210000
54 | Rampa a tre vie. | 5529068B3E | 270000
55 | Rubinetti a 3 vie | 55290761DB | 90000
56 | Cannula di trasferimento costituita da doppio perforatore in materiale plastico compatibile con i farmaci antiblastici per la miscelazione istantanea di due flaconi. | 5529669B34 | 2000
57 | Tappi di chiusura per siringa luer lock machio- femmina, monouso, sterili apirogeni, secondo F.U | 55297226F2 | 1000
58 | Tappi perforabili con attacco luer-lock maschio con punto di infusione in matriale plastico latex free monouso,confezionati singolarmente, sterili, apirogeni, secondo F.U. | 5529728BE4 | 13500
59 | Dispositivo di accesso vascolare senza ago chiuso per linee infusionali, per flussi di infusione elevati sterile monouso, compatibili con attacchi luer maschio in uscita e femmina in entrata privo di lattice e parti metalliche, trasparente. | 55297340DB | 65000
60 | Dispositivo di accesso vascolare a circuito chiuso senza ago | 55297584A8 | 192000
61 | Connettore per preparazione diluizione di farmaci, con arpione per accesso a flaconcino multidose. | 5529788D67 | 25000
62 | Connettore per preparazione diluizione di farmaci antiblastci, per accesso a flaconcino multidose. | 5529796404 | 152000
63 | Sacche in EVA per somministrazione miscele per nutrizione artificiale parenterale, capacità varie da 250, 500, 3.000 ml circa con copertura per fotoprotezione inserita nel confezionamento primario. | 5529801823 | 56000
64 | Dispositivo enterale per prelievo | 5529850095 | 2500
65 | Aghi cannula senza valvola di iniezione | 5530316123 | 98400
66 | Ago-catetere per accesso venoso monovia con cannula in poliuretano radiopaco altamente biocompatibile senza alette. 24 G l. 19 mm c.a. per pazienti pediatrici e neonatali. | 553032046F | 7200
67 | Ago catetere in teflon senza alette LUNGO 16 G X lung. 133 MM | 5530327A34 | 3000
68 | Aghi per accesso venoso periferico in poliuretano a due vie completo di valvola e dispositivo di sicurezza Diam. 18G, 20G, 22G, 24G | 5530331D80 | 407000
69 | Ago cannula per accesso venoso, a due vie in poliuretano radiopaco con alette, con sistema di sicurezza munito di prolunga, rubinetto a 3 vie, valvola antireflusso, privo di ftalati. Diam. da 18 a 22 G lunghezza da 30 a 45 mm | 55303361A4 | 148450
70 | Set per CVC PICC monouso sterile a lungo termine ad inserimento periferico apirogeno secondo F.U, costituito da catetere in silicone con punta chiusa atraumatica valvolata , di circa 60 cm di lunghezza, da 1,9 a 5 fr monolume, radiopaco, centimetrato, e introduttore pelabile mis 3-4-5 FR compatibile. | 5530350D2E | 135000
71 | Set per CVC monouso sterile apirogeno secondo F.U.., costituito da catetere in silicone o poliuretano ultra-sottile con punta aperta di circa 30 cm di lunghezza, striscia e punta radiopaca, munito di raccordo intermedio amovibile tipo easy-lock, con introduttore ago ad alette G 19 27 mm, mis. 23 G | 5530356225 | 115000
72 | Set per CVC PICC monouso sterile a lungo termine ad inserimento periferico apirogeno secondo F.U, costituito da catetere in silicone doppio lume con punta chiusa atraumatica valvolata, di circa 50 cm di lunghezza, monolume, radiopaco, centimetrato, munito di introduttore pelabile e sistema di fissaggio mis 5 FR. | 553035949E | 68500
73 | Set per CVC monolume 22 g x 10 cm. Ago ecogenico Introduttore da 18 G. Dilatatore con estremità distale rastremata. Siringa da 5 cc. Guida a J e dritta atraumatica e flessibile. Con Sistema di avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano. | 55303637EA | 2000
74 | CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELIZZABILI A DUE LUMI | 5530369CDC | 64000
75 | Set per CVC a tre vie 14/16/16 gauge, alto flusso. Catetere 8,5 Fr 20 cm. Ago Introduttore ecogenico a parete sottile da 18 Ga.Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduzione seldinger. Sistema di avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano. | 5530390E30 | 6500
76 | Set per CVC a tre vie con lumi 16/18/18 Catetere 7 Fr 30 cm. Ago ecogenico Introduttore a parete sottile da 18 G.Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduzione seldinger.Sistema di avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano. | 5530396327 | 230000
77 | Set per CVC a cinque vie con lumi14/16/18/18/18 Catetere 8,5 Fr 20 cm. Ago Introduttore ecogenico a parete sottile da 18 Ga. Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduzione seldinger. Sistema di avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano. | 5530400673 | 22000
78 | Set per CVC pediatrico a tre vie con lumi 20/22/22. Catetere 5,5F da 5 A 13 Ago Introduttore a parete sottile da 21 Ga. Cannula radiopaca da 22 Ga su ago introduttore da 25 Ga. Siringa da 5 cc. Nr 2 dilatatori con estremità distale rastremata | 55304049BF | 95000
79 | Catetere di Broviac per accesso venoso centrale a lungo termine completo di kit per l'introduzione percutaneo monouso sterile apirogeno secondo F.U.XI ed., costituito da catetere in silicone puro radiopaco muniti di clamp di chiusura, mis 2.7, 4,2, 6,6 FR | 5530409DDE | 26000
80 | Catetere di Groshong per accesso venoso centrale a lungo termine completo di kit per l'introduzione percutaneo monouso sterile apirogeno secondo F.U.XI ed.,mis. 5.5, 7,5 FR e mis. Pediatriche. | 55304152D5 | 33000
81 | Catetere Venoso Centrale tunnelluzbile con cuffia.tipo Hickman Tale Catetere Venoso Centrale deve essere in silicone puro, con cuffia in poliestere, mandrino catetere, guida metallica punta atraumatica a J da 70 cm, dilatatore con guaina pelabile, tunnellizzatore, raccordo LL.. Mis 90 cm 9.6 Fr. monouso sterile apirogeno secondo F.U. XI ed. | 55304217C7 | 45000
82 | Sistemi per CVC totalmente impiantabili centrali con monocamera in titanio monouso sterile apirogeno secondo F.U., costituito da catetere in poliuretano di 5^ generazione termoplastico compatibile con i taxani lunghezza di circa 60 cm con calibro 8 FR diametro interno minimo 1,6 mm, con camera in titanio RMN compatibile a basso profilo cuneiforme diametro 30 mm max altezza 8 mm max peso 7 gr max, kit di introduzione pelabile. Sistema di connessione di sicurezza in titanio a scatto. Nel kit devono essere inclusi ago per incannulamento vena centrale, filo guida metallico punta a J e retta, connettore siringa catetere, ago di huber, tunnellizzatore. Kit di introduzione pelabile di ricambio per sistemi CVC totalmente impiantabili di cui alla voce precedente, monouso sterile apirogeno secondo F.U XI ed. | 553045108B | 344000
83 | Sistemi per CVC totalmente impiantabili centrali ad alto flusso con monocamera in titanio monouso sterile apirogeno secondo F.U., costituito da catetere in poliuretano di 5^ generazione termoplastico compatibile con i taxani lunghezza di circa 60 cm con calibro 8 FR diametro interno minimo 1,6 mm, con camera in titanio RMN compatibile a basso profilo cuneiforme diametro 30 mm max altezza 13 mm max peso 12 gr max setto con sistema internazionale di rilevazione tattile della camera ad alto flusso, kit di introduzione pelabile. Sistema di connessione di sicurezza in titanio a scatto. Nel kit devono essere inclusi ago per incannulamento vena centrale, filo guida metallico punta a J e retta, connettore siringa catetere, ago di huber, tunnellizzatore.Kit di introduzione pelabile di ricambio per sistemi per CVC totalmente impiantabili di cui alla voce precedente, monouso sterile apirogeno secondo F.U. | 5530463A6F | 350000
84 | Set per sistema spinale totalmente impiantabile: composto da ago per anestesia spinale tipo withacre lunghezza 90 mm.,diametro 25 G ed ago introduttore; catetere in poliuretano, camera cuneiforme in titanio, tunnellizzatore. Monouso sterile apirogeno,secondo F.U.. | 5530470039 | 9500
85 | Catetere Venoso Centrale Antimicrobico. Dimensioni (DiametroXLunghezza) 7FX20Cm-Lumi16/18/18Ga. | 55304775FE | 33000
86 | Cateteri per incannulamento arterioso monouso, sterili In poliuretano, mis. 20G lunghezza 4-6-8 cm | 55304797A4 | 130000
87 | Cateteri per incannulamento arterioso monouso,in polietilene mis. 18 20 g X 8 o 10 cm | 553048194A | 55000
88 | Catetere di Swan-Ganz compatibili con l'apparecchiatura Vigilance in nostra dotazione. | 5530486D69 | 192000
89 | Kit per il monitoraggio in continuo battito-battito (PICCO). Misure del catetere 3-4-5 FR. | 55304900BA | 210000
90 | Speculi vaginali misura piccola-media-grande. | 5530493333 | 1500
91 | Bisturi monouso Figure varie. Per la fig. 11 è richiesta una tipologia a forma triangolare netta senza inclinazioni. Lame da bisturi. Figure Varie. | 5530505D17 | 25000
92 | Abbassalingua di legno sterile e monouso. | 55305122E1 | 1000
93 | CONTENITORI STERILI RACCOLTA AGHI E LAME | 5530846680 | 48000
94 | SISTEMI DI RICOSTITUZIONE DI FARMACI | 5530872BF3 | 500000
95 | DEFLUSSORI PER POMPA INFUSIONALE | 5530877017 | 340000
96 | SISTEMI PER INIEZIONE MEZZI DI CONTRASTO PER ANGIOGRAFIE | 5530883509 | 540000
|  | TOTALE | 7247950
| IMPORTO CAUZIONE |  | 144959