## DESCRIZIONE DM
lotto | sublotto | DESCRIZIONE | criterio di aggiudicazione | condizioni particolari di fornitura o prestazioni correlate alla fornitura | U.M. | fabbisogno c.vo | importo posto a base di gara | CPV | CIG | contributo ANAC
1 |  | Tubo Nasotracheale monouso e sterile. Tale tubo deve essere in PVC o altro materiale equivalente trasparente latex free, centimetrato, cuffia a bassa pressione, linea radiopaca su tutta la lunghezza e palloncino di controllo con valvola di non ritorno, punta atraumatica tipo Magil. Misure da 5,0 a 9,0 mm comprese le mezze misure. | prezzo più basso |  | pz | 60 | 129 | 33170000-2 | 7624854492 | 0
2 |  | Cannula orofaringea di Guedel sterile monouso. Tali cannule devono essere in materiale plastico atraumatico semirigido non tossico privo di lattice, punta aperta smussa con bordi perfettamente arrotondati, munite di codice colore. Lunghezza 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 mm. | prezzo più basso |  | pz | 51000 | 14280 | 33170000-2 | 7624855565 | 0
3 |  | Cannula tracheale a T tipo Mongtomery per il trattamento delle patologie laringotracheali, in silicone di grado medicale o altro materiale equivalente con superficie liscia, anello di sicurezza. misure varie. | prezzo più basso |  | pz | 30 | 21037.5 | 33170000-2 | 7630069420 | 0
4 |  | Bypass salivare di montgomery per il trattamento delle fistole esofagee mis. 12- 18 | prezzo più basso |  | pz | 30 | 21037.5 | 33170000-2 | 76300769E5 | 0
5 |  | Tubo endotracheale sterile monouso con lume supplementare di irrigazione aspirazione subglottidea. Misure da 6 a 10 mm. | prezzo più basso | L'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire in uso gratuito le valvole, i raccoglitori e l'unità di aspirazione controllata necessaria presso l'Unità di Rianimazione di Cardiochirurgia e l'Unità di Rianimazione dell'Ospedale D. Cotugno. | pz | 105 | 15750 | 33170000-2 | 7630115A14 | 0
6 |  | Mandrino sterile monouso per intubazione in alluminio malleabile plastificato o altro materiale equivalente con punta distale morbida ed atraumatica. . Mis. Varie adulto pediatrico e neonatale | prezzo più basso |  | pz | 5550 | 10267.5 | 33170000-2 | 7630118C8D | 0
7 |  | Mandrino sterile monouso per intubazione difficile tipo Frova con punta precurvata atraumatica sagomabile eventuali fori laterali nella parte distale. | prezzo più basso |  | pz | 330 | 26862 | 33170000-2 | 76301295A3 | 0
8 |  | Proteggi cuffia sterile monouso per intubazione nasale. Mis 4,0 mm | prezzo più basso |  | pz | 150 | 3150 | 33170000-2 | 76301338EF | 0
9 |  | Bloccatore bronchiale, sterile monouso con curva preformata distale, per tubo tracheale con anima metallica interna ricoperta in poliuretano o altro materiale equivalente rimovibile | prezzo più basso |  | pz | 90 | 10800 | 33170000-2 | 7630139DE1 | 0
10 |  | Bloccatore bronchiale sterile monouso per tubo tracheale cuffiato e ad ampio volume, con ansa regolabile per progressione solidale con broncoscopio. Mis. ad. e ped. | prezzo più basso |  | pz | 90 | 17415 | 33170000-2 | 7630141F87 | 0
11 |  | Bloccatore endobronchiale sterile monouso centimetrato per tubo endotracheale con doppia cuffia ad ansa. | prezzo più basso |  | pz | 210 | 34650 | 33170000-2 | 764230773D | 0
12 |  | Cannula tracheostomica sterile monouso di Moore tubo in silicone con superficie antiaderenziale radiopaco per trattamento delle stenosi tracheali disponibile nelle misure 6-8-10 lunghezza 115 mm circa. | prezzo più basso |  | pz | 30 | 18480 | 33170000-2 | 764230773D | 0
13 |  | Set sterile monouso costituito da un catetere a doppio lume (uno per ossigeno l'altro per operazioni di intubazione provvisto di filo metallico) - in PVC o altro materiale equivalente. | prezzo più basso |  | kit | 150 | 5700 | 33170000-2 | 76423445C6 | 0
14 |  | Introduttore sterile monouso morbido centimetrato per tubi endotracheali di muallem per intubazioni difficili mis. Varie | prezzo più basso |  | pz | 300 | 9000 | 33170000-2 | 7642363574 | 0
15 |  | Catetere per estubazione sicura sterile monouso con filo guida da 0.035 centimetrato in nitinol , scambiatUbo ventilabile smusso con punta atraumatica | prezzo più basso |  | pz | 120 | 8400 | 33170000-2 | 7642372CDF | 0
16 |  | Catetere per intubazione radiopaco, sterile, monouso, morbido, centimetrato con fori laterali distali, di ampio diametro interno (circa 4 mm) per eventuale uso concomitante con broncoscopio, predisposto per ossigeno-terapia. Lunghezza minima 60 cm. | prezzo più basso |  | pz | 120 | 9000 | 33170000-2 | 7642411D0E | 0
17 |  | Catetere per intubazione radiopaco , sterile, monouso, centimetrato, extra rigido, con fori laterali distali, punta smussa morbida e flessibile, predisposto per odssigeno-terapia Fr da 10 a 15, lunghezza min. 90 cm c.ca | prezzo più basso |  | pz | 120 | 4200 | 33170000-2 | 7642422624 | 0
18 |  | Catetere Mount retto sterile monouso, provvisto di raccordo girevole a doppia rotazione di 360° provvisto di tappo per broncoaspirazione . Lunghezza da 15 cm circa attacco 15mm . | prezzo più basso |  | pz | 33000 | 28050 | 33170000-2 | 7642431D8F | 0
19 |  | Raccordo girevole angolato a doppia rotazione di 360°con tappo per broncoaspirazione di collegamento per catetere mount circuito di rianimazione adulto, pediatrico e neonatale monouso e sterile. | prezzo più basso |  | pz | 1200 | 840 | 33170000-2 | 764243942C | 0
20 |  | Valvola tipo WHISPER NIV Per ventilatori Monotubo | prezzo più basso |  | pz | 105 | 888.3 | 33170000-2 | 7642462726 | 0
21 |  | Maschera monouso batteriologicamente pulita per ossigenoterapia ad alte concentrazioni completa di reservoire. Tali maschere devono avere conformazione anatomica in materiale plastico morbido , munite di valvole di flusso inspiratorie ed espiratorie, tubo di connessione non inferiore a 180 cm con connessioni standard per i flussimetri e laccio per nucale. Misure per uso adulto pediatrico | prezzo più basso |  | pz | 7200 | 24480 | 33170000-2 | 7642491F12 | 0
22 |  | Maschera per ossigenoterapia su tracheostomia. Tali maschere devono essere in materiale plastico morbido latex free ed essere munite di raccordo da 22 mm. rigido e rotante di 360°. | prezzo più basso |  | pz | 345 | 741.75 | 33170000-2 | 76424984DC | 0
23 |  | Maschera monouso batteriologicamente pulita per ossigenoterapia di venturi munita di regolatori di concentrazione da 25 - a 50% FiO2 . Tali maschere, oltre ad avere conformazione anatomica, devono essere di materiale morbido, munite di tubo di connessione al flussometro antinginocchiamento di lunghezza non inferiore a 180 cm con connessioni standard per i flussimetri. Misure per uso adulto e pediatrico. | prezzo più basso |  | pz | 30000 | 97500 | 33170000-2 | 7642505AA1 | 0
24 |  | Maschere monouso per ossigenoterapia silente in materiale morbido con conformazione anatomica munite di variatore di flusso e di concentrazione con valvola a variazione progressiva . | prezzo più basso |  | pz | 2250 | 7425 | 33170000-2 | 7642514211 | 0
25 |  | Kit monouso per aerosolterapia completo di maschere e boccaglio. Tale sistema deve comprendere una maschera in PVC morbido o altro materiale equivalente, un contenitore per la nebulizzazione di volume di circa 15 ml, un tubo a T di connessione tra boccaglio, camera di nebulizzazione. Tali sistemi devono essere muniti di tubo di connessione al flussometro antinginocchiamento di lunghezza non inferiore 180 cm con connessioni standard per i flussimetri e devono nebulizzare anche reclinati a 90°. Misure adulti. | prezzo più basso | E' possibile offrire sia il kit COMPLETO QUALORA TRATTASI DI KIT CERTIFICATO DA UN UNICO NUMERO DI REPERTORIO che i singoli prodotti qualora questi ultimi abbiano differenti numeri di repertorio specificando per ognuno (nel prospetto correlato all'offerta) il prezzo singolo. L'AZIENDA IN CASO DI OFFERTA DEL SINGOLO PRODOTTO SI RISERVA LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE ACQUISTI DEI SINGOLI PRODOTTI COMPONENTI IL KIT. | kit | 30000 | 179100 | 33170000-2 | 7642520703 | 20
26 |  | Kit monouso per aerosolterapia completo di maschere e boccaglio. Tale sistema deve comprendere una maschera in PVC morbido o altro materiale equivalente, un contenitore per la nebulizzazione di volume di circa 15 ml, un tubo a T di connessione tra boccaglio, camera di nebulizzazione. Tali sistemi devono essere muniti di tubo di connessione al flussometro antinginocchiamento di lunghezza non inferiore 180 cm con connessioni standard per i flussimetri e devono nebulizzare anche reclinati a 90°. Misure pediatriche neonatali. | prezzo più basso | E' possibile offrire sia il kit COMPLETO QUALORA TRATTASI DI KIT CERTIFICATO DA UN UNICO NUMERO DI REPERTORIO che i singoli prodotti qualora questi ultimi abbiano differenti numeri di repertorio specificando per ognuno (nel prospetto correlato all'offerta) il prezzo singolo. L'AZIENDA IN CASO DI OFFERTA DEL SINGOLO PRODOTTO SI RISERVA LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE ACQUISTI DEI SINGOLI PRODOTTI COMPONENTI IL KIT. | kit | 4950 | 3712.5 | 33170000-2 | 76425396B1 | 0
27 |  | Maschera tracheostomica per aerosol in PVC o altro materiale equivalente, compatibile con dispositivi di ventilazione quali: nebulizzatori, valvole Venturi, tubo di alimentazione ossigeno, etc. | prezzo più basso |  | pz | 150 | 502.5 | 33170000-2 | 7642549EEF | 0
28 |  | Camere per aerosolterapia capaci di nebulizzare particelle di 1,2 micron a flussi di 8LT/min | prezzo più basso |  | pz | 270 | 121.5 | 33170000-2 | 7642554313 | 0
29 |  | Maschera monouso endoscopica in PVC o altro materiale biocompatibile, per l’intubazione a fibre ottiche e per l’endoscopia diagnostica delle vie aeree e catetere mount di collegamento munita di predisposizione per fissaggio al nucale. Misure neonatale, pediatrica, adulti |  |  | pz | 330 | 14025 | 33170000-2 | 76425618D8 | 0
30 |  | Maschera monouso per broncoscopia in PVC o altro materiale equivalente, provvista di connettore di ventilazione, n° 3 fori accessori (1 nella versione pediatrica) protetti da valvola per posizionamento fibroscopio o altro strumento senza interrompere la ventilazione, cuffia morbida preformata connettori adulti e pediatrici. La maschera deve essere utilizzabile anche per esami di ecografia transesofagea. | prezzo più basso |  | pz | 330 | 2062.5 | 33170000-2 | 7642568E9D | 0
31 |  | Unità respiratoria manuale monouso neonatale munito di dispositivo di controllo di pressione di picco della pressione di fine espirazione con raccordo a T della frequenza e del tempo inspiratorio e valvola pop-off o altro dispositivo equivalente. | prezzo più basso |  | pz | 1200 | 43500 | 33170000-2 | 76425786E0 | 0
32 |  | Unità respiratoria manuale monouso con tappo chiusura valvola APL che permette di raggiungere pressioni di ventilazione superiori ai 60 cm H2O, compatibile con la risonanza magnetica, 0,5 - 1 - 2 - 3 - Lt. Tubo con lunghezza da 180/300 cm. | prezzo più basso |  | pz | 225 | 4668.75 | 33170000-2 | 7642587E4B | 0
33 |  | Filtro antibatterico antivirale sterile monouso completo di mount in polipropilene o altro materiale equivalente superficie filtrante circa 20 cm2 con set infusionale ed alloggiamento per riscaldatore. | prezzo più basso | L'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire n. 60 riscaldatori in comodato d'uso. | kit | 6600 | 124410 | 33170000-2 | 76425965BB | 0
34 |  | Filtro HME monouso per tracheostomia con connettore da 15 mm femmina per la cannula tracheostomica con tubo per ossigenoterapia dotato di valvola bidirezionale . Tale dispositivo deve essere costituito da tubo di connessione con innesto conico per il flussimetro. | prezzo più basso |  | pz | 11250 | 19125 | 33170000-2 | 7642609077 | 0
35 |  | Filtro HME monouso pediatrico neonatale munito di scambiatore di calore ed umidità per tracheostomia con connettore da 15 mm femmina volume 2,4 ml . | prezzo più basso |  | pz | 435 | 2127.15 | 33170000-2 | 7642614496 | 0
36 |  | Filtro HME monouso per pazienti tracheostomizzati in respiro spontaneo, di ridotte dimensioni e peso; volume del filtro inferiore a 10 ml connessioni incluse; connessioni 15 F; corredato di presa per ossigeno e valvola per inspirazione ed espirazione forzata con meccanismo fonatorio. | prezzo più basso |  | pz | 1590 | 1510.5 | 33170000-2 | 7642623C01 | 0
37 |  | Filtro HME per tracheotomia in PVC o altro materiale equivalente sterile monouso trasparente fenestrato, tappo apribile per l’accesso di sondini di aspirazione, raccordo per l’ossigeno. | prezzo più basso |  | pz | 1230 | 2976.6 | 33170000-2 | 7642632371 | 0
38 |  | Filtro HME munito di scambiatore di calore e umidità per tracheotomia sterile monouso dotato di custodia trasparente per visulizzare le secrezioni, connettore per l'ossigeno terapia girevole. | prezzo più basso |  | pz | 1200 | 4800 | 33170000-2 | 7642639936 | 0
39 |  | Sondino per aspirazione tracheale monouso e sterile. Tale sondino deve essere privo di lattice in PVC DHPE FREE atossico o altro materiale equivalente lungo circa 50 cm, con punta atraumatica smussa aperta con 2 fori laterali, munito di valvola di controllo a T con codice colore sul raccordo ad imbuto senza tappo di chiusura . Codice colore per le varie misure. Mis da 6 a 18 Ch | prezzo più basso |  | pz | 285000 | 34200 | 33141641-5 | 7642642BAF | 0
40 |  | Sondino per aspirazione tracheale monouso e sterile. Tale sondino deve essere privo di lattice in PVC atossico o altro materiale equivalente DHPE FREE lungo circa 45- 50 cm, con punta atraumatica aperta arrotondata con fori laterali, valvola per controllo aspirazione a imbuto inserita sull'estremirà prossimale . Codice colore per le varie misure. Mis da 6 a 18 Ch | prezzo più basso |  | pz | 57000 | 25650 | 33141641-5 | 7642663D03 | 0
41 |  | Set di aspirazione e raccolta delle secrezioni tracheale sterile monouso in PVC o altro materiale biocompatibile DHPE FREE trasparente CH 6 costituito da un contenitore di capacità 20 30 ml circa con doppio raccordo universale : femmina per il collegamento alla fonte di aspirazione e maschio per il collegamento alla sonda di aspirazione. | prezzo più basso |  | kit | 3900 | 2925 | 33141600-6 | 7642674619 | 0
42 |  | Raccoglitore per secrezioni bronchiali monouso e sterile. Tale raccoglitore di volume di circa 40-70 ml e tacche di graduazione almeno ogni 5 ml deve essere trasparente, munito di tappo a vite utilizzabile con il broncoscopio e secondo cappuccio senza apertura di sfiato. | prezzo più basso |  | pz | 27000 | 29700 | 33141600-6 | 7642677892 | 0
43 | 43.1 | Acqua sterile per inalazione conforme USP in flacone di materiale plastico da 500 ml c.a | prezzo più basso |  | pz | 2100 | 8316 | 33170000-2 | 7642684E57 | 0
43 | 43.2 | Raccordi di connessione per umidificazione di ossigenoterapia per ventilatore per il rif. precedente | prezzo più basso |  | pz | 690
44 |  | Acqua sterile apirogena per inalazione USP, confezionata in doppia sacca sterile da 1000 ml. | prezzo più basso |  | pz | 21600 | 86400 | 33170000-2 | 7642700B8C | 0
45 |  | Acqua sterile per inalazione USP in flacone da 500 ml c.a, con adattatore per umidificazione. | prezzo più basso |  | pz | 69000 | 193200 | 33170000-2 | 7642703E05 | 20
46 |  | Acqua sterile con capacità 340 ml e 650 ml fornita di adattatore di facile impiego e connettore per il tubo dell'ossigeno con deviatore di flusso in policarbonato pluriuso e risterilizzabile, dotata di cursore o selezionatore, per alternare o scegliere se erogare O2 secco o umidificato. | prezzo più basso |  | pz | 390 | 1560 | 33170000-2 | 7642712575 | 0
47 |  | Catetere monouso e sterile per lavaggio e prelievo broncoalveolare protetto attraverso tubo endotracheale o cannula tracheostomica costituito da doppio catetere, 13 FR con punta distale chiusa da un tappo solubile. Lunghezza catetere esterno da 85 cm circa. | prezzo più basso |  | pz | 300 | 16950 | 33141641-5 | 76427168C1 | 0
48 |  | Catetere monouso e sterile per lavaggio e prelievo broncoalveolare protetto attraverso fibroscopio costituito da doppio catetere, con punta distale chiusa da un tappo solubile 6 FR. Lunghezza catetere esterno da 90 cm circa. | prezzo più basso |  | pz | 165 | 9322.5 | 33141641-5 | 7642725031 | 0
49 |  | Catetere monouso e sterile per lavaggio e prelievo broncoalveolare protetto attraverso tubo endotracheale o cannula tracheostomica costituito da doppio catetere, con punta distale chiusa da un tappo solubile 8 FR pediatrico. Lunghezza catetere esterno da 60 cm circa. | prezzo più basso |  | pz | 480 | 27120 | 33141641-5 | 764273479C | 0
50 |  | Catetere sterile monouso per lavaggio o prelievo broncoalveolare BAL sterile costituito da doppio catetere diam. esterno 16 FR, catetere interno centimetrato con punta radiopaca, raccordo per tubo endotracheale che permetta la ventilazione e tubo per ossigenoterapia | prezzo più basso |  | pz | 510 | 30600 | 33141641-5 | 76427450B2 | 0
51 |  | Tubo di aspirazione lungo circa 3,5 metri, staccabile dall'impugnatura yankauer monouso in doppia confezione sterile con aperura peel away . | prezzo più basso |  | pz | 33000 | 33000 | 33141641-5 | 76427851B4 | 0
52 |  | Valvola per CPAP tipo boussignac o altro sistema equivalente con prolunga sterile monouso. | prezzo più bassso | L'operatore economico aggiudicatario dovrà fornitre in uso gratuito n. 10 manometri per CPAP | pz | 1650 | 89100 | 33141641-5 | 7642792779 | 0
53 |  | Sistema di raccolta drenaggio toracico monouso e sterile. Tale sistema deve essere costituito da bottiglia in vetro tappo di chiusura a vite, tubi di connessione in PVC antiinginocchiamento, possibilità di depressione fino a 350 mmHg. Volume 2 lt. | prezzo più basso |  | kit | 11400 | 112860 | 33141600-6 | 76428306D5 | 0
54 |  | Tubo in PVC con segmento espanso ogni 100 cm circa trasparente ed anticollabimento. Diametro interno minimo 7 mm massimo 15 mm. | prezzo più basso |  | metro | 7500 | 1875 | 33141600-6 | 7642843191 | 0
55 |  | Tubo di drenaggio biliare tipo Kerr a T in materiale biocompatibile monouso e sterile. Mis. Varie da 8 a 14 Ch. | prezzo più basso |  | pz | 180 | 837 | 33141600-6 | 7642849683 | 0
56 |  | Catetere trocar in PVC DHPE FREE o altro materiale equivalente per drenaggio toracico monouso e sterile. Tale trocar deve prevedere linea di controllo radiopaca e indicatori di profondità ogni 5 cm, mandrino con punta affilata. Misure da 8 a 28 Ch. | prezzo più basso |  | pz | 2160 | 6804 | 33141600-6 | 7642857D1B | 0
57 |  | Catetere trocar n PVC DHPE FREE o altro materiale equivalente per drenaggio toracico monouso e sterile. Tale trocar deve prevedere linea di controllo radiopaca e indicatori di profondità ogni 5cm, mandrino con punta atraumatica. Misure da 8 a 28 Ch. | prezzo più basso |  | pz | 405 | 2531.25 | 33141600-6 | 76428653B8 | 0
58 |  | Catetere per drenaggio pleurico miniinvasivo tipo pigtail centimetrato monouso e sterile in polietilene o altro materiale equivalente con ago tipo verres con valvola di non ritorno, rubinetto a tre vie, completo di set di estensione con ago 16G. mis. 6 -8 fr | prezzo più basso |  | pz | 810 | 129600 | 33141600-6 | 7642918F71 | 0
59 |  | Kit di drenaggio percutaneo sterile monouso costituito da cannula in poliuretano o altro materiale equivalente con valvola di non ritorno, ago retrattile tipo verres, linea di estensione in PVC , e la sacca di raccolta da 2000 ml circa con valvola unidirezionale o siringa , o sistema di aspirazione completo di connettori.mis varie | prezzo più basso |  | kit | 780 | 88140 | 33141600-6 | 76429276E1 | 0
60 |  | Sistema monopaziente per la decontaminazione e lavaggio del circuito di broncoaspirazione costituito da flacone in materiale plastico con filtro e tubo di aspirazione e valvola di arresto. | prezzo più basso | E' possibile offrire sia il kit COMPLETO QUALORA TRATTASI DI KIT CERTIFICATO DA UN UNICO NUMERO DI REPERTORIO che i singoli prodotti qualora questi ultimi abbiano differenti numeri di repertorio specificando per ognuno (nel prospetto correlato all'offerta) il prezzo singolo. L'AZIENDA IN CASO DI OFFERTA DEL SINGOLO PRODOTTO SI RISERVA LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE ACQUISTI DEI SINGOLI PRODOTTI COMPONENTI IL KIT. | kit | 2550 | 79432.5 | 33141600-6 | 7642938FF2 | 0
61 |  | Valvola di Heimlich unidirezionale monouso e sterile per pneumotorace. | prezzo più basso |  | pz | 7200 | 30960 | 33141600-6 | 7642951AAE | 0
62 |  | Sistema completo per extrasanguino-trasfusione neonatale monouso e sterile. | prezzo più basso |  | pz | 30 | 1549.5 | 33141600-6 | 7642956ECD | 0
63 |  | Sonda di Blakemore-Sengstaken monouso e sterile. Tale sonda a quattro lumi in silicone o altro materiale biocompatibile per il tamponamento delle varici esofagee, con palloni esofageo e gastrico in silicone, valvole di insufflazione separate ed identificabili con colori diversi. Deve essere, inoltre, munita di doppio lume per consentire lavaggio e l'aspirazione sia dell'esofago che dello stomaco. Mis 16 - 20 Ch. | prezzo più basso |  | kit | 390 | 31200 | 33141641-5 | 764296563D | 0
64 |  | Sonda a doppio lume per lavanda e svuotamento gastrico monouso e sterile. Tale sonda deve essere in pvc termosensibile o altro materiale equivalente trasparente latex free, con fori laterali. Lunghezza 120 cm circa. Misure 18 - 36 Ch | prezzo più basso |  | pz | 1005 | 7035 | 33141641-5 | 7642990ADD | 0
65 | 65.1 | Sonda per gastrostomia percutanea (PEG ) sterile monouso in poliuretano o altro materiale equivalente mis. G 20 completo di kit di introduzione e sistema di fissaggio. | prezzo più basso |  | pz | 480 | 56935.5 | 33141641-5 | 7643011C31 | 0
65 | 65.2 | Raccordo a y per peg | prezzo più basso |  | pz | 270
65 | 65.3 | kit otturatore per rimozione peg | prezzo più basso |  | pz | 270
65 | 65.4 | sonda di sostituzione per gastrostomia percutanea endoscopica. Misure varie. | prezzo più basso |  | pz | 30
66 |  | Sonda per gastrostomia a basso profilo sterile monouso con palloncino in silicone o altro materiale equivalente completo di kit di introduzione. | prezzo più basso |  | pz | 240 | 42000 | 33141641-5 | 76430203A1 | 0
67 |  | Sonda di Levin monouso e sterile pediatrica e neonatale. Tale sonda deve essere in PVC atossico o altro materiale equivalente DHPE FREE, termosensibile Latex Free; deve prevedere più fori laterali, linea radiopaca, indicatori di profondità e foro sentinella lunghezza cm 40 circa. Mis da 5 a 8 Ch. | prezzo più basso |  | pz | 30600 | 8568 | 33141641-5 | 7643028A39 | 0
68 |  | Sonda di Levin monouso e sterile pediatrica e neonatale. Tale sonda deve essere in PVC atossico o altro materiale equivalente DHPE FREE, termosensibile Latex Free; deve prevedere più fori laterali, linea radiopaca, indicatori di profondità e foro sentinella lunghezza cm 40 circa. Mis da 10 a 18 Ch. | prezzo più basso |  | pz | 24240 | 4605.6 | 33141641-5 | 7643040422 | 0
69 |  | Sondino nutrizionale in poliuretano o altro materiale equivalente con scala graduata e linea radiopaca lungo tutto il sondino e 2 markers a livello dei palloncini gastrico ed esofageo per visualizzarne il corretto posizionamento, 2 palloncini per la rilevazione della pressione gastrica ed esofagea Connettore universale con derivazione ad Y per la somministrazione estemporanea di fluidi completi di adattatori per ventilatori in dotazione | prezzo più basso |  | pz | 195 | 19500 | 33141641-5 | 76430479E7 | 0
70 |  | Sonda nasogastica sterile monouso in poliuretano o altro materiale equivalente inerte verso i medicamenti ed alimenti da somministrare, punta atraumatica provvista di fori e linea radiopaca, latex free DHPE FREE completa di filo guida metallico e connettore con attacco enfit trattato con materiale autolubrificante lunghezza 110 cm circa da 6 a 14 fr CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN 1615: 2000 | prezzo più basso |  | pz | 4200 | 20580 | 33141641-5 | 764305722A | 0
71 |  | Sonda per nutrizione nasodigiunale monouso e sterile, radiopaca centimetrato autoavanzante. Mis 14 Fr 155 circa. | prezzo più basso |  | pz | 240 | 25920 | 33141641-5 | 76430658C2 | 0
72 |  | Kit per digiunostomia sterile monouso secondo Delany indicato per gastrectomie, gastroresezioni e laparotomie. Costituito da catetere in poliuretano o altro materiale equivalente ch 8 80 cm circa provvisto di accessori di fissaggio. | prezzo più basso |  | kit | 90 | 4050 | 33141641-5 | 7643069C0E | 0
73 |  | Sonda gastro-duodenale a doppia via tipo Salem sterile monouso in PVC DHPE free o altro materiale equivalente indicata per la prevenzione dell'accumulo di secrezioni e gas gastrici MIS. VARIE | prezzo più basso |  | pz | 1050 | 2415 | 33141641-5 | 76430761D8 | 0
74 |  | Connettore a circuito chiuso per sondini nasogatrici che garantisca l'infusione di farmaci e l'aspirazione protetta senza deconnessioni, composto da rubinetto a tre vie con connessione per siringa e per linea d'aspirazione entrambi protetti da tappi di chiusura | prezzo più basso |  | pz | 900 | 18000 | 33141641-5 | 76430815F7 | 0
75 |  | Dispositivo sterile monouso per ventilazione mediante intubazione esofagea munito di doppia cuffia e canale per posizionamento SNG. | prezzo più basso |  | pz | 120 | 25200 | 33141641-5 | 7643088BBC | 0
76 |  | Sonda rettale monouso e sterili in materiale plastico trasparente con punta atraumatica lunghezza 36 cm circa. Mis. Da 18 a 28 Ch. | prezzo più basso |  | pz | 12600 | 1890 | 33141641-5 | 76430940B3 | 0
77 |  | Catetere Fogarty biliare ad una via monouso e sterile. Mis. Varie da 5 a 7 Ch. | prezzo più basso |  | pz | 45 | 1338.75 | 33141641-5 | 7643101678 | 0
78 |  | Catetere Fogarty biliare a due vie con palloncino gonfiabile monouso e sterile, con siringa sterile monouso annessa. Mis. Varie da 5 a 7 Ch. | prezzo più basso |  | pz | 45 | 3825 | 33141641-5 | 7643108C3D | 0
79 |  | Sondino nasogastrico sterile monouso dotato di sensori per la misurazione della pressione esofagea e gastrica e accessori. | prezzo più basso |  | pz | 255 | 48195 | 33141641-5 | 76431162DA | 0
80 |  | Catetere vescicale sterile monouso per instillazioni vescicali in PVC privo di lattice compatibile con farmaci chemioterapici, provvisto di attacco luer-lock. | prezzo più basso |  | pz | 6300 | 18900 | 33141641-5 | 7643127BEB | 0
81 |  | Catetere uretrale di mercier sterile monouso con estremità distale curva con fori laterali e prossimale ad imbuto. Mis da ch 6 a ch 20. | prezzo più basso |  | pz | 450 | 2475 | 33141641-5 | 76431330E2 | 0
82 |  | Catetere Foley punta nelaton monouso e sterile. Tale catetere deve essere in lattice siliconato biocompatibile a due vie provvisto di palloncino di ancoraggio e valvola di gonfiaggio, punta atraumatica rotonda liscia con 2 fori per una facile introduzione. Mis da 12 a 24 Ch. | prezzo più basso |  | pz | 46500 | 16275 | 33141641-5 | 76431395D4 | 0
83 |  | Catetere Foley punta nelaton pediatrico monouso e sterile. Tale catetere deve essere morbido in lattice siliconato biocompatibile a due vie provvisto di palloncino di ancoraggio di circa 3ml punta atraumatica rotonda liscia per una facile introduzione, con mandrino . Mis da 8 a 10Ch . | prezzo più basso |  | pz | 1560 | 546 | 33141641-5 | 7643146B99 | 0
84 |  | Catetere Foley neonatale punta nelaton monouso e sterile. Tale catetere deve essere in lattice siliconato biocompatibile a due vie provvisto di palloncino di ancoraggio di circa 3ml punta atraumatica rotonda liscia per una facile introduzione, con mandrino . Mis ch 6 per pazienti pediatrici | prezzo più basso |  | pz | 960 | 480 | 33141641-5 | 7643153163 | 0
85 |  | Catetere Foley monouso e sterile punta dufour (due fori opposti e sfalsati ed un foro in punta) a tre vie . Tale catetere deve essere in lattice rinforzato lubrificato biocompatibile provvisto di palloncino scanalato di ancoraggio e valvola di gonfiaggio, punta atraumatica rotonda liscia per una facile introduzione. Mis da 18 a 24 Ch. Per emostasi e drenaggio postoperatorio. | prezzo più basso |  | pz | 3900 | 25155 | 33141641-5 | 76431617FB | 0
86 |  | Catetere Tiemann in silicone rigido sterile monouso punta ricurva atraumatica per una facile introduzione, monouso e sterile. Tale catetere deve essere munito di palloncino. Misure: Ch 12 – 18 | prezzo più basso |  | pz | 300 | 1245 | 33141641-5 | 7643165B47 | 0
87 |  | Catetere vescicale monouso e sterile. Tale catetere deve essere in lattice siliconato o silicone, deve essere rivestito con materiali battericidi e/o batteriostatici. provvisto di palloncino di ancoraggio e valvola di gonfiaggio, punta atraumatica rotonda e liscia a due o a tre vie. Mis 10-24 ch | prezzo più basso |  | pz | 1050 | 32550 | 33141641-5 | 764317645D | 0
88 |  | Catetere Foley silicone 100%a due vie monouso e sterile. Tale catetere deve essere provvisto di palloncino, con punta atraumatica rotonda liscia per una facile introduzione. Mis 12 -20 Ch. | prezzo più basso |  | pz | 6300 | 14175 | 33141641-5 | 7643184AF5 | 0
89 |  | Catetere uretrale per uretero-sigmoidostomia tipo bracci sterile monouso con estremità distale a becco di flauto ed estremità prossimale dritta con 6 fori, linea radiopaca con mandrino. Mis da ch 5 a ch 12 | prezzo più basso |  | pz | 360 | 1494 | 33141641-5 | 7643188E41 | 0
90 |  | Manometro per il monitoraggio della pressione intra-addominale composto da una linea di raccordo al catetere di Foley marcata in mm/Hg e reservoir con morsetto e filtro antibatterico latex free monouso e sterile misure varie | prezzo più basso |  | kit | 600 | 22680 | 33141641-5 | 764319540B | 0
91 |  | Tappo di chiusura catetere foley | prezzo più basso |  | pz | 1500 | 150 | 33141641-5 | 76432018FD | 0
92 |  | Sonda Catetere Foley monouso e sterile punta nelaton. Tale catetere deve essere in silicone puro, Misure da 8 a 18 CH. | prezzo più basso | L'operatore economico deve garantire la compatibilità dei connettori del dispositivo con i Monitor in dotazione all'Azienda Philips Intellivue | pz | 1200 | 14400 | 33141641-5 | 7643206D1C | 0
93 |  | Maschera laringea pluriuso in silicone o altro materiale equivalente con cuffia gonfiabile e valvola di sgonfiaggio rapido. Misure varie ad. e ped. | offerta EPV |  | pz | 450 | 54000 | 33170000-2 | 7643371548 | 0
94 |  | Maschera laringea monouso, sterile, di seconda generazione in PVC o altro materiale equivalente, con cuffia gonfiabile e presagomata. Mis. varie ad. e ped. | offerta EPV |  | pz | 2850 | 40470 | 33170000-2 | 76433736EE | 0
95 |  | Maschera laringea monouso, non gonfiabile da utilizzarsi in anestesia durante la ventilazione a pressione positiva intermittente IPPV o spontanea. Misure varie ad. e ped. | offerta EPV |  | pz | 1290 | 25800 | 33170000-2 | 7643377A3A | 0
96 |  | Maschera laringea, monouso, sterile, con cuffia in silicone o altro materiale equivalente, gonfiabile e presagomata, predisposta per intubazione assistita tramite ottica flessibile, dotata di doppio tubo per l'accesso gastrico. Misure varie ad. e ped. | offerta EPV |  | pz | 2700 | 45900 | 33170000-2 | 7643379BE0 | 0
97 |  | Maschera laringea, monouso, sterile, con cuffia in silicone o altro materiale equivalente, gonfiabile e presagomata, dotata di ampio canale per l'accesso all'endoscopio nelle procedure del tratto gastrointestinale superiore. Misure varie ad. e ped. | offerta EPV |  | pz | 690 | 20700 | 33170000-2 | 7643382E59 | 0
98 |  | Tubo oronasale privo di cuffia. punta tipo Magil, Misure: da 2,5 a 4,5 mm comprese le mezze misure | offerta EPV |  | pz | 10800 | 12420 | 33170000-2 | 764338727D | 0
99 |  | Tubo endotracheale privo di cuffia. punta tipo Magil, Misure: da 5 a 7 mm comprese le mezze misure | offerta EPV |  | pz | 1230 | 1414.5 | 33170000-2 | 76433915C9 | 0
100 |  | Tubo endotracheale con cuffia punta tipo Murphy misure da 5 a 10 mm comprese le mezze misure. | offerta EPV |  | pz | 450 | 2205 | 33170000-2 | 7643400D34 | 0
101 |  | Tubo endotracheale resistente al laser per la chirurgia della laringe rivestito di schiuma e lamina in argento corrugata o altro materiale equivalente, con due cuffie una dentro l' altra e doppio palloncino di controllo punta Magill. Misure: da 4,0 a 8,0 mm. | offerta EPV |  | pz | 150 | 22740 | 33170000-2 | 7643404085 | 0
102 |  | Tubo endotracheale con cuffia, punta tipo Magil, Misure: da 2,5 a 9 mm comprese le mezze misure | offerta EPV |  | pz | 30900 | 29355 | 33170000-2 | 764340622B | 0
103 |  | Tubo endotracheale cuffiato in PVC siliconizzato DHPE- FREE o altro materiale equivalente latex free, ad alta tollerabilità documentato per intubazione prolungata sia nasale che orale, punta Magill o Murphy, sterile. Misure: 5,0 – 10,0 mm | offerta EPV |  | pz | 1050 | 8715 | 33170000-2 | 7643422F5B | 0
104 |  | Tubo endotracheale armato con mandrino integrato, con cuffia tipo Magill, Misure: da 3,5 a 10,0 mm comprese le mezze misure. | offerta EPV |  | pz | 14400 | 112320 | 33170000-2 | 76434251D9 | 0
105 | 105.1 | Tubo per intubazione bronchiale Dx/Sx monolume Misure da 6,5 ad 8,0 mm. | offerta EPV |  | pz | 45 | 123455.25 | 33170000-2 | 7643435A17 | 0
105 | 105.2 | Tubo per intubazione bronchiale doppio lume altamente flessibile e termosensibile, senza incino, marker radiopaco continuo mandrinato con raccodo a Y Fr da 28 a 45 sia dx che sx. | offerta EPV |  | pz | 2100
106 |  | Tubo per intubazione bronchiale per tracheostomia Dx/sx doppio lume Misure varie con flangia di fissaggio | offerta EPV |  | pz | 120 | 31764 | 33170000-2 | 7643441F09 | 0
107 |  | Cannula tracheostomica pediatrica neonatale monouso e sterile. Tale cannula deve essere in pvc o altro materiale equivalente, latex free, senza cuffia flangia fissa , e fascia di fissaggio, e mandrino introduttore. Misure pediatriche e neonatali: da 3.5 a 5.5 mm lunghezza da 40 a 50 mm circa comprese le mezze misure. | offerta EPV |  | pz | 240 | 7764 | 33141220-8 | 76434430B4 | 0
108 | 108.1 | Cannula tracheostomica CON FLANGIA BASCULANTE monouso e sterile con controcannula. Tale cannula deve essere in pvc o altro materiale equivalente, latex free, senza cuffia con protesi fonatoria linea radiopaca, e fascia di fissaggio, e mandrino introduttore. Misure : da 4 A 10 mm lunghezza da 60 a 80 mm | offerta EPV |  | pz | 225 | 12100.5 | 33141220-8 | 76434484D3 | 0
108 | 108.2 | Valvola fonatoria sterile monouso con e senza presa integrata per ossigeno compatibile con cannula. | offerta EPV |  | pz | 135
109 |  | Cannula tracheostomica CON FLANGIA BASCULANTE monouso e sterile con controcannula. Tale cannula deve essere in pvc o altro materiale biocompatibile, latex free, senza cuffia senza protesi fonatoria linea radiopaca, e fascia di fissaggio, e mandrino introduttore. Misure : da 4 A 10 mm lunghezza da 60 a 80 mm | offerta EPV |  | pz | 300 | 13950 | 33141220-8 | 7643456B6B | 0
110 |  | Cannula tracheostomica per laringectomizzati non cuffiata in PVC o altro materiale equivalente flangia basculante composta da una cannula esterna e una cannula interna mis. da 6 a 10 lunghezza da 50 mm | offerta EPV |  | pz | 120 | 6540 | 33141220-8 | 7643461F8A | 0
111 |  | Cannula tracheostomica per laringectomizzati fenestrata non cuffiata in poliuretano o altro materiale biocompatibile composta da due controcannule di cui una fenestrata e una cannula interna non fenestrata mis. Da 7 a 10 | offerta EPV |  | pz | 120 | 20108.4 | 33141220-8 | 7643467481 | 0
112 |  | Cannula tracheostomica sterile monouso, flangia basculante a 360°, con controcannula, con cuffia , compartibile con MRI mis da 6-10 | offerta EPV |  | pz | 300 | 18000 | 33141220-8 | 7643476BEC | 0
113 |  | Cannula tracheostomica pediatrica neonatale monouso e sterile. Tale cannula deve essere in pvc o altro materiale equivalente, latex free, nelle versioni con cuffia a bassa pressione, palloncino di controllo, flangia fissa fascia di fissaggio, e mandrino introduttore. Misure pediatriche e neonatali: da 4 a 5.5 mm comprese le mezze misure lunghezza da 40 a 50mm circa . | offerta EPV |  | pz | 75 | 2426.25 | 33141220-8 | 7643479E65 | 0
114 |  | Cannula tracheostomica sterile monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC siliconato o altro materiale equivalente latex free, con cuffia ad ampio volume a bassa pressione,linea radiopaca palloncino di controllo, flangia fissa , radiopaca, fascia di fissaggio, mandrino d’introduzione. Misure: da 4 a 9 mm lunghezza 50- 90 mm circa | offerta EPV |  | pz | 750 | 17812.5 | 33141220-8 | 76434885D5 | 0
115 | 115.1 | Cannula tracheostomica fenestrata flangia fissa con protesi fonatoria monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC latex free, angolata, munita di dispositivo antitosse, raccordo circa 15 mm per ventilatore, cuffia a bassa pressione con palloncino di controllo due controcannule, mandrino di introduzione. Misure da 7 a 10 mm. | offerta EPV |  | pz | 210 | 13596 | 33141220-8 | 7643492921 | 0
115 | 115.2 | Valvola fonatoria sterile monouso con e senza presa integrata per ossigeno compatibile con la cannula | offerta EPV |  | pz | 60
116 |  | Cannula tracheostomica a flangia basculante monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC o altro materiale equivalente latex free, con cuffia d ampio volume a bassa pressione con palloncino di controllo, punta estremamente rastremata, con controcannula fenestrata monouso, Misure da 4 a 10 mm. lunghezza 60- 80 mm circa | offerta EPV |  | pz | 30 | 1286.1 | 33141220-8 | 7643498E13 | 0
117 |  | Cannula tracheostomica a flangia basculante monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC o altro materiale equivalente latex free, con cuffia ad ampio volume a bassa pressione con palloncino di controllo, punta estremamente rastremata, con controcannula monouso non fenestrata, Misure da 4 a 10 mm. lunghezza 60- 80 mm circa | offerta EPV |  | pz | 30 | 1395 | 33141220-8 | 7643501091 | 0
118 |  | Cannula tracheostomica a flangia di fissaggio regolabile sterile monouso in PVC siliconizzato o altro materiale equivalente latex free con cuffia ad ampio volume e bassa pressione, angolata, sondino d’aspirazione, munita di dilatatore, fascetta di fissaggio, sterile. Misura: 7 a 9 mm. | offerta EPV |  | pz | 1500 | 45000 | 33141220-8 | 76435064B0 | 0
119 |  | Cannula tracheostomica preformata monouso e sterile, in PVC o altro materiale equivalente, latex free con cuffia a bassa pressione palloncino di controllo con valvola di non ritorno, flangia di fissaggio, completa di 2 controcannule e spazzolino mandrino mis 6-10 comprese le mezze misure. | offerta EPV |  | pz | 210 | 4914 | 33141220-8 | 76435118CF | 0
120 |  | Cannula tracheostomica armata angolata monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC siliconato latex free, con cuffia a bassa pressione, palloncino di controllo, flangia di fissaggio regolabile, radiopaca, fascia di fissaggio, mandrino d’introduzione. Misure: da 7 a 9 mm | offerta EPV |  | pz | 90 | 5053.5 | 33141220-8 | 7643518E94 | 0
121 |  | Cannula tracheostomica armata angolata con protesi fonatoria monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC siliconato latex free o altro materiale equivalente, munita di dispositivo antitosse, raccordo da 15 mm per ventilatore, cuffia a bassa pressione con palloncino di controllo due controcannule, mandrino di introduzione. Misure da 6 a 9 mm. | offerta EPV |  | pz | 210 | 26565 | 33141220-8 | 7643526531 | 0
122 |  | Cannula tracheostomica armata angolata monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC siliconato o altro materiale equivalente latex free, con cuffia ad ampio volume e bassa pressione, sondino d’aspirazione, fascetta di fissaggio. Misure: da 7 a 9 mm | offerta EPV |  | pz | 90 | 10035 | 33141220-8 | 764353087D | 0
123 |  | Cannula tracheostomica armata LUNGA angolata monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC siliconato o altro materiale equivalente latex free, con cuffia ad ampio volume e bassa pressione, flangia a vite regolabile, fascetta di fissaggio palloncino di controllo. Misure: da 7 a 9 mm Lung. da . 63 a 115 mm | offerta EPV |  | pz | 600 | 55800 | 33141220-8 | 7643535C9C | 0
124 |  | Kit per minicricotiroidotomia d'urgenza monouso e sterile. | offerta EPV |  | kit | 120 | 16914 | 33141220-8 | 7644102087 | 0
125 |  | Kit per minicricotiroidotomia d'urgenza monouso e sterile con dispositivo di verres. | offerta EPV |  | kit | 120 | 19440 | 33141220-8 | 7644108579 | 0
126 |  | Kit per tracheostomia percutanea sterile monouso tipo"percutwist". In confezione sterile e monouso. | offerta EPV |  | kit | 300 | 70725 | 33141220-8 | 7644115B3E | 0
127 |  | Kit per la tracheostomia percutanea sterile monouso tipo "blue Dolphin" . | offerta EPV |  | kit | 600 | 210000 | 33141220-8 | 7644122108 | 20
128 |  | Kit per la tracheostomia percutanea sterile monouso tipo "blue RHINO | offerta EPV |  | kit | 360 | 82980 | 33141220-8 | 7644177E67 | 0
129 |  | Kit sterile monouso per tracheostomia translaringea sterile monouso secondo Fantoni completo di cannula tracheostomica | offerta EPV |  | kit | 30 | 6372 | 33141220-8 | 7644190923 | 0
130 |  | Kit sterile monouso per tracheostomia percutanea dilatativa in pazienti obesi, tessuto pretracheale fino a 50 mm. Il kit deve contenere una cannula tracheostomica armata a flangia regolabile con dilatatore singolo e guida seldinger. misure 7-8-9. | offerta EPV |  | kit | 120 | 33210 | 33141220-8 | 7644199093 | 0
131 |  | Kit per la tracheostomia percutanea sterile monouso pediatrico | offerta EPV |  | kit | 45 | 15750 | 33141220-8 | 764420772B | 0
132 |  | Dispositivo di fissaggio per tubi bronchiali monouso. Con flangia di fissaggio adesiva in materiale ipoallergenico, sistema di fissaggio ad incastro col tubo. Misure per tubi da 3,0 a 10,0 mm. | offerta EPV |  | pz | 900 | 2385 | 33141220-8 | 7644216E96 | 0
133 |  | Fascetta di fissaggio per tubi endotracheali monouso in foam anallergico rivestito in materiare soffice chiusura in Velcro misure varie adulto e pediatrico, neonatale. Latex free. | offerta EPV |  | pz | 1800 | 7560 | 33141220-8 | 7644230A25 | 0
134 |  | Fascia di fissaggio anatomica per cannule tracheostomiche in schiuma anallergica ricoperta e sistema di fissaggio a velcro regolabile. mis. Adulto pediatrico neonatale. | offerta EPV |  | pz | 17400 | 22620 | 33141220-8 | 7644240268 | 0
135 |  | Fascetta di fissaggio per tracheostomia monouso in foam anallergico ricoperto rivestito in cotone. Di tipo universale chiusura in Velcro con fascetta elastica. misure varie adulto e pediatrico, neonatale. Latex free. | offerta EPV |  | pz | 13500 | 31050 | 33141220-8 | 7644248900 | 0
136 |  | Circuito respiratorio non coibentato adulto composto da: 4 Tubi di connessione lunghezza 80 cm circa attacco 22F; 2 ampolle raccogli-condensa, catetere mount estensibile girevole. Connettore ad Y 22mm /15F eventualmente staccabile con fori per l'inserimento di prese per temperatura e C02 , e tubo di connessione di 60cm circa . | offerta EPV |  | kit | 21000 | 156450 | 33170000-2 | 7644254DF2 | 20
137 | 137.1 | Circuito respiratorio composto da : due tubi corrugati di circa 60 cm, un raccogli-condensa, raccordi per collegamento alla sorgente di O2 tubo di connessione di 60cm circa. | offerta EPV |  | kit | 900 | 86499 | 33170000-2 | 7644263562 | 0
137 | 137.2 | Circuito respiratorio coibentato adulto sulla linea inspiratoria ed espiratoria mis. adulto composto da: 4 Tubi di connessione lunghezza 80 cm circa attacco 22F, 2 ampolle raccogli - condensa, catetere mount estensibile girevole. Connettore ad Y 22mm /15F eventualmente staccabile con fori per l'inserimento di prese per temperatura e C02 , e tubo di connessione di 60cm circa . | offerta EPV |  | kit | 4500
137 | 137.3 | Circuito respiratorio coibentato sulla linea inspiratoria ed espiratoria mis. Pediatrica, neonatale. Composto da: vedi sopra. | offerta EPV |  | kit | 2460
138 | 138.1 | Circuito monouso singolo riscaldato pediatrico neonatale. | offerta EPV | L'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire in uso gratuito n. 52 riscaldatori | pz | 630 | 487558.5 | 33170000-2 | 7644275F46 | 35
138 | 138.2 | Camera di umidificazione | offerta EPV |  | pz | 1050
138 | 138.3 | Circuito monouso doppio riscaldato adulto pediatrico neonatale | offerta EPV |  | pz | 5100
138 | 138.4 | Camera di umidificazione | offerta EPV |  | pz | 1050
139 | 139.1 | Circuito monouso doppio riscaldato pediatrico neonatale compatibile con i ventilatori per alta frequenza | offerta EPV | L'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire in uso gratuito n. 8 riscaldatori. I ventilatori di cui è dotata l'Azienda sono di marca SLE mod. 5000 | pz | 1500 | 71850 | 33170000-2 | 76442835E3 | 0
139 | 139.2 | Camera di umidificazione | offerta EPV |  | pz | 600
140 |  | Maschera monouso per anestesia in PVC o altro materiale equivalente con cuscino gonfiabile o altro sistema equivalente | offerta EPV |  | pz | 62400 | 112320 | 33171110-3 | 7644313EA2 | 0
141 |  | Maschera monouso per anestesia senza PVC senza cuscinetto gonfiabile con bordo in elastomero antiscivolo, mis. Varie. | offerta EPV |  | pz | 5400 | 208980 | 33171110-3 | 7644329BD7 | 20
142 |  | Maschera oro-nasale riutilizzabile ventilata e non ventilata raccordo a gomito per ventilatori monotubo doppio tubo. | offerta EPV |  | pz | 135 | 27000 | 33170000-2 | 7644347AB2 | 0
143 | 143.1 | Maschera full face monouso raccordo a gomito per ventilatori monotubo | offerta EPV |  | pz | 180 | 37800 | 33170000-2 | 7644353FA4 | 0
143 | 143.2 | Maschera full face monouso raccordo a gomito per ventilatori doppio tubo | offerta EPV |  | pz | 180
144 |  | Maschera full face monouso dotata di raccordo adattatore per sondino naso gastrico. | offerta EPV |  | pz | 270 | 28350 | 33170000-2 | 76443583C8 | 0
145 | 145.1 | Maschera total face riutilizzabile dotata di raccordo adattatore per sondino naso gastrico per ventilatori monotubo | offerta EPV |  | pz | 120 | 195000 | 33170000-2 | 76443740FD | 20
145 | 145.2 | Maschera total face riutilizzabile dotata di raccordo adattatore per sondino naso gastrico per ventilatori doppio tubo. | offerta EPV |  | pz | 270
146 |  | Maschera full face monouso per CPAP provvista di fori per eliminazione CO2. | offerta EPV | E' possibile offrire sia il kit che i singoli prodotti qualora questi ultimi abbiano differenti numeri di repertorio specificando per ognuno (nel prospetto correlato all'offerta) il prezzo singolo. Per la tipologia senza venturimetro integrato si chiede alla ditta aggiudicataria di offrire n. 10 apparecchi in comodato d'uso. | pz | 210 | 28665 | 33170000-2 | 764437951C | 0
147 |  | Maschera full face monouso per CPAP munita di raccordo per sondino naso gastrico. | offerta EPV | E' possibile offrire sia il kit che i singoli prodotti qualora questi ultimi abbiano differenti numeri di repertorio specificando per ognuno (nel prospetto correlato all'offerta) il prezzo singolo. Per la tipologia senza venturimetro integrato si chiede alla ditta aggiudicataria di offrire n. 10 apparecchi in comodato. | pz | 180 | 24570 | 33170000-2 | 7644390E2D | 0
148 |  | Set per CPAP. Tale dispositivo deve essere composto da maschera per CPAP completo di circuito e pallone di alimentazione; filtro; tubo da 180 cm circa; nucale Misure varie. | offerta EPV | E' possibile offrire sia il kit che i singoli prodotti qualora questi ultimi abbiano differenti numeri di repertorio specificando per ognuno (nel prospetto correlato all'offerta) il prezzo singolo. | pz | 1200 | 14400 | 33170000-2 | 76443984CA | 0
149 | 149.1 | Generatore per nCPAP a flusso variabile con tecnologia in grado di ottenere massima stabilità della pressione a livello dell’interfaccia del paziente con il minimo sforzo respiratorio, comprensivo di circuito paziente. | offerta EPV |  | pz | 600 | 180000 | 33170000-2 | 764443969F | 20
149 | 149.2 | Nasocannula di varie taglie, con codice colore, ergonomiche, atossiche ed efficaci in termini di tenuta. | offerta EPV |  | pz | 300
149 | 149.3 | Mascherine nasali di varie taglie, con codice colore, ergonomiche, atossiche ed efficaci in termini di tenuta. | offerta EPV |  | pz | 300
149 | 149.4 | Sistemi di fissaggio di varie misure, con codice colore, confortevoli, adattabili facilmente alle diverse conformazioni della testa del neonato. | offerta EPV |  | pz | 600
149 | 149.5 | N. 4 sistemi per terapia CPAP nasale in noleggio comprensivo di assistenza tecnica full-risk. | offerta EPV |  | nolo | 3
150 | 150.1 | Casco per NIV . Mis. Varie | offerta EPV |  | pz | 1500 | 500430 | 33170000-2 | 76444553D4 | 70
150 | 150.2 | Casco per CPAP. Mis. Varie | offerta EPV |  | pz | 1140
150 | 150.3 | Pallone monopaziente da collegare a casco CPAP ALTA COMPLIANCE LATEX FREE | offerta EPV |  | pz | 105
150 | 150.4 | Valvola di PEEP per la maschera munita di molla curva concentrica per una pressione costante, flusso indipendente e valori pre-stabiliti. Misure 2,5 – 5,0 – 7,5 – 10,0 – 12,5 – 15 – 20 cm H2O. (rif.72) | offerta EPV |  | pz | 150
150 | 150.5 | Valvola di PEEP regolabile per gli elmetti con possibilità di regolazione da 0 a 20 cm H2O. | offerta EPV |  | pz | 150
151 | 151.1 | Unità respiratoria manuale con pallone da 2 lt. Mis adulto | offerta EPV |  | pz | 36000 | 362790 | 33170000-2 | 7644464B3F | 35
151 | 151.2 | Unità respiratoria manuale misura pediatrica con pallone da 1 lt e misura neonatale con pallone da 1/2 lt. | offerta EPV |  | pz | 5400
152 |  | Filtro antibatterico antivirale HME adulto | offerta EPV |  | pz | 45000 | 81000 | 33170000-2 | 76444732AF | 0
153 |  | Filtro antibatterico antivirale HME adulto con mount | offerta EPV |  | pz | 10500 | 42000 | 33170000-2 | 76444775FB | 0
154 |  | Filtro antibatterico antivirale HME pediatrico neonatale con mount | offerta EPV |  | pz | 3300 | 9075 | 33170000-2 | 7644484BC0 | 0
155 |  | Filtro antibatterico antivirale HME adulto con batteriostatico battericida | offerta EPV |  | pz | 1200 | 3864 | 33170000-2 | 764449225D | 0
156 |  | Sistema per broncoaspirazione a circuito chiuso monouso e sterile. Tale sistema deve essere dotato di sondino in PVC atossico, punta atraumatica aperta e fori laterali; il sondino, inoltre, deve prevedere una centimetratura di profondità. Tale sistema deve, inoltre, prevedere un connettore e catetere mount, canale di irrigazione, sistema di protezione sulla valvola per impedire attivazione incidentale. Mis da 12 a 14 Ch. Tipologia per cannula tracheostonica e tubo endotracheale. | offerta EPV |  | kit | 14400 | 129600 | 33141600-6 | 7644505D14 | 0
157 |  | Sistema per broncoaspirazione a circuito chiuso monouso e sterile. Tale sistema deve essere dotato di sondino in PVC atossico, punta atraumatica aperta e fori laterali; il sondino, inoltre, deve prevedere una centimetratura di profondità. Tale sistema deve, inoltre, prevedere un connettore e catetere mount, canale di irrigazione, sistema di protezione sulla valvola per impedire attivazione incidentale, possibilità di inserzione fibrobroncoscopio. Mis da 12 a 14 Ch. Tipologia per cannula tracheostonica e tubo endotracheale. | offerta EPV |  | kit | 300 | 5640 | 33141600-6 | 7644510138 | 0
158 |  | Sistema per broncoaspirazione a circuito chiuso monouso e sterile. Tale sistema deve essere dotato di sondino in PVC atossico DHPE FREE lungo circa 30 - 40 cm, punta atraumatica aperta e fori laterali, centimetratura di profondità. Tale sistema deve, inoltre, prevedere un canale di irrigazione, sistema di protezione sulla valvola per impedire attivazione incidentale, adattatore per tubo endotracheale da mm 2.0 a. 5.0 con connettore a y . Mis neonatali e pediatriche da 5 a 10 Ch. | offerta EPV |  | kit | 3300 | 36135 | 33141600-6 | 76445133B1 | 0
159 |  | Sistema per aspirazione post-operatoria sottovuoto, monouso e sterile. Tale sistema deve essere costituito da un serbatoio di capacità circa 600ml, da tubo di collegamento lungo circa 100 cm con raccordi universali, da tubo di aspirazione terminale tipo Redon comprensivo di ago. Mis. varie per il tubo di drenaggio terminale tipo Redon da 6 a 18 Ch. | offerta EPV |  | kit | 18000 | 79200 | 33141600-6 | 76445301B9 | 0
160 | 160.1 | Cannula semirigida tipo Yankauer, monouso e sterile, angolata. | offerta EPV |  | pz | 27000 | 9450 | 33141600-6 | 7644539924 | 0
160 | 160.2 | Cannula semirigida per aspirazione chirurgica tipo Yankauer, senza foro laterale. | offerta EPV |  | pz | 4500
161 |  | Tubo di drenaggio toracico sterile monouso in silicone medicale rivestito di sostanze anticoagulanti (tipo clot stop) o altra tipologia equivalente trasparente con linea radiopaca di identificazione, con terminale a becco di flauto angolato e retto, in confezione singola. Mis varie da 14 a 36 Ch | offerta EPV |  | pz | 10500 | 155400 | 33141600-6 | 764455130D | 20
162 |  | Tubi di drenaggio toracico retto, monouso in doppia confezione sterile con aperura peel away , trasparente, con linea radiopaca di identificazione, con terminale fornito di cappuccio per l'introduzione, in silicone. Mis varie da 14 a Ch 40 lunchezza 50 cm circa. | offerta EPV |  | pz | 13500 | 46575 | 33141600-6 | 76445599A5 | 0
163 | 163.1 | Tubo di drenaggio toracico angolato, monouso in doppia confezione sterile con aperura peel away , trasparente, con linea radiopaca di identificazione, con terminale fornito di cappuccio per l'introduzione, in PVC siliconato. Mis varie da 14 a Ch 40 lunchezza 50 cm circa. | offerta EPV |  | pz | 6600 | 33120 | 33141600-6 | 76445756DA | 0
163 | 163.2 | Tubi di drenaggio toracico retto, monouso in doppia confezione sterile con aperura peel away , trasparente, con linea radiopaca di identificazione, con terminale fornito di cappuccio per l'introduzione, in PVC siliconato. Mis varie da 14 a Ch 40 lunchezza 50 cm circa. | offerta EPV |  | pz | 3000
164 |  | Catetere per drenaggio pleurico miniinvasivo monouso e sterile in PVC o altro materiale biocompatibile punta aperta fori laterali dotato di sistema di introduzione trocar con mandrino, valvola unidirezionale, raccordo conico, lunghezza 50 cm circa. | offerta EPV |  | pz | 1590 | 31800 | 33141600-6 | 7644585F18 | 0
165 |  | Catetere per drenaggio pleurico miniinvasivo monouso e sterile in polietilene o altro materiale biocompatibile protetto da guaina sterile dotato di ago di puntura in acciaio amovibile, rubinetto a tre vie, raccordo conico 6/13 cm. circa, valvola unidirezionale lunghezza 50 cm circa. mis. varie a partire da ch 6 | offerta EPV |  | pz | 390 | 14703 | 33141600-6 | 764459140F | 0
166 |  | Sistema di drenaggio toracico sterile monouso a tre camere, una di raccolta secreti, una di tenuta ad acqua ed una camera di controllo aspirazione, con valvola di aspirazione completo di maniglia di fissaggio al letto per il trasporto e base per appoggio a terra, di ridotto ingombro. Camera di raccolta di circa 2000 cc per adulti. | offerta EPV |  | kit | 5400 | 124200 | 33141600-6 | 7644597901 | 0
167 |  | Sistema di drenaggio toracico sterile monouso a tre camere,una di raccolta secreti con incrementi da 0,5/1ml a 10 ml, una di tenuta ad acqua ed una camera di controllo aspirazione graduata fino a 25 ml, con valvola di aspirazione completo di maniglia di fissaggio al letto per il trasporto e base per appoggio a terra, di ridotto ingombro. Camera di raccolta di circa 200 cc pediatrico neonatale. | offerta EPV |  | kit | 2160 | 49680 | 33141600-6 | 7644604EC6 | 0
168 |  | Catetere sterile monouso per drenaggio percutaneo in poliuretano o altro materiale equivalente con rivestiomento idrofilico, punta pigtail con fori laterali, munito di ago introduttore, punta trocar, da 8 a 14 Fr. Sistema di fissaggio sterile monouso. Sacca di scarico di capacità 60 ml circa. | offerta EPV |  | kit | 600 | 57600 | 33141600-6 | 7644614709 | 0
169 |  | Kit per drenaggio biliare esterno composto da un catetere flessibile in poliuretano o altro materiale equivalente armato , mis. da 7 a 14 Fr lung. 30 cm ago ecogeno da 18 g e 21 g completo di guide e di idoneo sistema di introduzione. istema di fissaggio sterile monouso. Sacca di scarico di capacità 60 ml circa. | offerta EPV |  | kit | 450 | 96750 | 33141600-6 | 7644620BFB | 0
170 | 170.1 | Raccoglitori per secrezioni e liquidi infetti monouso non sterili da 3 litri circa, completi di tubo. | OPV | E' possibile offrire sia il kit che i singoli prodotti qualora questi ultimi abbiano differenti numeri di repertorio specificando per ognuno (nel prospetto correlato all'offerta) il prezzo singolo. Materiale da fornire in sconto merce: - n. 150 pz./anno contenitore rigido trasparente graduato; - n. 80 carrelli porta contenitori - n. sufficiente di supporti rigidi per il fissaggio. | kit | 69600 | 296400 | 33141600-6 | 7644662EA3 | 20
170 | 170.2 | Raccoglitori per secrezioni e liquidi infetti monouso non sterili da 1,2 a 1,5 litri circa, completi di tubo. | OPV |  | kit | 9000
171 | 171.1 | Dispositivo per la gestione delle feci liquide o semiliquide dei pazienti incontinenti allettati. | offerta EPV |  | kit | 750 | 287850 | 33141600-6 | 764466946D | 20
171 | 171.2 | Sacche di raccolta monouso di 1000 ml compatibile con il rif. precedente | offerta EPV |  | pz | 1050
[6 empty] | totale | 7732456.65
REQUISITI CHE DANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE
|  |  | ISO 9000 o MPMI | registrazione EMAS | certificazione AMBIENTALE | INVENTARIO/IMPRONTA CLIMATICA | importo garanzia
|  |  | N | N | N | N | 154649.133
|  |  | N | N | N | S | 131451.7631
|  |  | N | N | S | N | 123719.3064
|  |  | N | S | - | N | 108254.3931
|  |  | N | N | S | S | 105161.4104
|  |  | N | S | - | S | 92016.2341
|  |  | S | N | N | N | 77324.5665
|  | ESCLUSIVI KIT PER TRACHEOSTOMIA | S | N | N | S | 65725.8815
|  |  | S | N | S | N | 61859.6532
|  |  | S | S | - | N | 54127.1966
|  |  | S | N | S | S | 52580.7052
|  | DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE - ALTRI | S | S | - | S | 46008.1171
[5 empty] | N | mancato possesso
[5 empty] | S | possesso

## Foglio1
lotto | importo | CIG
1 | 129 | 7624854492 | ;
2 | 14280 | 7624855565 | ;
3 | 21037.5 | 7630069420 | ;
4 | 21037.5 | 76300769E5 | ;
5 | 15750 | 7630115A14 | ;
6 | 10267.5 | 7630118C8D | ;
7 | 26862 | 76301295A3 | ;
8 | 3150 | 76301338EF | ;
9 | 10800 | 7630139DE1 | ;
10 | 17415 | 7630141F87 | ;
11 | 34650 | 764230773D | ;
12 | 18480 | 764230773D | ;
13 | 5700 | 76423445C6 | ;
14 | 9000 | 7642363574 | ;
15 | 3600 | 7642372CDF | ;
16 | 9000 | 7642411D0E | ;
17 | 4200 | 7642422624 | ;
18 | 28050 | 7642431D8F | ;
19 | 840 | 764243942C | ;
20 | 888.3 | 7642462726 | ;
21 | 24480 | 7642491F12 | ;
22 | 741.75 | 76424984DC | ;
23 | 97500 | 7642505AA1 | ;
24 | 7425 | 7642514211 | ;
25 | 179100 | 7642520703 | ;
26 | 3712.5 | 76425396B1 | ;
27 | 502.5 | 7642549EEF | ;
28 | 121.5 | 7642554313 | ;
29 | 14025 | 76425618D8 | ;
30 | 2062.5 | 7642568E9D | ;
31 | 43500 | 76425786E0 | ;
32 | 4668.75 | 7642587E4B | ;
33 | 124410 | 76425965BB | ;
34 | 19125 | 7642609077 | ;
35 | 2127.15 | 7642614496 | ;
36 | 1510.5 | 7642623C01 | ;
37 | 2976.6 | 7642632371 | ;
38 | 4800 | 7642639936 | ;
39 | 34200 | 7642642BAF | ;
40 | 25650 | 7642663D03 | ;
41 | 2925 | 7642674619 | ;
42 | 29700 | 7642677892 | ;
43 | 8316 | 7642684E57 | ;
44 | 86400 | 7642700B8C | ;
45 | 193200 | 7642703E05 | ;
46 | 1560 | 7642712575 | ;
47 | 16950 | 76427168C1 | ;
48 | 9322.5 | 7642725031 | ;
49 | 27120 | 764273479C | ;
50 | 30600 | 76427450B2 | ;
51 | 33000 | 76427851B4 | ;
52 | 89100 | 7642792779 | ;
53 | 112860 | 76428306D5 | ;
54 | 1875 | 7642843191 | ;
55 | 837 | 7642849683 | ;
56 | 6804 | 7642857D1B | ;
57 | 2531.25 | 76428653B8 | ;
58 | 129600 | 7642918F71 | ;
59 | 88140 | 76429276E1 | ;
60 | 79432.5 | 7642938FF2 | ;
61 | 30960 | 7642951AAE | ;
62 | 1549.5 | 7642956ECD | ;
63 | 31200 | 764296563D | ;
64 | 7035 | 7642990ADD | ;
65 | 56935.5 | 7643011C31 | ;
66 | 42000 | 76430203A1 | ;
67 | 8568 | 7643028A39 | ;
68 | 4605.6 | 7643040422 | ;
69 | 19500 | 76430479E7 | ;
70 | 20580 | 764305722A | ;
71 | 25920 | 76430658C2 | ;
72 | 4050 | 7643069C0E | ;
73 | 2415 | 76430761D8 | ;
74 | 18000 | 76430815F7 | ;
75 | 25200 | 7643088BBC | ;
76 | 1890 | 76430940B3 | ;
77 | 1338.75 | 7643101678 | ;
78 | 3825 | 7643108C3D | ;
79 | 48195 | 76431162DA | ;
80 | 18900 | 7643127BEB | ;
81 | 2475 | 76431330E2 | ;
82 | 16275 | 76431395D4 | ;
83 | 546 | 7643146B99 | ;
84 | 480 | 7643153163 | ;
85 | 25155 | 76431617FB | ;
86 | 1245 | 7643165B47 | ;
87 | 32550 | 764317645D | ;
88 | 14175 | 7643184AF5 | ;
89 | 1494 | 7643188E41 | ;
90 | 22680 | 764319540B | ;
91 | 150 | 76432018FD | ;
92 | 14400 | 7643206D1C | ;
93 | 54000 | 7643371548 | ;
94 | 40470 | 76433736EE | ;
95 | 25800 | 7643377A3A | ;
96 | 45900 | 7643379BE0 | ;
97 | 20700 | 7643382E59 | ;
98 | 12420 | 764338727D | ;
99 | 1414.5 | 76433915C9 | ;
100 | 2205 | 7643400D34 | ;
101 | 22740 | 7643404085 | ;
102 | 29355 | 764340622B | ;
103 | 8715 | 7643422F5B | ;
104 | 112320 | 76434251D9 | ;
105 | 123455.25 | 7643435A17 | ;
106 | 31764 | 7643441F09 | ;
107 | 7764 | 76434430B4 | ;
108 | 12100.5 | 76434484D3 | ;
109 | 13950 | 7643456B6B | ;
110 | 6540 | 7643461F8A | ;
111 | 20108.4 | 7643467481 | ;
112 | 18000 | 7643476BEC | ;
113 | 2426.25 | 7643479E65 | ;
114 | 17812.5 | 76434885D5 | ;
115 | 13596 | 7643492921 | ;
116 | 1286.1 | 7643498E13 | ;
117 | 1395 | 7643501091 | ;
118 | 45000 | 76435064B0 | ;
119 | 4914 | 76435118CF | ;
120 | 5053.5 | 7643518E94 | ;
121 | 26565 | 7643526531 | ;
122 | 10035 | 764353087D | ;
123 | 55800 | 7643535C9C | ;
124 | 16914 | 7644102087 | ;
125 | 19440 | 7644108579 | ;
126 | 70725 | 7644115B3E | ;
127 | 210000 | 7644122108 | ;
128 | 82980 | 7644177E67 | ;
129 | 6372 | 7644190923 | ;
130 | 33210 | 7644199093 | ;
131 | 15750 | 764420772B | ;
132 | 2385 | 7644216E96 | ;
133 | 7560 | 7644230A25 | ;
134 | 22620 | 7644240268 | ;
135 | 31050 | 7644248900 | ;
136 | 156450 | 7644254DF2 | ;
137 | 86499 | 7644263562 | ;
138 | 487558.5 | 7644275F46 | ;
139 | 71850 | 76442835E3 | ;
140 | 112320 | 7644313EA2 | ;
141 | 208980 | 7644329BD7 | ;
142 | 27000 | 7644347AB2 | ;
143 | 37800 | 7644353FA4 | ;
144 | 28350 | 76443583C8 | ;
145 | 195000 | 76443740FD | ;
146 | 28665 | 764437951C | ;
147 | 24570 | 7644390E2D | ;
148 | 14400 | 76443984CA | ;
149 | 180000 | 764443969F | ;
150 | 500430 | 76444553D4 | ;
151 | 362790 | 7644464B3F | ;
152 | 81000 | 76444732AF | ;
153 | 42000 | 76444775FB | ;
154 | 9075 | 7644484BC0 | ;
155 | 3864 | 764449225D | ;
156 | 129600 | 7644505D14 | ;
157 | 5640 | 7644510138 | ;
158 | 36135 | 76445133B1 | ;
159 | 79200 | 76445301B9 | ;
160 | 9450 | 7644539924 | ;
161 | 155400 | 764455130D | ;
162 | 46575 | 76445599A5 | ;
163 | 33120 | 76445756DA | ;
164 | 31800 | 7644585F18 | ;
165 | 14703 | 764459140F | ;
166 | 124200 | 7644597901 | ;
167 | 49680 | 7644604EC6 | ;
168 | 57600 | 7644614709 | ;
169 | 96750 | 7644620BFB | ;
170 | 296400 | 7644662EA3 | ;
171 | 287850 | 764466946D | ;