## Foglio2
LOTTO | DESCRIZIONE | IMPORTO | CIG | CONTRIBUTO ANAC
1 | lotto 1 - Kit di 6 elettrodi di superficie (patch) per mappaggio cardiaco con rilevatore di campo magnetico alla punta riconosciuto da un sistema di navigazione tridimensionale mediante campi elettromagnetici generati da un emettitore posizionato sotto il lettino del paziente. | 258000 | 6612433056 | 20
2 | lotto 2 - Kit per mappaggio cardiaco e ablazione. | 222624 | 6613305FEA | 20
3 | lotto 3 - Cateteri per il monitoraggio continuo della temperatura esofagea nel corso di procedure ablative della fibrillazione atriale. | 22020 | 661330933B | 0
4 | lotto 4 - catetere per ablazione cardiochirurgica bimodulare a radiofrequenza che permette approccio monotoracotomico. | 61800 | 661331475A | 0
5 | lotto 5 - Elettrocatetere diagnostico quadripolare a curva fissa per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 6F, in poliuretano armato o pebax, punta atraumatica. Curva tipo Conduction Study e/o Cournad. Lunghezza non inferiore a 100 cm. Elettrodi in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettrodica: di 5 mm. | 93000 | 6613322DF2 | 0
6 | lotto 6 - Elettrocatetere diagnostico quadripolare a curva fissa e specifica per la registrazione stabile del fascio di His. Corpo del catetere 5F e 6F in poliuretano o altro materiale equivalente. Lunghezza 115 cm. Elettrodi: di 1mm in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettrodica: di 5 mm. | 25110 | 6613327216 | 0
7 | lotto 7 - Elettrocatetere diagnostico quadripolare a curva fissa per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 5 e 6F in poliuretano armato o pebax. Curva tipo Josephson, punta fissa flessibile atraumatica. Lunghezza: non inferiore a 100 cm. Elettrodi: in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettrodica variabile (da 2 a 5 mm) | 224250 | 6613340CCD | 20
8 | lotto 8 - Elettrocatetere diagnostico esapolare/decapolare a curva fissa per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 5 e 6F in poliuretano armato o pebax, punta atraumatica. Curve varie (Cournad, Josephson). Lunghezza: non inferiore a 90 cm. Elettrodi: in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettrodica variabile (da 2 a 5 mm). | 46068 | 6613347297 | 0
9 | lotto 9 - Elettrocatetere diagnostico curva orientabile quadripolare/esapolare/octapolare/decapolare, per studi elettrofisiologici e mappaggio del seno coronarico. Corpo del catetere: 6 o 7F, in poliuretano armato o pebax. Lunghezza compresa tra 90 e 115cm. Elettrodi: in platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettrodica variabile. | 146175 | 66133526B6 | 0
10 | lotto 10 - Elettrocatetere diagnostico ottapolare a curva orientabile bidirezionale per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 7F poliuretano o materiale equivalente. Lunghezza: non superiore a 110 cm. Disponibilità di curve varie. Spaziature interelettrodiche: 2.5/5/2.5, 2.5 mm | 20580 | 6613358BA8 | 0
11 | lotto 11 - Elettrocatetere diagnostico decapolare/ventipolare a curva orientabile bidirezionale per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 7F, in poliuretano o pebax. Disponibilità di curve varie. Spaziatura interelettrodicha variabile. | 78948 | 6613366245 | 0
12 | lotto 12 - Elettrocatetere diagnostico decapolare/ventipolare per il mappaggio circonferenziale delle vene polmonari, deflectable. Corpo del catetere: 6F e 7F, in poliuretano con armatura a fili in acciaio o altro materilale equivalente. Lunghezza: non inferiore a 115 cm. Diametro variabile 15 25 mm. Meccanismo di deflessione a pistone. | 73512 | 6613371664 | 0
13 | lotto 13 - Elettrocatetere diagnostico ventipolare a curva orientabile bidirezionale steerable per studi elettrofisiologici. Corpo del catetere: 6F e 7F, punta atraumatica. Disponibilità di curve varie. Spaziatura interelettrodica variabile. | 13116 | 6613376A83 | 0
14 | lotto 14 - Elettrocatetere diagnostico a 14 poli a curva orientabile per mappaggio circumferenziale delle vene polmonari, meccanismo push-pull. Corpo del catetere: 7F, in poliuretano o pebax,armato. Raggio variabile da 0 a 180 gradi. Elettrodi: platino-iridio. Spaziatura interelettrodica: variabile da 1 a 4 mm. | 12600 | 6613380DCF | 0
15 | lotto 15 - Elettrocatetere diagnostico multipolare tipo basket a 64 elettrodi per il mappaggio atriale. Corpo del catetere: 8F. Lunghezza: circa 120 cm . Disponibilità di diversi diametri del cestello per consentire il mappaggio delle camere atriali destre, sinistre e delle vene polmonari. | 23520 | 6613384120 | 0
16 | lotto 16 - Cateteri per stimolazione atriale trans esofagea neonatale/pediatrico/adulti, quadripolare, con punta atraumatica, distanza interelettrodi 10/10/10 mm diametro del corpo 6F/2.0mm. | 115680 | 661338846C | 0
17 | lotto 17 - Elettrocatetere per ablazione a curva orientabile bidirezionale con blocco automatico. Corpo del catetere:6F e 7F, in pebax o materiale equivalente con punta in pellethane o altro materiale equivalente. Lunghezza: 110 cm. Numero elettrodi: 4. Spaziatura interelettrodica: 2.5-2.5-2.5. Lunghezza elettrodo di ablazione: 4mm o 8 mm. Curve di varia misura. Controllo della temperatura a termistore. | 151560 | 6613395A31 | 20
18 | lotto 18 - Elettrocatetere per ablazione a curva orientabile con sistema di flessione push and pull autobloccante. Corpo del catetere: 5F o 7F in pebax o materiale equivalente. Lunghezza: 110 cm. Numero elettrodi: 4. Materiale elettrodo: platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettrodica: 2-5-2mm. Curve di varia misura. Con controllo della temperatura a termistore. | 49860 | 6613401F23 | 0
19 | lotto 19 - Elettrocatetere per ablazione a curva orientabile con sistema di flessione push and pull autobloccante e deflessione completa della curva fino a 270 gradi. Corpo del catetere in pebax o materiale equivalente. Lunghezza elettrodo di ablazione:4mm e 8 mm. Materiale elettrodo: oro o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettrodica: 2-5-2mm. Con controllo della temperatura a termocoppia . | 57240 | 661340741A | 0
20 | lotto 20 - Elettrocatetere per ablazione bidirezionale con tecnologia a microelettrodi integrati in punta o sistema equivalente. Corpo del catetere:7F in pebax o altro materiale equivalente. Lunghezza elettrodo di ablazione: 8mm e 10 mm. Materiale elettrodo: platino o altri metalli nobili equivalenti. Disponibilità di diversi tipi di curve compresa la curva asimmetrica. Controllo della temperatura a termistore. | 75150 | 66134149DF | 0
21 | lotto 21 - Elettrocatetere per ablazione a curva orientabile irrigato dotato di sensore per la misura della forza di contatto. Corpo del catetere: 7F. Lunghezza elettrodo di ablazione: 8mm e 10mm. Materiale elettrodo: platino o altri metalli nobili equivalenti. Disponibilità curvatura 65 e 75mm. | 90000 | 6613419DFE | 0
22 | lotto 22 - Elettrocatetere per ablazione ,stimolazione e mappaggio delle vene polmonari decapolare a curva orientabile, tridimensionale, a diametro variabile dimensione punta 3Fr, deflettibile con curvatura bidirezionale. Corpo del catetere: 9F. Spaziatura interelettrodica: 3mm. | 18144 | 661342314F | 0
23 | lotto 23 - Elettrocatetere per ablazione a curva orientabile unidirezionale irrigato. Corpo del catetere:7F in pebax o materiale equivalente. Lunghezza non superiore a 105 cm. Diverse lunghezze della parte morbida distale, Numero elettrodi: 4. Spaziatura interelettrodica: 2-5-2. Lunghezza elettrodo di ablazione: 3,5-4mm. Materiale elettrodo:oro o altri metalli nobili equivalenti. | 92460 | 661343398D | 0
24 | lotto 24 - Elettrocatetere per ablazione bidirezionale irrigato con sistema di raffreddamento a circuito aperto a doppia camera. Corpo del catetere disponibile in varie lunghezze in poliuretano o altro materiale equivalente. Numero elettrodi: 4. Lunghezza elettrodo di ablazione: 4mm. Materiale elettrodo: platino o altri metalli nobili equivalenti. Spaziatura interelettrodica: 2.5-2,5-2,5. Disponibilità di diversi tipi di curve compresa la curva asimmetrica. Possibilità di diverse configurazioni della parte distale con varie lunghezze. | 22050 | 6613439E7F | 0
25 | lotto 25 - Elettrocatetere per ablazione bidirezionale con raffreddamento interno a circuito chiuso. Corpo del catetere con lunghezza non superiore a 110 cm. Lunghezza elettrodo di ablazione: 4mm. Materiale elettrodo: platino o altri metalli nobili equivalenti. Disponibilità di diversi tipi di curve compresa la curva asimmetrica. | 22050 | 66134420FD | 0
26 | lotto 26 - Elettrocatetere per ablazione bidirezionale irrigato con tecnologia a microelettrodi integrati in punta o sistema equivalente con sistema di raffreddamento a circuito aperto Corpo del catetere:7,5 F in pebax o altro materiale equivalente. Lunghezza elettrodo di ablazione: 4mm. Disponibilità di diversi tipi di curve compresa la curva asimmetrica. Possibilità di diverse configurazioni della parte distale con varie lunghezze. Controllo della temperatura a termistore. | 25200 | 661344751C | 0
27 | lotto 27 - Elettrocatetere per ablazione a curva orientabile uni e bidirezionale irrigato con sistema di raffreddamento a circuito aperto. Meccanismo di deflessione a pistone. Corpo del catetere: 7F e 8F in poliuretano con armatura a fili in acciaio o materiale equivalente, Lunghezza: non inferiore a 115 cm . Lunghezza elettrodo di ablazione: 3,5 mm. Spaziatura interelettrodica: 2-5-2 mm. Ampia gamma di curve. Controllo della temperatura a termocoppia. | 88245 | 6613450795 | 0
28 | lotto 28 - Elettrocatetere per crioablazione a curva orientabile. Corpo del catetere: 7F e 9F in poliuretano o altro materilae equivalente. Lunghezza elettrodo di ablazione: 4 e 6 mm. Ampia gamma di curvatura (standard, small, large) con possibilità di modulazione della temperatura in corso di ablazione, comprensivi di cavi coassiale ombelicale e cavi ombelicali elettrici. | 144000 | 6613453A0E | 0
29 | lotto 29 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore AGILENT M 4735 (HEARTSTREAM XL) - adulti/adulti radiotrasparenti. | 26250 | 66134610AB | 0
30 | lotto 30 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore ARTEMA CARDIO AID MC - adulti e pediatriche/neonatali. | 3150 | 6613463251 | 0
31 | lotto 31 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore CARDIAC SCIENCE POWERHEART AED - adulti e pediatriche/neonatali. | 2250 | 66134653F7 | 0
32 | lotto 32 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore CORPULS 3 - adulti e pediatriche/neonatali. | 66000 | 661346759D | 0
33 | lotto 33 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore ESAOTE MDF PLUS - adulti. | 3150 | 6613468670 | 0
34 | lotto 34 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore GE MARQUETT RESPONDER 2000 - adulti/adulti radiotrasparenti/pediatriche e neonatali. | 66150 | 6613469743 | 0
35 | lotto 35 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore GE MARQUETT RESPONDER 3000 - adulti e pediatriche/neonatali. | 50400 | 6613470816 | 0
36 | lotto 36 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore HP/PHILIPS CODEMASTER M/XL - adulti/adulti radiotrasparenti. | 52500 | 66134718E9 | 0
37 | lotto 37 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore PHILIPS HEARTSTART XL - adulti e pediatriche/neonatali. | 26250 | 6613473A8F | 0
38 | lotto 38 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore PHISIO-CONTROL LIFEPAK 20 Premium - adulti. | 5250 | 6613474B62 | 0
39 | lotto 39 - Piastre esterne monosuo per defibrillatore compatibli con defibrillatore ZOLL MEDICAL M SERIES - adulti. | 12150 | 6613476D08 | 0
| totale | 2586462
| importo cauzione 2% | 51729.24
| importo cauzione ridotto (1%) | 25864.62