## modulo offerta
ditta
lotto | Cod.int. | CND | Descrizione prodotto | Quantità Monaldi | Quantità D. Cotugno | Quantità CTO | Quantità c.va | descrizione prodotto offerto | codice prodotto | u. cf. | prezzo unitario offerto | prezzo unitario (in lettere) | IVA | importo c.vo lotto
Elettrodi per monitoraggio cardiologico
1 | 931 | C020501 | Elettrodi per ECG (Elettrocardiogramma) costituiti da supporto adesivo in TNT diam 60mm circa Ag/AgCl gel anallergico, con alte caratteristiche conduttive e lungo tempo di conservazione, resistenti ad escursioni termiche da circa 20° a circa 45°, con alto fattore di aderenza e lungo tempo di monitoraggio. | 600000 | 18000 | 150000 | 768000 | [6 empty] | 0
2 |  | C020501 | Elettrodi per ECG (Elettrocardiogramma) costituiti da supporto adesivo in FOAM diam 60mm circa Ag/AgCl gel anallergico, con alte caratteristiche conduttive e lungo tempo di conservazione, resistenti ad escursioni termiche da circa 20° a circa 45°, con alto fattore di aderenza e lungo tempo di monitoraggio. | 30000 | 3000 | 15000 | 48000 | [6 empty] | 0
3 |  | C020501 | Elettrodi per ECG (Elettrocardiogramma) costituiti da supporto adesivo in TNT diam 60mm circa Ag/AgCl gel anallergico, con alte caratteristiche conduttive e lungo tempo di conservazione, con alto fattore di aderenza per prova da sforzo. | 30000 | 3000 | 15000 | 48000 | [6 empty] | 0
4 | 929 | C020501 | Elettrodi per ECG costituiti da supporto adesivo in TNT tipo pediatrico diam 35 mm circa Ag/AgCl gel anallergico, con gel solido incorporato con alte caratteristiche conduttive e lungo tempo di conservazione, con alto fattore di aderenza e lungo tempo di monitoraggio. | 30000 | 3000 |  | 33000 | [6 empty] | 0
5 | 2219 | C020501 | Elettrodi neonatali per monitoraggio ECG ed impedenziometrico Ag/AgCl del diametro di circa 2,2 cm e connettore DIN da 4 mm con gel solido incorporato anallergico, con rimozione atraumatica. | 150000 |  |  | 150000 | [6 empty] | 0
6 | 2791 | C020501 | Elettrodi neonatali per monitoraggio ECG ed impedenziometrico Ag/AgCl radiotrasparenti con gel solido incorporato, anallergico, con rimozione atraumatica attacco con connettore da 2mm e diametro di 2,2 cm circa. | 120000 |  |  | 120000 | [6 empty] | 0
Sensori
7.1 | 1052 | C900301 | Sensori per saturimetria digitali adulti monouso, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati. | 12000 |  |  | 12000 | [6 empty] | 0
7.2 |  | C900301 | Sensori per saturimetria digitali adulti monouso, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati. |  | 3600 | 6000 | 9600 | [6 empty] | 0
8 | 126215 | C900301 | Sensori per saturimetria etmoidali adulti monouso, attacco tipo Nellcor, adesivi, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. | 720 |  |  | 720 | [6 empty] | 0
9.1 | 4844 | C900301 | Sensori per saturimetria digitali pediatrici monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati. | 3600 |  |  | 3600 | [6 empty] | 0
9.2 |  | C900301 | Sensori per saturimetria digitali pediatrici monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati. |  | 1200 |  | 1200 | [6 empty] | 0
10 |  | C900301 | Sensori per saturimetrica per piede pediatrici monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati | 720 |  |  | 720 | [6 empty] | 0
11.1 | 1422 | C900301 | Sensori per saturimetrica per piede e/o mano neonatali monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati | 30000 |  |  | 30000 | [6 empty] | 0
11.2 |  | C900302 | Sensori per saturimetrica per piede e/o mano neonatali monouso, adesivi, ipoallergenici, latex free, garantiti per assenza di interferenze elettromagnetiche, cavo da 60 cm circa. Completi di cavo base (1 x monitor). Compatibili con i monitor indicati |  | 1200 |  | 1200 | [6 empty] | 0
Elettrodi per elettrochirurgia
12 | 2949 | K0201010301 | Elettrodi di lunghezza cm 16,50 circa, con terminale a lama in confezione monouso e sterile. | 150 |  |  | 150 | [6 empty] | 0
13 | 125361 | K0201010301 | Elettrodo di lunghezza cm 16,50 circa, con terminale Ago sottile in confezione monouso e sterile. | 150 |  |  | 150 | [6 empty] | 0
14 | 4484 | K0201010301 | Prolunghe di lunghezza cm 7 circa, con terminale ago sottile in confezione monouso e sterile. | 150 |  |  | 150 | [6 empty] | 0
15 | 4485 | K0201010301 | Prolunghe di lunghezza cm 15 circa, con terminale a lama in confezione monouso e sterile. | 150 |  |  | 150 | [6 empty] | 0
piastre e manipoli
16 | 980 | K02010202 | Piastra monouso per elettrochirurgia Fiab elettrobisturi GEMI | 900 |  |  | 900 | [6 empty] | 0
17 | 872 | K0201010501 | Manipolo sterile monouso con comando manuale Fiab elettrobisturi GEMI | 900 |  |  | 900 | [6 empty] | 0
Elettrodi per monitoraggio neurologico
18 | 182 | N010201 | Elettrodi per potenziali uditivi evocati. Tali elettrodi devono essere compatibili con gli apparecchi in nostro possesso - ALARIS A-LINE. | 300 |  |  | 300 | [6 empty] | 0